泰顺县国企采购

招 标 文 件

| 项目编号 | TSCG202510013 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 浙江泰顺经济开发区罗阳区块基础设施配套项目(经济开发区服务中心)室内精装修工程-空调及油烟机等设备采购（二次） |
| 招标方式 | 竞争性磋商 |
| 采购单位 | 泰顺县城镇发展集团有限公司 |
| 招标代理机构 | 泰顺县卓锐全过程工程咨询有限公司 |

二○二五年十月

目  录

第一部分、投标邀请函（投标须知前附表）

第二部分、招标内容及技术要求

第三部分、供应商须知

第四部分、国有企业采购政策功能相关说明

第五部分、合同格式

第六部分、投标文件格式

第七部分、评标办法

注：招标文件中标注“▲”加粗且加下划线的为招标的实质性要求和条件，不允许偏离，否则作无效标处理。招标文件中标“★”号的为重要技术参数条款，根据评标细则予以评分。供应商必须认真阅读和理解招标文件文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购单位及招标代理机构概不负责。

关于浙江泰顺经济开发区罗阳区块基础设施配套项目(经济开发区服务中心)室内精装修工程-空调及油烟机等设备采购（二次）竞争性磋商公告

项目概况 浙江泰顺经济开发区罗阳区块基础设施配套项目(经济开发区服务中心)室内精装修工程-空调及油烟机等设备采购（二次）采购项目的潜在供应商应在乐采云平台(www.lecaiyun.com)线上获取采购文件，并于2025年11月04日 9:00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：TSCG202510013

项目名称：浙江泰顺经济开发区罗阳区块基础设施配套项目(经济开发区服务中心)室内精装修工程-空调及油烟机等设备采购（二次）

预算金额（元）：3517261

最高限价（元）：3517261

采购需求：

标项名称: 浙江泰顺经济开发区罗阳区块基础设施配套项目(经济开发区服务中心)室内精装修工程-空调及油烟机等设备采购（二次）

数量: 1

预算金额（元）: 3517261

单位：批

简要规格描述：主要具体内容详见清单。

备注：

合同履约期限：标项1，详见招标文件。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.依法设立：满足《泰顺县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定；未被“信用中国”www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.财务要求：申请人应承诺中选后向采购人开具符合采购人要求的增值税专用发票。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取采购文件

时间：2025年10月17日至2025年11月04日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：乐采云平台(www.lecaiyun.com)线上；

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：2025年11月04日 9:00（北京时间）

地点：请登录乐采云投标客户端投标，客户端下载地址https://sitecdn.zcycdn.com/zcy-client/bidding-client-new/official/lcy/LeCaiYunSetup.latest.exe

五、响应文件开启

开启时间：2025年11月04日 9:00:00（北京时间）

地点：“乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）”在线递交

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

本次采购活动采用乐采云平台，使用乐采云平台所产生的平台服务费用由中标方承担，服务费金额为中标金额的千分之一，不足800元按800元计，该金额不计入代理服务费。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：泰顺县城镇发展集团有限公司

地    址：浙江省温州市泰顺县罗阳镇新城商务区2幢301室

联系方式：0577-67626812

2.采购代理机构信息

名    称：泰顺县卓锐全过程工程咨询有限公司

地    址：浙江省温州市泰顺县罗阳镇新城商务区2幢303室

联系方式：0577-67626162

3.项目联系方式

项目联系人：徐熙珞

电 话：0577-67626162

第一部分   投标邀请函（投标须知前附表）

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 浙江泰顺经济开发区罗阳区块基础设施配套项目(经济开发区服务中心)室内精装修工程-空调及油烟机等设备采购（二次） |
|  | 项目编号 | TSCG202510013 |
|  | 资金来源 | 企业资金 |
|  | 采购方式 | 竞争性磋商 |
|  | 采购预算 最高限价 | 3517261元 |
|  | 采购人 | 详见采购公告 |
|  | 招标代理机构 | 详见采购公告 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 招标内容 | 具体内容见招标文件。 |
|  | 投标供应商资格要求 | 详见采购公告 |
|  | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
|  | 踏勘现场 | 不组织；□组织 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □允许 |
|  | 投标货币 | 人民币 |
|  | 投标语言 | 中文 |
|  | 投标文件说明 | 1、投标文件组成：《资格文件》及《商务技术文件》和《报价文件》。 2、投标文件编制：供应商应先安装“乐采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“乐采云平台”的要求，通过“乐采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 3、投标文件的签章：电子签章。 4、投标文件的形式：☑电子投标文件（“电子加密投标文件”，在投标文件编制完成后生成）； “电子加密投标文件”是指通过“乐采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 5、投标文件份数：“电子加密投标文件”：在线上传递交。 6、投标文件的上传和递交： “电子加密投标文件”的上传、递交： a.供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“乐采云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 7、电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“乐采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标无效。 8、投标截止后，在投标有效期内，供应商不能撤销投标文件。 9、存在下列行为的，招标代理机构将其失信行为上报国企采购主管部门，由主管部门按有关规定对其违法失信行为记录进行公开： （1）中标或者成交后，拒绝签订国企采购合同的； （2）投标有效期内撤销投标文件的 10、中标后，中标（成交）供应商须提供4份纸质投标文件至招标代理机构处作为纸质存档。 |
|  | 投标样品 | 不需要；□需要 |
|  | 投标保证金 | 不需要；□需要 |
|  | 履约担保 | □不需要；☑需要，合同签订前供应商提供合同总金额1%的履约保证金至采购单位指定账户，供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，采购人不得拒收。 |
|  | 竞争性磋商文件发售时间及获取方式 | 登录“乐采云（https://www.lecaiyun.com/）查找本项目并获取采购文件。 采购文件获取截止时间：本项目开标时间。 |
|  | 投标文件递交截止时间、地点 | 递交截止时间：2025年11月04日 9:00:00(北京时间) 递交地点：“乐采云（https://www.lecaiyun.com/）”在线递交 |
|  | 开标时间 开标地点 | 开标时间：2025年11月04日 9:00:00(北京时间) 开标地点：“乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）”在线开标 |
|  | 评审地点 | 泰顺县公共资源交易中心五楼评标室（泰顺县罗阳镇新城大道123号） |
|  | 开标程序 | （一）开标准备 1.采购组织机构原则上采用电子评标，按照响应文件规定的时间通过“乐采云平台”组织开标、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加磋商大会的，视同认可磋商结果，事后不得对采购相关人员、磋商过程和磋商结果提出异议，同时供应商因未在线参加磋商而导致响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。 2.若磋商供应商在规定时间内无法解密或解密失败的，其投标无效。 3.所有二次报价询标流程，均在线上完成，请各供应商务必不要离开电脑太久，并留意手机短信。（请提前检查“乐采云”内，关于‘项目采购’的岗位权限是否已勾选上。如有问题，请致电95763）。 （二）电子招投标开标及评审程序 1.开标会由采购代理机构主持，磋商响应截止时间后，供应商登录乐采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，各供应商代表在收到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 2.投标文件解密结束，开启投标文件，对资格文件进行审查，并公布资格审查情况； 3.评审小组就价格、服务等认为需要磋商的内容进行磋商，供应商逐家回答磋商小组的提问，响应人作出最终承诺和最终报价。 4.对商务技术文件进行评审； 5.对报价文件进行评审； 6.公布评审结果。 特别说明：乐采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。 |
|  | 评审小组的 组建 | 评审小组构成：由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
|  | 国企采购 扶持政策 | 1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、或残疾人福利性单位）给予评标价格折扣。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。 |
|  | 供应商信用查询 | 根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对供应商信用记录进行查询并甄别。 1.信用信息查询的截止时点：响应文件递交截止时间； 2.查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）； 3.信用信息的使用规则：供应商存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝； 4.不良信用记录指：“信用中国”被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单或存在 《中华人民共和国政府采购法实施条例》 第十九条规定；中国政府采购网被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  | 合同备案 | 中标（成交）供应商须在发出中标（成交）通知书之日起30日历天内与 采购人签订合同。 2、中标（成交）供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同原件交招标代理机构备案。 本项目国企采购合同按规定在浙江政府采购网（https://www.lecaiyun.com/）予以公告。 |
|  | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标（成交）单位供货（或服务）、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（表附合同条款中），并及时向同级国资监管部门报告验收过程中遇到的问题。 |
|  | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未成交、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标（成交）供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
|  | 平台使用费用 | 本次采购活动采用乐采云平台，使用乐采云平台所产生的平台服务费用由中标方承担，服务费金额为中标金额的千分之一，不足800元按800元计，该金额不计入代理服务费。 |

第二部分   采购内容及技术要求

一、采购总说明

1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品及服务。

2、供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在响应文件中予以说明，并由磋商小组鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在响应文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本磋商文件要求。

3、投标供应商提供的服务应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一服务同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。在合同履行期间，若标准或规范有修改或重新颁布，成交供应商应遵照执行。

施工及验收规范，设备的设计制造、安装、验收标准、规范应符合下列最新版本的“中华人民共和国”国家、部颁标准/规范，没有国家或专业(部)标准的，按企业标准执行。（不仅仅限于）这些标准包括：

《消防设施通用规范》                               GB55036-2022

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》             GB 50736-2012

《建筑设计防火规范》                               GB50016-2014（2018版）

《建筑防烟排烟系统技术规范》                       GB51251-2017

《公共建筑节能设计标准》                           GB50189-2015

《多联机空调系统工程技术规程》                     JGJ174-2010

《房间空气调节器能效限定值及能效等级》             GB21455-2019

《通风与空调工程施工规范》                         GB50738-2011

《建筑机电工程抗震设计规范》                       GB50981-2014

《建筑与市政工程抗震通用规范》                     GB55002-2021

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》               GB55015-2021

《建筑防火通用规范》                               GB55037-2022

《通风与空调工程施工质量验收规范》                 GB50243-2016

《通风与空调工程施工规范》                         GB50738-2011

《机械设备安装工程施工及验收通用规范》             GB50231-2009

《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》           GB50242-2002

《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》         GB50275-2010

《工业金属管道工程施工及验收规范》                 GB50235-2010

《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》             GB50236-2011

《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》   GB50274-2010

《工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范》         GB50185-2010

投标供应商如采用其他标准/规范时，应在投标文件中注明，应保证所采用的标准/规范要优于国家（部）的现行相关标准。对国家实施强制性产品认证制度的产品必须提供相关认证证书。由采购人认可的其它权威标准；供应商遵守不仅限于以上标准时，要求及时解释清楚。

4、供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

5、设计使用寿命

供应商提供的货物应是全新的未使用过的，品质优良，无任何质量缺陷、技术成熟、材料优质、性能稳定可靠、结构合理、操作和维护保养方便，符合国家现行规范/标准及环保、消防、安全要求。除了象密封件、易损件等一类消耗项目外，应设计长期使用寿命周期，制造商应按技术规格书要求设计设备使采购人满意。

二、项目简介及采购清单

1、浙江泰顺经济开发区罗阳区块基础设施配套项目(经济开发区服务中心)室内精装修工程-空调及油烟机等设备采购（二次）实施区域包含1、2、3号楼公区及套内（套内户型建筑面积：1号楼：104㎡26套、101㎡24套、87㎡2套；2号楼：59㎡90套；3号楼：51㎡135套）、5号楼公区等，具体实施要求见图纸，产品参数要求以采购清单为准。供应商需考虑项目实际施工进展情况，现场勘察后再做详细准确报价，因后期报价不准或不符合现场施工条件的问题由投标单位自行承担。成交供应商必须按采购人要求进行供货，并在规定时间内完成全部交货并完成安装通过验收。

2、本项目为“交钥匙”项目，采购内容包括采购清单中货物供货、安装调试、货物验收（含检验检测）、培训、质保期内的售后服务等。投标报价应包括但不限于设备价格、配合费、运费、安装、调试费、备品备件、附属材料（包括独立连接电源线、插座、管道、穿墙开孔、封堵修复等一切费用）、税收、质保期内维修保养费、特殊工具费、售后服务费、培训费、有关部门的验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。采购需求清单中未提到，但在实际采购和安装过程中需要配置的各种设备、材料和其他费用等均计入本次报价中。投标供应商充分考虑空调的安装效果和美观的前提下，涉及外墙为各类玻璃、干挂石材、瓷砖、涂料等破坏修复的费用列入投标报价，不再单独计算。

3、采购清单及数量

注:▲下表中有注明单价限价的，投标报价不得高于该限价要求，否则作无效标处理。

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 多联机部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 内藏风管式室内机F-2.2KW （核心产品） | ▲1.额定制冷量：≥2.2kw 2.额定制冷耗电量：≤30w ▲3.额定制热量：≥2.5kw 4.额定制热耗电量：≤30w ★5.最大风量：≥420m³/h ★6.最大噪音：≤28dB（A） ★7.最大机外静压：≥30Pa 8.最大冷凝水提升泵高度：≥750mm | 台 | 104 | 2730.83 |
| 2 | 内藏风管式室内机F-2.8KW（核心产品） | ▲1.额定制冷量：≥2.8kw 2.额定制冷耗电量：≤30w ▲3.额定制热量：≥3.2kw 4.额定制热耗电量：≤30w ★5.最大风量：≥450m³/h ★6.最大噪音：≤29dB（A） ★7.最大机外静压：≥30Pa 8.最大冷凝水提升泵高度：≥750mm | 台 | 52 | 2847.55 |
| 3 | 内藏风管式室内机F-3.6KW（核心产品） | ▲1.额定制冷量：≥3.6kw 2.额定制冷耗电量：≤37w ▲3.额定制热量：≥4.0kw 4.额定制热耗电量：≤30w ★5.最大风量：≥550m³/h ★6.最大噪音：≤31dB（A） ★7.最大机外静压：≥30Pa 8.最大冷凝水提升泵高度：≥750mm | 台 | 2 | 2926.65 |
| 4 | 内藏风管式室内机F-5.0KW（核心产品） | ▲1.额定制冷量：≥5.0kw 2.额定制冷耗电量：≤52w ▲3.额定制热量：≥5.6kw 4.额定制热耗电量：≤52w ★5.最大风量：≥900m³/h ★6.最大噪音：≤33dB（A） ★7.最大机外静压：≥30Pa 8.最大冷凝水提升泵高度：≥750mm | 台 | 26 | 3036.61 |
| 5 | 内藏风管式室内机F-6.3KW（核心产品） | ▲1.额定制冷量：≥6.3kw 2.额定制冷耗电量：≤68w ▲3.额定制热量：≥7.1kw 4.额定制热耗电量：≤68w ★5.最大风量：≥950m³/h ★6.最大噪音：≤35dB（A） ★7.最大机外静压：≥50Pa 8.最大冷凝水提升泵高度：≥750mm | 台 | 26 | 3320.21 |
| 6 | 内藏风管式室内机F-8.0KW（核心产品） | ▲1.额定制冷量：≥8.0kw 2.额定制冷耗电量：≤106w ▲3.额定制热量：≥9.0kw 4.额定制热耗电量：≤106w ★5.最大风量：≥1056m³/h ★6.最大噪音：≤38dB（A） ★7.最大机外静压：≥60Pa 8.最大冷凝水提升泵高度：≥1000mm | 台 | 5 | 3534.35 |
| 7 | 内藏风管式室内机F-11.2KW（核心产品） | ▲1.额定制冷量：≥11.2kw 2.额定制冷耗电量：≤120w ▲3.额定制热量：≥12.5kw 4.额定制热耗电量：≤120w ★5.最大风量：≥1680m³/h ★6.最大噪音：≤41dB（A） ★7.最大机外静压：≥80Pa 8.最大冷凝水提升泵高度：≥1000mm | 台 | 5 | 4336.89 |
| 8 | 内藏风管式室内机F-12.5KW（核心产品） | ▲1.额定制冷量：≥12.5kw 2.额定制冷耗电量：≤170w ▲3.额定制热量：≥14.0kw 4.额定制热耗电量：≤170w ★5.最大风量：≥2000m³/h ★6.最大噪音：≤43dB（A） ★7.最大机外静压：≥80Pa 8.最大冷凝水提升泵高度：≥1000mm | 台 | 15 | 4531.74 |
| 9 | VRF室外机组SWJ-12KW （核心产品） | ▲1.额定制冷量：≥11.2kw 2.额定制冷耗电量：≤3.5kw ▲3.额定制热量：≥12.5kw 4.额定制热耗电量：≤3.25kw ★5.最大风量：≥4500m³/h ★6.最大噪音：≤56dB（A） 7.APF：≥5.00 | 台 | 52 | 10719.12 |
| 10 | VRF室外机组KT1-1 （核心产品） | ▲1.额定制冷量：≥95.0kw 2.额定制冷耗电量：≤25.4kw ▲3.额定制热量：≥106.0kw 4.额定制热耗电量：≤25.4kw ★5.最大风量：≥24480m³/h ★6.最大噪音：≤66dB（A） 7.APF：≥4.5 | 台 | 1 | 65511.12 |
| 11 | VRF室外机组KT1-2 （核心产品） | ▲1.额定制冷量：≥56.0kw 2.额定制冷耗电量：≤15.7kw ▲3.额定制热量：≥63kw 4.额定制热耗电量：≤15.4kw ★5.最大风量：≥18480m³/h ★6.最大噪音：≤63dB（A） 7.APF：≥4.6 | 台 | 1 | 45600.14 |
| 12 | VRF室外机组KT1-3 （核心产品） | ▲1.额定制冷量：≥129.5kw 2.额定制冷耗电量：≤35kw ▲3.额定制热量：≥144.0kw 4.额定制热耗电量：≤36kw ★5.最大风量：≥36000m³/h ★6.最大噪音：≤67dB（A） 7.APF：≥4.4 | 台 | 1 | 90823.36 |
| 13 | 全热交换器SL-200D | ▲1.最高风量：≥2000m³/h 2.最大运转音：≤43.5dB（A） 3.最大机外静压：≥260Pa ★4.电机功率：≤1.1KW | 台 | 2 | 12425.57 |
| 14 | 全热交换器QRJH-1000 | ▲1.最高风量：≥1000m³/h 2.最大运转音：≤42.5dB（A） 3.最大机外静压：≥160Pa ★4.电机功率：≤0.45KW | 台 | 1 | 8402.22 |
| 15 | 风管 | 1.规格：优质镀锌钢板0.5 | m2 | 188.67 | 125.69 |
| 16 | 风管 | 1.规格：优质镀锌钢板0.6 | m2 | 5 | 130.11 |
| 17 | 风管 | 1.规格：优质镀锌钢板0.75 | m2 | 177.67 | 140.36 |
| 18 | 风管 | 1.规格：优质镀锌钢板1.0 | m2 | 285.96 | 152.61 |
| 19 | 阻抗复合型消声器XZP 100 | 1.规格：320*160*1000 | 台 | 2 | 829.58 |
| 20 | 阻抗复合型消声器XZP 100 | 1.规格：400*200*1000 | 台 | 4 | 983.16 |
| 21 | 风管软接 | 1.规格：不燃软接 | m2 | 5.36 | 397.82 |
| 23 | 送风口 | 1.规格：660*160 | 个 | 156 | 656.61 |
| 24 | 送风口 | 1.规格：1060*160 | 个 | 26 | 770.51 |
| 25 | 送风口 | 1.规格：860*160 | 个 | 26 | 713.56 |
| 26 | 单层百叶风口 | 1.规格：400*200 | 个 | 1 | 117.93 |
| 27 | 单层百叶风口 | 1.规格：800*200 | 个 | 2 | 184.57 |
| 28 | 单层百叶风口 | 1.规格：1400*160 | 个 | 20 | 221.62 |
| 29 | 单层百叶风口 | 1.规格：1000*160 | 个 | 5 | 184.57 |
| 30 | 单层百叶风口 | 1.规格：660*160 | 个 | 2 | 151.51 |
| 31 | 双层百叶风口 | 1.规格：1400*160 | 个 | 20 | 247.96 |
| 32 | 双层百叶风口 | 1.规格：1000*160 | 个 | 5 | 207.53 |
| 33 | 双层百叶风口 | 1.规格：660*160 | 个 | 2 | 171.58 |
| 34 | 双层百叶风口 | 1.规格：400*200 | 个 | 5 | 136.64 |
| 35 | 双层百叶风口 | 1.规格：800*200 | 个 | 27 | 207.53 |
| 36 | 对开多叶调节阀 | 1.规格：320*160 | 个 | 2 | 150.66 |
| 37 | 对开多叶调节阀 | 1.规格：400*200 | 个 | 4 | 159.84 |
| 38 | UPVC冷凝管 | 1.规格：DN20 | m | 368.68 | 11.04 |
| 39 | UPVC冷凝管 | 1.规格：DN25 | m | 696.57 | 14.27 |
| 40 | UPVC冷凝管 | 1.规格：DN32 | m | 100.59 | 19.76 |
| 41 | 去磷无缝紫铜管（含分歧器） | 1.规格：Φ6.4*0.8 | m | 668.33 | 23.21 |
| 42 | 去磷无缝紫铜管（含分歧器） | 1.规格：Φ9.5*0.8 | m | 603.21 | 29.06 |
| 43 | 去磷无缝紫铜管（含分歧器） | 1.规格：Φ12.7*1.0 | m | 691.48 | 43.03 |
| 44 | 去磷无缝紫铜管（含分歧器） | 1.规格：Φ15.9*1.0 | m | 612.4 | 55.62 |
| 45 | 去磷无缝紫铜管（含分歧器） | 1.规格：Φ19.1*1.0 | m | 157.41 | 65.44 |
| 46 | 去磷无缝紫铜管（含分歧器） | 1.规格：Φ22.2*1.0 | m | 15.29 | 75.87 |
| 47 | 去磷无缝紫铜管（含分歧器） | 1.规格：Φ28.6*1.0 | m | 47.63 | 98.14 |
| 48 | 去磷无缝紫铜管（含分歧器） | 1.规格：Φ31.8*1.25 | m | 157.41 | 122.90 |
| 分体机部分 |  |  |  |  |  |
| 49 | 1HP壁挂式分体空调独立控制（已含铜管费用） | ▲1.能效等级：变频一级 ★2.额定制冷量：≥2.6kw 3.额定制冷耗电量：≤630w ★4.额定制热量：≥4.4kw 5.额定制热耗电量：≤1145w 6.电加热功率：≥1000w ★7.最大风量：≥670m³/h 8.最大噪音（外/内）：≤50/39dB（A） | 台 | 181 | 2507.92 |
| 50 | 1.5HP壁挂式分体空调独立控制（已含铜管费用） | ▲1.能效等级：变频一级 ★2.额定制冷量：≥3.5kw 3.额定制冷耗电量：≤870w ★4.额定制热量：≥5.0kw 5.额定制热耗电量：≤1250w 6.电加热功率：≥1000w ★7.最大风量：≥670m³/h 8.最大噪音（外/内）：≤51/40dB（A） | 台 | 2 | 2701.80 |
| 51 | 2HP立柜式分体空调独立控制（已含铜管费用） | ▲1.能效等级：变频一级 ★2.额定制冷量：≥5.1kw 3.额定制冷耗电量：≤1250w ★4.额定制热量：≥7.2kw 5.额定制热耗电量：≤1960w 6.电加热功率：≥2200w ★7.最大风量：≥1000m³/h 8.最大噪音（外/内）：≤54/43dB（A） | 台 | 2 | 4419.98 |
| 52 | 2HP壁挂式分体空调独立控制（已含铜管费用） | ▲1.能效等级：变频一级 ★2.额定制冷量：≥5.0kw 3.额定制冷耗电量：≤1480w ★4.额定制热量：≥6.8kw 5.额定制热耗电量：≤2000w 6.电加热功率：≥1200w ★7.最大风量：≥650m³/h 8.最大噪音（外/内）：≤54/44dB（A） | 台 | 135 | 4324.27 |
| 53 | 2.5HP壁挂式分体空调独立控制（已含铜管费用） | ▲1.能效等级：变频一级 ★2.额定制冷量：≥7.2kw 3.额定制冷耗电量：≤2050w ★4.额定制热量：≥8.0kw 5.额定制热耗电量：≤2550w 6.电加热功率：≥1500w ★7.最大风量：≥990m³/h 8.最大噪音（外/内）：≤56/48dB（A） | 台 | 4 | 4852.87 |
| 通风部分 |  |  |  |  |  |
| 54 | 换气扇JVF-CP-150 | 1.风量：≥150m³/h 2.最大静压值：≥150Pa 3.噪声：≤34dB(A) 4.电机功率：≤16w | 台 | 2 | 202.89 |
| 55 | 换气扇JVF-CP-200 | 1.风量：≥200m³/h 2.最大静压值：≥200Pa 3.噪声：≤40dB(A) 4.电机功率：≤26w | 台 | 4 | 243.41 |
| 56 | 换气扇JVF-CP-500 | 1.风量：≥500m³/h 2.最大静压值：≥250Pa 3.噪声：≤46dB(A) 4.电机功率：≤58w | 台 | 2 | 353.38 |
| 57 | 风管 | 1.规格：优质镀锌钢板0.5 | m2 | 92.63 | 125.69 |
| 58 | 防雨风帽 | 1.规格：Φ100 | 个 | 314 | 72.34 |
| 59 | 止回阀 | 1.规格：Φ100 | 个 | 1 | 147.85 |
| 油烟机部分 |  |  |  |  |  |
| 60 | 油烟机 | ▲1.能效等级:1级 2.最大风量:≥24m³/min ★3.噪声:≤62dB ★4.主电机额定输入功率:≤360W ▲5.最大静压:≥1000Pa 6.额定电压频率:220V~50Hz ★7.油脂分离度:≥89% 8.尺寸（mm)：宽度≤900 厚度≤420 | 台 | 277 | 1792.23 |
| 备注 | 1、投标报价须为全费用综合单价，包含减振、支吊架、外机支架、基础、打孔开槽、制冷剂、信号线带屏蔽、分歧器、刷漆及保温、设备调试等设备安装并落地使用的一切工作内容。特别注意分体机部分投标报价须综合考虑铜管长度，结算时该项铜管长度不予调整。 2、中标供应商须在进场施工前向浙江泰顺经济开发区罗阳区块基础设施配套项目(经济开发区服务中心)室内精装修工程施工单位支付本项目合同金额1%的总承包服务费，投标单位在报价时综合考虑该项费用。 3、本项目设备参数以招标文件内容为准，图纸中的参数为招标人的基础要求，若招标文件的内容与图纸内容发生冲突，以招标文件的内容解释为准。招标文件未体现的内容，则以图纸的内容解释为准。 |  |  |  |  |

三、工程实施要求

1.1、 系统设计及说明

1）空调系统设置制冷/制热模式；

2）本项目VRF系统冷媒要求采用R410A环保冷媒。

3）本项目要求采用可变冷媒变频空调系统。

4）空调系统具备计算机自动故障检测功能及检测接口和自动保护装置。

5）空调系统在停电后可自动重新启动，且原设定模式不变。

1.2、主要的技术要求

1.2.1、▲供应商必须按照招标文件中所列数量进行报价（室内机数量及出风形式不得变更），多联机空调的每个室内机、室外机制冷量不得低于原设计冷量。每个空调室内机标配冷凝水提升水泵，并对应配置一个有线控制器。风管式室内机需采用全直流电机。

1.2.2、▲变频多联式空调机组(单个模块)中的所有压缩机必须全部采用全变频压缩机,不得采用定频压缩机+变频压缩机组合方式（投标供应商必须在投标文件中清楚说明组合方式）。

1.2.3、额定工况参数

多联机设备参数为额定工况下的数据不得低于原设计要求。

1.2.4、空调区域（详见图纸）

（1）所有空调设备的数量和形式不得对原设计进行修改，此项偏离将视为实质性（重大）偏离，按无效投标处理。

（2）空调方式：

①以上各房间均采用可变冷媒流量变频空调系统设备中的各种室内外机来实现空气调节。

②每台室内机均可根据负荷变化用遥控器进行单独调节（有线控制器、集中开关器调控、无线远程集中管理）。

③室内机布置要能同房间装修相配合达到美观协调，使冷（热）量在室内分布均匀。

（3）室内外机及管路：

①室外机

室内机是本系统的末端装置，它应自带蒸发器和循环风机及控制系统，包括有线控制器。供应商在投标文件中应予以具体说明。

②空调系统设备中冷媒管采用去磷无缝紫铜管，厚度不得低于设计要求，要求供应商在响应文件中列出所用铜管生产厂家名称及相关资料说明。室外机和室内机到分支器的铜管允许有分段联结。风管采用优质镀锌钢板，钢板风管的厚度应根据国家标准制作并安装。穿越防火墙的保温风管，在防火墙两侧2m范围内采用不燃材料保温。

③供应商在安装时必须保证空调冷凝水能顺利排放,不得因此而要求增加费用(或调高合同价格), 空调冷凝水管采用UPVC管，管径按设计要求。

④管线走向和分支器的选择要合理，不仅要考虑安装施工的方便性，也要考虑到和其他管线或构件的相关性及以后使用维修的方便性。管线接口应充分考虑增添设备的方便性。如必须有裸露管线，则应结合装修或根据实际情况，予以妥善布置解决。

- 保温：空调风管采用离心玻璃棉保温,玻璃棉容重70kg/m3,厚度30mm,导热系≤0.033w/m.k,热阻≥0.81㎡·℃/W(常温24℃),外贴面采用白色W38防火防潮贴面,复合贴面后的玻璃棉产品防火等级须达到不燃A级；空调冷媒管采用难燃B1级橡塑保温材料进行保温，冷凝水管的保温闭孔橡塑海绵(导热系数λ≤0.034+0.00013tm[W/m·K],湿阻因子≥10000,难燃B1级,燃烧产物毒性较小且烟密度等级小于等于50),保温厚度为19mm;管道穿墙和楼板时,保温层不能间断,在套管空隙以不然保温材料填充。

（5）控制系统及设备：

每台变频多联式空调室内机配置一个有线遥控器。该控制器应独立控制每一台室内机，具有运行方式控制、温度控制、气流速度控制及故障诊断等基本功能。供应商在其响应文件中须详细说明各种控制器的功能。今后如按独立房间配置则按实际调整。

安全装置（包括压力、温度和电气），如在以下任何一种情况发生时，系统应能自动停止运行（不仅限以下内容）：电机超电流、电压过高或过低、轴承油温过高、吸气压力过低、压缩机排气压力过高、油压过低、启动器发生故障，以上任何一种保护性限制都要求手动复位，并显示警报信息。如在电源故障后能自动再启动，则应不须手动复位。

1.3、设备的防护、包装及运输

(1) 设备的防护及油漆

机组内、外表面应洁净。供应商在签订合同时须提供所供设备的具体防护措施供采购人认可，并对此工作负责。油漆表面应光洁，无折皱和剥落等。

(2) 所有设备应合理、有效地包装，以使其有效防止各种损坏，如受潮、受热、剥落、腐蚀、变形等。

(3) 不油漆且易磨蚀的零部件应涂上高熔点或防酸或其它保护功能的油脂以得到保护，并妥善包装后固定。机组所有开口处应封闭保护起来，以防止在运输及搬运过程中异物进入。排气装置和机组上的控制器等均应加保护罩。

(4) 随机供货的零部件、备品备件等散件应用木箱包装。这些箱盒应适合于储存，储存年限应在包装上予以说明。

(5) 设备的包装费应包括在合同总价中，这些包装材料应属于采购人所有。

(6) 在包装箱中，应附有产品合格证书（包括机组合格证、部件合格证、材料合格证等）、产品说明书、装箱单、易损件备件及专用工具清单，一套完整的经批准的图纸及有关的技术文件资料。包装箱外面应注明数量、设备名称、编号及起吊位置、警示标记、外形尺寸、毛重等。

(7) 供应商应对设备的整个交货过程负责，包括运输、装卸、吊装就位及安全措施。

(8) 随包装箱带的文件、资料应防潮密封，并放置在包装箱内明显的地方。

1.4、 技术培训

供应商应对采购人工作人员提供操作及维修培训，直至培训合格。培训的费用由供应商承担。

1.5、 设备铭牌及标记

每台设备都应有铭牌,其应标明在金属板上,并牢固地置于设备上，其应清楚的标明至少下列内容：制造厂名称、设备名称及型号、制造年月、机组主要技术规格和参数（冷媒、制冷量/制热量、工况、机组重量、主电机型号、电压、功率、频率等）、制造编号、电机旋转方向、警示标记等。

供应商提供的设备，其铭牌、使用标记、警示标记都应清楚表示。

1.6、安装

（1）安装的范围不仅是供应商供应的本系统内部的设备安装和连接，还包括本系统和外部系统的连接。空调设备供应商提供相应电源的连接（具体根据现场情况，供应商自行考虑），在设备的安装、连接和管线的铺设中如需穿孔、穿墙、桥架、吊支架等一概由供应商负责，费用包括在报价总价中。（工程量由供应商根据图纸及考察情况自行估算，一次性包干，今后不予调整）。

（2）所有的安装必须符合有关标准和规范。供应商承担安装施工过程中的所有的费用。

（3）在设备安装之前，供应商应对设备安装处的土建基础进行检查，现有基础不能满足设备安装需求的由成交供应商负责整改，包含在投标总价中。由于供应商变动安装条件而引起的费用由供应商承担。在整个安装过程中，供应商应派有实践经验的工程技术人员对设备的正确位置、及连接等负责具体实施。在取得验收证书后，供应商将准备下一步的调试及试运行工作。

1.7、调试及试运行

安装结束且工作情况良好，相关的土建及配套工程工作也基本结束，此时在采购人同意后，将执行调试和试运行工作。

（1）供应商应派遣有实践经验的工程技术人员与采购人一起进行设备的调试及试运行工作。如在此阶段,因设备材料自身质量问题或安装出现差错,供应商应全权负责消除差错直到采购人满意,并应按合同条款中规定执行。

（2）在调试期间供应商应在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员，一切费用由供应商负责。所用仪器、仪表应经检定合格并在有效期内。

（3） 试运行

设备试运行需在和本项目有关的部门及采购人人员的监督下进行。

1.8、 验收

（1）货物验收：清点验收设备及相关物品，所有设备（含所有所需的辅件）必须符合装箱单所列并符合招标文件要求和承诺书承诺。供应商应派人员在所供设备到工地时进行到货验收。若发现任何损坏及质量问题，供应商应负责更换设备零件，并妥善处理直至采购人满意。此工作所发生费用应由供应商自行承担。

（2）施工与安装质量验收：对照施工与安装设计方案，空调施工和安装的质量验收在施工完毕后, 参照《温州市政府采购履约验收办法》（温财采〔2020〕6号）文件要求开展验收。

（3）所有合同中规定的货物和资料都已提交。

四、商务条款

1、▲质保期：自验收合格之日起质保至少3年，具体以投标响应厂家承诺质保期为准（设备技术参数中另有明确的除外）。

2、履约保证金

合同签订前供应商提供合同总金额1%的履约保证金至采购单位指定账户，供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，采购人不得拒收。

3、付款方式

签订合同且具备支付条件后，采购人支付合同金额的30%预付款，货物到场经采购人验货合格并安装完成后，采购人支付合同总金额的50%，通过履约验收并办理结算后3个月内，采购人支付余款，中标供应商申请付款前需开具税率为13%的相应金额的增值税专用发票，若中标供应商无法按要求提供上述税率的发票，项目结算予以扣除相应税额差值。

4、供货工期

▲交货期：中标供应商须在签订合同之日90日历天内完成供货、安装调试完毕并交付使用，其中1号楼、5号楼的货物须在签订合同之日60日历天内完成供货、安装。

交货地点：按采购人指定地点。

第三部分、供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《泰顺县县属国有企业采购管理办法（试行）》及相关法律规章组织和实施。

2.供应商必须对所投全部内容进行报价，只对部分内容进行报价的供应商将按无效投标处理。

3.无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用；采购人有权选择供应商的供货和服务范围。

4.安全生产

在招标及合同执行过程中，供应商应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任，无论何种原因所造成，采购人均不负责。

5.知识产权

5.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

5.2供应商应对采购人在使用该产品（服务）时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

5.3供应商提供得货物（服务）中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标(成交)而引起相关诉讼，由供应商承担。

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的国企采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评审小组可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

7.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

8.▲供应商须具有良好的商业信誉：

1）供应商在全国企业信用信息公示系统网：（http://gsxt.saic.gov.cn/）无严重违法企业记录。

2）供应商在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）无失信信息记录。

3）供应商在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/cr/list）无严重违法行为记录。

4）未被各级财政部门列入政府采购黑名单或被各级财政部门禁止参加政府采购项目投标。

▲如供应商有上述情形并参与本项目投标的，一经查实，其投标做无效投标处理。

9.本项目采用资格后审，符合资格要求的供应商均可在本公告附件下载招标文件，并按招标文件规定的时间、地点递交投标文件（招标文件下载网址 ：泰顺县人民政府 县公共资源交易中心网站（http://122.228.219.161/TPFront/）,招标文件如有补充更正均见泰顺县人民政府县公共资源交易中心网站（http://122.228.219.161/TPFront/）。供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正文件，并按补充、更正文件要求投标，否则责任自负。

10.▲本项目采用竞争性磋商采购方式进行采购，在磋商过程中，竞争性磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。已提交投标文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

二、竞争性磋商文件

1.竞争性磋商文件

1.1 竞争性磋商文件的发放

本项目投标供应商直接在网上下载竞争性磋商文件。

## 1.2 竞争性磋商文件约束力

供应商一旦获取了本项目竞争性磋商文件，在质疑期内未提出质疑，并参加投标，即被认为接受了本竞争性磋商文件中所有条款和规定。

2.竞争性磋商文件的澄清

供应商对竞争性磋商文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购机构，但通知应在竞争性磋商文件规定的质疑期前使采购人或其代理机构收到，采购人或其代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关供应商或并将此答复通知放至相关网站公示。逾期的质疑不予接受。

3.竞争性磋商文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人或采购机构有权修改竞争性磋商文件，并通知供应商。补充文件作为竞争性磋商文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按竞争性磋商文件要求修正投标文件，采购人按相关规定推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知放至相关网站公示。

三、投标文件

1.投标文件

1.1 供应商应仔细阅读竞争性磋商文件中的所有内容，按照竞争性磋商文件要求，详细编制投标文件。并对竞争性磋商文件的要求做出实质上响应。实质上响应的报价应该是与竞争性磋商文件要求没有重大偏离的投标文件。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许供应商在基本满足采购要求的前提下出现的微小差异。

1.2 供应商必须按竞争性磋商文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3 供应商应仔细阅读竞争性磋商文件中的所有内容，按照竞争性磋商文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按竞争性磋商文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2.投标文件的组成

投标文件由《资格文件》、《商务技术文件》、《报价文件》三部分组成。

2.1 《资格文件》组成

| 序号 | 内容（▲下表所列项供应商必须提供，否则不能通过资格性审查的，责任自负） |
| --- | --- |
| 1. | 供应商企业法人有效营业执照（或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料，自然人提供身份证)复制件（如为联合体，则联合体各方均应提供）（五选一） ①如供应商是企业（含合伙企业），提供有效“企业法人营业执照”或“营业执照”； ②如供应商是事业单位，提供有效“事业单位法人证书”； ③如供应商是非企业专业服务机构的，提供有效执业许可证等证明文件； ④如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”； ⑤如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。 金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加国企采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。 |
| 2. | 符合参加国企采购活动应当具备的一般条件的承诺函（附件三） |
| 3. | 法定代表人授权书（附件四），法定代表人直接参与的无需此项 |

2.2 《商务技术文件》组成

| 序号 | 内容（▲下表1-5项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负） |
| --- | --- |
|  | 报价函（附件五） |
|  | 供应商参与国企采购活动投标资格声明（附件六） |
|  | 法定代表人诚信投标承诺书（附件七） |
|  | 商务偏离表（附件八（一））、技术偏离表（附件八（二）） |
|  | 供应商项目服务人员汇总表（附件九）； |
|  | 实施方案等 |
|  | 距离采购人最近的服务机构的详细介绍、总负责人、电话、地址、技术力量配置等； |
|  | 供应商质量体系认证证书、环境体系认证证书、职业健康体系认证证书（如有） |
|  | 供应商项目业绩清单（附件十），如有 |
|  | 供应商具有的其它相关资质证书（如有） |
|  | 根据竞争性磋商文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。 |
|  | 其它供应商须说明的资料（如有） |
|  | 供应商应编制目录索引，注明项目所在投标文件页码。 |
|  | 国企采购活动现场确认声明书（附件十一） |

2.3《报价文件》组成

| 序号 | 内容（▲下表所列1-2项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负） |
| --- | --- |
|  | 开标（报价）一览表（附件一） |
|  | 投标分项报价表（附件二） |
|  | 中小企业声明函（如有则提供） |
|  | 其它供应商须说明的资料（如有则提供） |

3.投标内容填写说明

供应商应按照（上表）所列出的内容及格式组成投标文件并装订成册。

4.投标报价

4.1 供应商应按竞争性磋商文件中《开标（报价）一览表》填写投标报价。

4.2 供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的报价。

5.采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6.投标文件的有效期

6.1 自报价截止时间起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的报价将被拒绝。

6.2 在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

6.3 供应商可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

## 四、投标文件的密封与递交

## 1. 投标文件的上传、递交：见《投标邀请函（投标须知前附表）》。

## 2.“电子加密投标文件”解密和异常情况处理：见《投标邀请函（投标须知前附表）》。

## 3.投标文件的补充、修改或撤回

## 3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“乐采云平台”将予以拒收。

## 3.2投标截止时间后，供应商不得撤回、修改《投标文件》。

## 4.投标文件的备选方案

## 4.1供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。

## 5. 投标截止期

## 5.1供应商应按前附表中规定的时间、地点将投标文件递交给采购人，采购人将拒绝接受逾期送达的投标文件。

## 5.2采购人可以按本须知规定以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，采购人与供应商以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

## 五、开标和评标

1.开标

1.1开标准备

1）采购组织机构原则上采用电子评标，按照响应文件规定的时间通过“乐采云平台”组织开标、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加磋商大会的，视同认可磋商结果，事后不得对采购相关人员、磋商过程和磋商结果提出异议，同时供应商因未在线参加磋商而导致响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

2）若磋商供应商在规定时间内无法解密或解密失败的，其投标无效。

3）所有二次报价询标流程，均在线上完成，请各供应商务必不要离开电脑太久，并留意手机短信。（请提前检查“乐采云”内，关于‘项目采购’的岗位权限是否已勾选上。如有问题，请致电95763）

1.2 电子招投标开标及评审程序

1）开标会由采购代理机构主持，磋商响应截止时间后，供应商登录乐采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，各供应商代表在收到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

2）投标文件解密结束，开启投标文件，对资格文件进行审查，并公布资格审查情况；

3）评审小组就价格、服务等认为需要磋商的内容进行磋商，供应商逐家回答磋商小组的提问，响应人作出最终承诺和最终报价。

4）对商务技术文件进行评审；

5）对报价文件进行评审；

6）公布评审结果。

特别说明：乐采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

▲供应商乐采云系统填写报价和电子投标文件（开标（报价）一览表）中填写不一致的，以电子投标文件（开标（报价）一览表）为准，如果不接受调整价格的做废标处理。

2.评标

2.1 评标由采购人依法组建的评审小组负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标（响应）文件是否符合竞争性磋商文件要求，并作出评价；

2）要求供应商对投标（响应）文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照竞争性磋商文件确定的评标办法直接确定中标（成交）供应商；

4）向采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2 评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1)资格性检查。由采购人代表或招标代理机构对供应商资格进行审查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

（2)符合性检查。竞争性磋商小组依据竞争性磋商文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。

2）竞争性磋商小组可以根据供应商投标文件情况，经采购人确认，调整竞争性磋商文件及采购方案，在统一采购要求的基础上，要求所有有效供应商重新修正投标文件及进行多轮次报价。

3）综合评价。按竞争性磋商文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合评价。

4）推荐中标（成交）供应商候选人名单，并根据采购人的授权确定中标（成交）供应商。

2.3 ▲供应商存在下列情况之一的，报价无效:

1）投标（响应）文件未按竞争性磋商文件要求签署、盖章的；

2）不具备竞争性磋商文件中规定的资格要求的；

3）最终报价超过竞争性磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）投标（响应）文件含有采购人不能接受的附加条件的（包括竞争性磋商文件中明确要求不得偏离的招标要求，存在负偏离的）;

5）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期（服务期）、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

6）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

7）法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

2.4 ▲评审小组发现投标（响应）文件有下列情形之一的属于重大偏差(评审小组按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按竞争性磋商文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标（响应）文件；

2）除2.3条款以外，出现其它明显不符合采购要求的投标（响应）文件；

3）除2.3条款以外，出现其它不符合竞争性磋商文件中规定的实质性要求的投标（响应）文件，是否为偏离实质性要求由评审小组认定。

2.5▲评审小组认为供应商的最终报价明显低于其他有效供应商的最终报价，有可能影响采购质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。

2.6 评审小组在评标中，不得改变竞争性磋商文件中规定的评标标准、方法和中标(成交)条件。

2.7 评标时如遇到竞争性磋商文件未规定的特殊情况，由评审小组按少数服从多数原则集体决定处理。

2.8评审小组对未中标(成交)的供应商不作解释。同时根据政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

2.9如本项目投标截止时，投标供应商不足三家的不予开标，如在评审过程中有效供应商仅有两家的，根据竞争性磋商小组意见，可以流标；也可以按财政部《关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知【财库〔2015〕124号】》文件规定执行。

3.投标文件的澄清

为有利于对投标文件的评议，必要时采购人及竞争性磋商小组可要求供应商对投标文件及合同条款进行澄清，并做出答复。答复须有授权代表签字并作为报价内容的一部分。

4.有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：

4.1不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

4.4不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.5不同供应商的投标文件相互混装；

4.6经竞争性磋商小组认定供应商进行串通投标的，竞争性磋商小组可以对相关供应商做出无效报价处理，并上报国企采购管理部门进行进一步处理。

5.评标原则

评标办法具体见本竞争性磋商文件第七部分。

六、授予合同

1.决标

评标结束后，竞争性磋商小组按照竞争性磋商文件确定的评标办法推荐中标（成交）供应商。

2.中标（成交）通知书

2.1采购人依法确认中标（成交）供应商后，代理机构在浙江省政府采购网上公示中标（成交）供应商名单，公示期限为1个工作日。同时向中标（成交）供应商发出中标（成交）通知书。

2.2中标（成交）通知书对采购人和中标（成交）供应商具有法律约束力。中标（成交）通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标（成交）供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

3.成交无效

1）发现中标（成交）供应商资格无效或中标（成交）供应商放弃成交或拒绝与采购人签订合同的,按相关法律法规规定执行，原则上重新开展国企采购活动。

2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由国企采购监管部门依法处理。

4.签订合同

4.1 中标（成交）供应商须主动联系采购人或采购机构领取中标（成交）通知书。中标（成交）供应商应当在中标（成交）通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标（成交）供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2 竞争性磋商文件、中标（成交）供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标（成交）通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

中标（成交）供应商在规定时间内（30日历天）借故否认已经承诺的条件、拒签合同者，以违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织采购的，所需费用由原中标（成交）供应商承担。

5.履约保证金

详见投标须知前附表。

6.本项目向中标供应商收取招标代理服务费，参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号）服务类标准收取。

招标代理费汇入以下帐号：

开户银行：浙江泰顺农村商业银行股份有限公司营业部 ；

开户名称：泰顺县卓锐全过程工程咨询有限公司；

开户帐号：201000384128613；

七、投诉质疑

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号)和《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》（浙财采监[2012]18号）的规定，国企采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

1.供应商询问

供应商对国企采购活动事项有疑问的，可以向招标代理机构提出询问，招标代理机构将对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.供应商质疑

2.1供应商认为竞争性磋商文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，否则，不予受理：

（1）供应商如认为招标公告信息使自身的合法权益受到损害的，应于自招标公告发布之日起七个工作内以书面形式向招标代理机构提出质疑；

（2）对竞争性磋商文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得竞争性磋商文件之日或者竞争性磋商文件公告期限届满之日起计算。

（3）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

（4）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）期限届满之日起计算。

2.2供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书至少应包括下列主要内容：

（1）供应商的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.3采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

3.供应商投诉

3.1供应商投诉应当提交投诉书和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围（基于质疑答复内容提出的投诉事项除外）。

3.2质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门提出投诉。

质疑函范本：            投诉书范本：

4.线上质疑及投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：乐采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：乐采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

第四部分、国企采购政策功能相关说明

一、面向中小企业采购政策说明

1、文件依据

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）

（2）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（3）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（4）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（5）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

（6）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）

（7）《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策 功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号）

（8）《关于进一步加大政府采购 支持中小企业力度 助力扎实稳住经济 的通知》（浙财采监〔2022〕8号）

2、符合要求的应提供以下证明材料（附在《报价文件》中）：

（1）中小企业：中小企业声明函（原件，加盖供应商公章，格式见附件1）

（2）残疾人福利性单位：残疾人福利性单位声明函（原件，加盖供应商公章，格式见附件1）

（3）监狱企业：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（原件）

3、扶持政策说明：

残疾人福利性单位、监狱企业参加投标视同小微企业。

4、根据《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购 支持中小企业力度 助力扎实稳住经济 的通知》（浙采监【2022]8号）文件规定“优先推荐专精特新中小企业、创新产品参加政府采购活动。对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。”。

5、本项目采购文件明确采购的标的所属行业为 工业 ，投标供应商选用的产品制造商均为 工业 所对应的标准为小微企业的享受价格优惠折扣。

附件1

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加泰顺县城镇发展集团有限公司的   （填写项目名称）   采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.      （填写项目名称）   项目，属于  其他未列明行业  ，承接企业为      （填写企业名称）     ，从业人员       人，营业收入为         万元，资产总额为         万元，属于  (填写中型企业、小型企业、微型企业)  ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：     年   月   日

相关说明及要求：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 中小微企业标准：符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准。

- 请供应商按本表规定格式及要求填写并加盖单位公章，否则不享受价格扣除优惠政策。

- 不属于中小微企业的无需出具该声明函。

▲供应商提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为供应商提供虚假材料投标的，投标无效。

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

（四）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（五）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）

（六）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）

（七）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。
第五部分    合同主要条款

采购人：                     （以下简称甲方）

中标供应商：                 （以下简称乙方）

根据《浙江泰顺经济开发区罗阳区块基础设施配套项目(经济开发区服务中心)室内精装修工程-空调及油烟机等设备采购（二次）》（项目编号：      ）中标通知书，甲方将浙江泰顺经济开发区罗阳区块基础设施配套项目(经济开发区服务中心)室内精装修工程-空调及油烟机等设备采购（二次）承包给乙方，为了明确甲乙双方的权利和义务，履行各自的职责，高效优质地完成工作任务，按照《中华人民共和国民法典》的有关规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上共同协商一致，现签订合同。

第一条  项目名称

浙江泰顺经济开发区罗阳区块基础设施配套项目(经济开发区服务中心)室内精装修工程-空调及油烟机等设备采购（二次）

第二条  采购商品清单及合同价格

乙方保证提供如下内容的合格产品：                     金额单位：人民币元

| 序号 | 采购产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计：大写： 元整（小写： 元整 ） |  |  |  |  |  |  |  |

第三条  质量标准和要求

1、乙方保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、乙方所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全规定。

第四条  权利瑕疵担保

1、乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、乙方保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

第五条  包装要求

1、乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和生产合格证。

第六条  交货及完工期

交货期：中标供应商须在签订合同之日90日历天内完成供货、安装调试完毕并交付使用，其中1号楼、5号楼的货物须在签订合同之日60日历天内完成供货、安装调试完毕并交付使用。

交货地点：按采购人指定地点。

第七条  验收

1、乙方送货至指定地点后，由甲方根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收，验收费用由乙方承担。

2、货物的数量不足或表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在货物送达后10个工作日内提出。

3、在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

4、甲方在乙方按合同规定交货后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的乙方直接损失由甲方负责相应赔偿。

5、按甲方要求运输到指定仓库由中标供应商负责卸货及搬运，运输过程中发生的费用由乙方负责。

6、如组织验收未达到验收标准，（验收标准为招标文件和乙方投标文件参数要求）甲方有权解除合同。乙方应在收到甲方解除合同的通知三日内退还未履行部分的款项，并承担因此给甲方的造成的所有损失。

7、乙方负责运输、装卸、就位、原设备拆除、安装、调试、试验并提供符合相关部门要求的试验报告、通过相关部门验收等费用，包含在合同总价中。

第八条  售后服务

乙方承诺售后服务（包括培训）按照投标承诺的服务计划实施。

质保期：自验收合格之日起质保至少3年，具体以投标响应厂家承诺质保期为准（设备技术参数中另有明确的除外）。

- 履约保证金及付款方式

1、合同签订前供应商提供合同总金额1%的履约保证金至采购单位指定账户，供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，采购人不得拒收。

2、签订合同且具备支付条件后，采购人支付合同金额的30%预付款，货物到场经采购人验货合格并安装完成后，采购人支付合同总金额的50%，通过履约验收并办理结算后3个月内，采购人支付余款，中标供应商申请付款前需开具税率为13%的相应金额的增值税专用发票，若中标供应商无法按要求提供上述税率的发票，项目结算予以扣除相应税额差值。

3、乙方在上述款项支付期限届满前应向甲方提交书面的付款申请，并开具甲方认可的发票，甲方在收到上述付款申请及发票后，按照约定予以付款，否则，甲方有权不予付款。

4、甲方有权要求乙方分别开具设备款发票、安装款发票、运费发票、保险费发票。

第十条  质量保证

1、乙方应保证所供货物是由投标文件中所提供的制造商生产的产品，是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。在货物最终交付验收后不少于      个月的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

2、在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第十一条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

3、乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标人承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

4.‌质量标准‌：采购品应符合国家及行业标准，满足招标人要求。具体来说，采购品应符合国家法律法规、强制性产品认证、行业准入等要求，同时应符合相关行业标准，包括产品性能、安全、环保等方面‌。

5.‌性能要求‌：采购品应具备良好的性能，确保生产过程的稳定性和产品质量。此外，采购品应符合国家安全生产法规和行业标准，确保生产过程和产品使用过程中的安全性‌。

6.‌环保要求‌：采购品应符合国家环保法规和行业标准，降低生产过程和产品使用过程中的环境影响‌。

7.‌包装要求‌：采购品应符合国家包装法规和行业标准，保证产品在运输、储存过程中的安全‌。

8.‌售后服务‌：供应商应提供完善的售后服务，包括产品安装、维修、技术支持等‌。

9.‌供应商资质‌：供应商应具备相应的生产资质、技术实力和良好的信誉，通过严格的评审和考察。供应商的生产过程应受到监督，确保采购品质量符合要求‌。

10.‌质量验收‌：采购品到货后，应进行严格的质量验收，确保产品符合规定要求。对不合格品进行记录、隔离、处理，确保不合格品不进入生产环节‌。

第十一条  补救措施和索赔

1、甲方有权根据甲方所在地质量检测部门出具的检验报告向乙方提出索赔。

2、在质量保证期内，如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且甲方可以收取乙方合同总价20%的违约金：

2.1 乙方退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

2.2根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

2.3乙方应在接到甲方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

第十二条  履约延误

1、乙方应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。如甲方不同意乙方延期交货，经协商无效,甲方有权追究乙方的违约责任。

3、中标供应商须在签订合同之日90日历天内完成供货、安装调试完毕并交付使用，每延误一天，承包人向发包人支付3000元违约金；其中1号楼、5号楼的货物须在签订合同之日60日历天内完成供货、安装，每延误一天，由承包人向发包人支付3000元违约金。上述违约金可叠加。如果超出合同规定期限30天仍不能供货，则采购人可以终止合同，中标供应商须无条件退回货款，同时中标供应商须向采购人支付合同总价20%的违约金。

第十三条  不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十四条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十五条  违约处理

1、在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

1.1乙方提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

1.2乙方没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

1.3乙方没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

2、如果甲方根据上述的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

第十六条  合同转让和分包

除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十七条  合同生效及终止

1、本合同在收到乙方提交的履约保证金后，且经双方法定代表人或授权代表签署及加盖印章后生效。

2、合同终止：本合同出现以下情况时终止。

2.1期限届满时自行终止。

2.2有以下行为之一的：

（1）违反管理规定，造成重大伤亡或重大损失。

（2）因管理不善造成恶劣影响。

（3）擅自将合同转包给第三者。

（4）违反劳动法或其他相关法律法规，造成恶劣影响。

（5）弄虚作假及其他不正当行为。

3、法律规定的终止事由。

4、本合同一式伍份，双方各执贰份，招标代理机构执壹份（备案）。

第十八条  合同的解释

本合同的解释权在甲方。

第十九条  合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购文件与采购补充文件

2、乙方投标文件

3、承诺书

4、中标通知书

#### 第二十条  合同签订地:浙江省泰顺县。

甲    方：泰顺县城镇发展集团有限公司 （公章）   乙   方：    （公章）

法定代表人（签字或盖章）：                 法定代表人（签字或盖章）：

地    址：                                 地    址：

电    话：                                 电    话：

开户银行：                                 开户银行：

帐    号：                                 帐    号：

时    间：     年 月 日                    时    间： 年  月  日

注：本合同作为示范文本，具体以签定正式合同为准。（合同签订后须送泰顺县公共资源交易中心处备案）

第六部分、附件-投标文件格式

附件一

开标（报价）一览表

项目名称：浙江泰顺经济开发区罗阳区块基础设施配套项目(经济开发区服务中心)室内精装修工程-空调及油烟机等设备采购（二次）

项目编号：

价格单位：元人民币

| 标项 | 标项名称 | 投标报价 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙江泰顺经济开发区罗阳区块基础设施配套项目(经济开发区服务中心)室内精装修工程-空调及油烟机等设备采购（二次） | 大写： ； 小写： 。 | 3517261元 |

1、▲本项目采用总价方式报价。

2、开标（报价）一览表中投标价为符合竞争性磋商文件要求的投标报价。

3、▲不提供此表格的将视为没有实质性响应竞争性磋商文件。

供应商全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

日期：

附件二

投标分项报价表

项目名称：浙江泰顺经济开发区罗阳区块基础设施配套项目(经济开发区服务中心)室内精装修工程-空调及油烟机等设备采购（二次）

项目编号：

价格单位：元人民币

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价 （应与开标一览表中投标报价相一致） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 总计价应与附件一“报价一览表”中投标报价相一致。

2.不提供详细分项报价将视为没有实质性响应采购文件，响应文件将被拒绝。

▲3. 单项报价不得超过采购文件中要求的控制价。

4. 本表可以改变，按清单报价方式进行报价，格式由供应商自拟。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件三

符合参加国企采购活动应当具备的一般条件的承诺函

泰顺县城镇发展集团有限公司、泰顺县卓锐全过程工程咨询有限公司：

我方参与 浙江泰顺经济开发区罗阳区块基础设施配套项目(经济开发区服务中心)室内精装修工程-空调及油烟机等设备采购（二次）（项目编号：       ） 国企采购活动，郑重承诺：

（一）根据《泰顺县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规具备下列条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加国企或政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的国企采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

供应商名称（电子签名/公章）：

日期：       年    月     日

注：根据《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）的相关规定，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，参与国企采购活动，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，除提供上述《符合参加国企采购活动应当具备的一般条件的承诺函》外，还需提供下列材料：总公司（总机构）的授权书或提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加国企采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

附件四

法定代表人授权书

泰顺县城镇发展集团有限公司：

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（授权代表姓名）为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的浙江泰顺经济开发区罗阳区块基础设施配套项目(经济开发区服务中心)室内精装修工程-空调及油烟机等设备采购（二次）（项目编号：            ）项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标（响应）文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：（签字）            性别：     年龄:

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                      传真：

供应商：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权委托日期：        年  月  日

粘贴法人授权代表身份证复印影印件

粘贴法人身份证复印影印件

附件五

报价函

泰顺县城镇发展集团有限公司：

（供应商全称）授权（授权代表名称）（职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的浙江泰顺经济开发区罗阳区块基础设施配套项目(经济开发区服务中心)室内精装修工程-空调及油烟机等设备采购（二次）（项目编号：             ）招标的有关活动，并对浙江泰顺经济开发区罗阳区块基础设施配套项目(经济开发区服务中心)室内精装修工程-空调及油烟机等设备采购（二次）进行投标。为此：

1、提供供应商须知规定的全部投标（响应）文件：

“电子加密投标文件”：在线上传递交。

2、保证遵守竞争性磋商文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标（成交）供应商双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、我方对服务期承诺如下：按竞争性磋商文件规定期限并通过采购人验收。

5、供应商已详细审查全部竞争性磋商文件，包括竞争性磋商文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果竞争性磋商文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、招标代理机构没有任何的隶属关系。

7、我公司没有被各级、各地财政监管部门限制参加国企采购活动，且在限制期内。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：                     邮编：

电话：                     传真：

供应商全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

日期：

附件六

供应商参与国企采购活动投标资格声明函

| 项目名称 | 浙江泰顺经济开发区罗阳区块基础设施配套项目(经济开发区服务中心)室内精装修工程-空调及油烟机等设备采购（二次） |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 时 间 | 本项目投标截止时间 |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件，并已经在《资格文件》中提供了相应的证明材料： （一）具有独立承担民事责任的能力；（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与国企采购活动。我单位不存在上述文件规定依法限制参与国企采购的情况。 3、我单位没有被各地、各级财政部门限制参加国企采购活动，且在限制期内： 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明：（若无则说明无）。 5、我单位符合本项目特定资格条件： 要求，并在《资格文件》中提供了相应的证明材料（竞争性磋商文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 供应商名称（加盖盖章）： |  |
| 法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）： |  |
| 签署日期： |  |

备注：▲投标供应商必须按要求提供本声明，不提供按无效投标处理。

附件七

法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加浙江泰顺经济开发区罗阳区块基础设施配套项目(经济开发区服务中心)室内精装修工程-空调及油烟机等设备采购（二次）（项目编号：          ）的投标；

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的在项目管理人员、技术人员，严格按竞争性磋商文件、投标（响应）文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。

二、投标（响应）文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害采购人或其他投标人的合法权益。

四、不与采购人或招标代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评审小组成员行贿以牟取中标(成交)。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标(成交)。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形：

九、没有被各地、各级财政部门禁止参加国企采购活动，且在限制期限内：

十、参与本项目政府采购活动3年内没有重大违法记录情况。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

法定代表人（签字或签章）：

投标供应商（盖章）

承诺书签署日期：  年   月   日

备注：▲投标供应商必须提供本承诺书，不提供按无效投标处理。

附件八

（一）商务偏离表

| 序号 | 内容 | 竞争性磋商文件规范要求 | 投标（响应）文件 对应规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

注：表格可以延续

（二）技术偏离表

| 序号 | 内容 | 竞争性磋商文件规范要求 | 投标（响应）文件 对应规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

注：表格可以延续

附件九

供应商项目服务人员汇总表

项目名称：浙江泰顺经济开发区罗阳区块基础设施配套项目(经济开发区服务中心)室内精装修工程-空调及油烟机等设备采购（二次）

项目编号：

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业年限 | 职务 和职称/认证 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：  1. 项目服务人员均应列入；

2. 列入本表人员如要更换，需经采购人同意，擅自更换或不到位属违约行为；

3. 职称证书、执业资格证书、职业水平证书等人员证件复印件附后（如有）；

4. 表格可以延续。

供应商全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

日期：

附件十

供应商项目业绩清单

| 序号 | 采购 单位 | 项目 名称 | 数量 | 合同 金额 | 签约 日期 | 联系人 | 联系 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

本表后附相关证明材料，证明材料以第七部分评审细则中的要求为准。

供应商盖章：

附件十一

国企采购活动现场确认声明书

泰顺县卓锐全过程工程咨询有限公司：

本人经由          （供应商全称）负责人      （法定代表人姓名）合法授权参加浙江泰顺经济开发区罗阳区块基础设施配套项目(经济开发区服务中心)室内精装修工程-空调及油烟机等设备采购（二次）（项目编号：         ）国企采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现            供应商之间存在或可能存在上述第二条第      项利害关系。

供应商代表签名：

年  月  日

第七部分   评标办法

根据《泰顺县县属国有企业采购管理办法（试行）》等有关采购法规，结合本次所要采购产品的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标人，特制定本评标办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定提供服务单位，最大限度的保护当事人权益，严格按照竞争性磋商文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评审报告。竞争性磋商小组必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对未成交单位，竞争性磋商小组不作任何解释。供应商不得以任何方式干扰采购工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的竞争性磋商小组负责，竞争性磋商小组由采购人代表以及评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评审全过程由采购管理部门全程监督。

三、投标文件递交截止、磋商程序、磋商原则和方式

1、投标文件递交截止

1.1 供应商须按竞争性磋商文件规定的时间递交电子投标文件。

1.2 供应商法定代表人或其授权代表应在线参加磋商采购会议。

2、本次采购是根据竞争性磋商采购方式进行，各供应商首次报价不公开。

2.1 如竞争性磋商小组认为竞争性磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，评审结束后，竞争性磋商小组可以直接对供应商进行打分评价。

2.2如竞争性磋商小组认为需要修改竞争性磋商文件的，在磋商过程中，竞争性磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，竞争性磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和竞争性磋商小组的要求重新提交投标文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

已提交投标文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

2.3 磋商的顺序，按供应商签到的逆顺序进行。开展磋商，竞争性磋商小组所有成员集中与单一供应商（供应商的法定代表人或法定代表人授权代表须在线参加，否则，取消其磋商资格）分别进行磋商，并要求供应商提交最终报价。在竞争性磋商文件未做任何调整的情况下，参与磋商的供应商如有出现最终报价超过投标文件中报价的，则该供应商的报价按无效处理。

3、评审原则和方法

3.1 竞争性磋商小组负责审查投标文件是否符合竞争性磋商文件的要求，并作出评价。竞争性磋商小组认为必要时，可向供应商进行询标。竞争性磋商小组有权决定全部或部分供应商投标文件无效。

3.2 竞争性磋商小组将综合分析合格供应商的各项指标，而不是以单项指标的优劣评选出成交的供应商。

3.3 经磋商确定最终采购需求和提交最终报价的供应商后，由竞争性磋商小组采用综合评分法对提交最终报价的供应商的投标文件和最终报价进行综合评分。如竞争性磋商文件所列采购内容明确不需要修改的或供应商投标文件清楚明确不需要澄清的，可以不进行磋商环节，直接要求供应商进行最终报价，进行综合评分。

本次评审采用综合评分法，竞争性磋商小组根据竞争性磋商文件制定的评审办法对供应商进行评审排序，将综合得分第一名的供应商向采购人推荐其为中标（成交）供应商。

4、投标文件的澄清

为有利于对投标文件的评议，必要时采购人可要求供应商对投标文件进行澄清，并作出答复。答复须有供应商授权代表签字并作为投标文件内容的一部分。

四、评审细则

一、商务报价评分35分

1、以满足采购文件要求且最终报价最低的有效供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价／投标报价）×35%×100。

2、本项目根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）；财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策 功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号）；《关于进一步加大政府采购 支持中小企业力度 助力扎实稳住经济 的通知》（浙财采监〔2022〕8号）的规定：对小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）投标产品给予10%的评标价格扣除。（说明：标价格折扣计算以元人民币为单位，保留两位小数，第三位四舍五入进位。）

3、如果供应商的报价均超出采购预算且采购人确认不能支付的情况，则本项目做流（废）标处理。如果仅仅某些（个）供应商投标报价超出预算的，则拒绝接受其投标报价，该供应商投标按无效投标处理。

4.为防止恶意竞标的行为，评审小组认为投标供应商的报价明显低于其他通过资格审查的投标供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将要求投标供应商在评审期间合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评审小组将认定为无效投标。

二、技术资信评分（65分）

| 序号 | 评审内容 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 | 投标人提供的同类业绩合同，每个得1分，最多得3分。 注：提供合同和履约完成材料扫描件加盖公章,未提供的不得分。 | 3 |
| 2 | 产品实力 | 多联机和分体机空调品牌或制造商具有电气与电子元件和产品有害物质过程控制管理体系认证证书得2分。 注：1.若所提供的产品为多个品牌或多个制造商则需提供全部品牌或制造商的此项证书，否则不得分；2.需提供有效的认证证书扫描件或全国认证认可信息公共服务平台查询结果截图加盖公章。 | 2 |
| 3 | 投标产品节能性 | 多联机空调产品的节能性（APF值）：对所投产品系列的8、10、12、14、16HP五个单模块外机平均的APF值进行评定，平均APF值≥5.2的得3分，4.9≤平均APF值＜5.2得2分，4.6≤平均APF值＜4.9得1分，其它不得分。 注：提供中国能效标识网截图并加盖公章，不提供不得分。 | 3 |
| 4 | 综合整体性能 | 根据所提供的多联机、分体机产品综合整体性能综合打分，提供相应证明材料，其中； ①多联机部分（全部室内机、室外机组）：综合整体性能优秀的得3分，良好的得2分；一般的得1分，未提供不得分。 ②分体机部分（全部）：综合整体性能优秀的得3分，良好的得2分；一般的得1分，未提供不得分。 | 6 |
| 5 | 投标产品符合度 | 根据投标人所投产品的技术参数与采购文件明确的技术要求的满足程度进行打分，完全满足要求的的得26分：评标专家根据参数应答和要求的证明材料进行评分，未提供证明材料按不满足处理： 带“▲”的技术参数，不可负偏离，否则做无效标处理； 带“★”的为重要技术参数，每负偏离1项扣0.5分，须提供产品彩页或检测报告或官网截图证明材料并且材料中须明确体现参数要求； 不带“★”的为一般技术参数，每负偏离1项扣0.2分。 本项满分为26分，扣完为止。 注：以上技术指标如出现偏离必须在《技术偏离表》中完整体现。 | 26 |
| 6 | 投标产品功能 | 根据空调室内外机自清洁、免拆机清洗等健康功能进行打分： 健康功能齐全的得2分；健康功能一般的得1分；无健康功能的得0分。 | 2 |
|  |  | 根据所投空调的新技术产品功能由评委进行打分，功能包括智能除霜、智能省电、满水溢水保护（水满保护）、冷媒自动填充，每具备一项功能得1分，最高得4分，提供相应证明材料。 | 4 |
| 7 | 项目团队 | 项目团队人员具备制冷空调系统安装维修工证（高级技师）、焊接与热切割作业证、电工作业证、高处作业证、制冷与空调作业证，每具备一种证书得1分,最高得4分。 注：①提供证书和本年度近期本单位社保缴纳证明并加盖公章，否则不得分；②同一人只计取一本证书，同类证书只计取一本。 | 4 |
| 8 | 实施方案 | 根据投标人的供货组织、产品安装、调试运行等方案、项目进度计划、总体要求、实施方案的合理性与科学性等方面，由评委进行打分： 方案制定周密科学，操作性强的得3分；方案安排合理的得2分；方案安排较为合理的得1分；方案模糊无针对性的得0分。 | 3 |
| 9 | 调试现场安全保障方案 | 根据投标人提供的调试现场安全保障方案，针对可行性、合理性、科学性等方面由评委进行打分： 方案制定周密科学，可行性强的得3分；方案合理，可行性较强的得2分；方案较为合理，可行性一般的得1分；方案模糊无针对性的得0分。 | 3 |
| 10 | 优惠承诺及合理化建议 | 根据供应商提供的优惠承诺及合理化建议进行评审： 合理化建议符合需求、优惠力度大的得3分；合理化建议较为符合需求、优惠力度较大的得2分；合理化建议基本符合需求的，优惠力度一般的得1分；合理化建议不符合需求的，无优惠承诺的得0分。 | 3 |
| 11 | 售后服务 | 原免费质保期基础上每增加1年质保期的得1分, 最高得2分。 | 2 |
|  |  | 投标人承诺提供30个备用分体式空调遥控器，得1分。 投标人需提供承诺函（格式自拟），否则不得分。 | 1 |
|  |  | 根据投标人提供的售后服务方案（如设备维修服务、维修人员、维修点提供的、质量保证期内的工作等内容）由评委进行打分： 方案制定周密科学，操作性强的得3分；方案合理，操作性较强的得2分；方案较为合理，操作性一般的得1分；方案模糊无针对性的得0分。 | 3 |

三、说明

1、每个供应商最终得分=商务报价得分+技术资信部分分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）。

2、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

参见本竞争性磋商采购第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。