泰顺县国企采购-------竞争性磋商文件
泰顺县国企采购-竞争性磋文件

泰顺县国企采购

 竞争性磋商文件
	招标编号
	TSCG202603004 

	项目名称
	浙江金镒经贸有限公司资产租赁空间改造提升工程智能化设备采购项目

	招标方式
	竞争性磋商

	采购单位
	浙江金镒经贸有限公司

	招标代理机构
	杭州华旗招标代理有限公司


二○二六年三月
竞争性磋商文件目录

采购公告

第一部分、投标邀请函（投标须知前附表）

   第二部分、招标内容及技术要求

   第三部分、供应商须知

             一、说明

             二、竞争性磋商文件

             三、投标（响应）文件

             四、投标（响应）文件的密封与递交

             五、开标和评标

             六、授予合同

    第四部分、采购政策功能相关说明

第五部分、合同格式

   第六部分、附件—投标（响应）文件格式        

   第七部分、评标办法

注：竞争性磋商文件中标“▲”号的为招标的实质性要求和条件，不允许偏离，否则作无效标处理。着重提醒各供应商必须响应。各供应商必须认真阅读和理解竞争性磋商文件中的每一个条款及要求，因误读竞争性磋商文件而造成的后果，采购人概不负责。
关于浙江金镒经贸有限公司资产租赁空间改造提升工程智能化设备采购项目的竞争性磋商公告
	项目概况

   浙江金镒经贸有限公司资产租赁空间改造提升工程智能化设备采购项目招标项目的潜在投标供应商登录乐采云平台（www.lecaiyun.com）在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）获取采购文件，并于2026年3月30日 15:00（北京时间）前递交（上传）响应文件。


一、项目基本情况

项目编号：TSCG202603004 
项目名称：浙江金镒经贸有限公司资产租赁空间改造提升工程智能化设备采购项目
采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：445041.399
最高限价（元）：445041.399
采购需求：

标项名称： 浙江金镒经贸有限公司资产租赁空间改造提升工程智能化设备采购项目
数量： 不限

预算金额（元）： 445041.399
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：浙江金镒经贸有限公司资产租赁空间改造提升工程智能化设备采购项目。

备注：

合同履约期限：标项1，详见竞争性磋商文件。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《泰顺县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定；未被“信用中国”www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取（下载）采购文件

时间：至2026年3月30日，每天00:00至12:00，12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外。）

地点（网址）：乐采云平台（www.lecaiyun.com）；

方式：供应商登录乐采云平台（www.lecaiyun.com）在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2026年3月30日15:00（北京时间）

地点（网址）：乐采云平台（www.lecaiyun.com）在线递交。

五、响应文件开启

开启时间：2026年3月30日15:00（北京时间）

地点（网址）：乐采云平台（www.lecaiyun.com）在线开标。

六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日

七、其他补充事宜

1.质疑投诉：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.其他事项：1）本项目通过“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“乐采云投标客户端”，并按照本招标文件和“乐采云投标”的要求，通过“乐采云投标客户端”编制并加密投标（响应）文件。供应商未按规定加密的投标（响应）文件，“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”将予以拒收。“乐采云投标客户端”请自行前往“客户端下载地址https://sitecdn.zcycdn.com/zcy-client/bidding-client-new/official/lcy/LeCaiYunSetup.latest.exe”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购－电子招投标操作指南》；通过“乐采云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询95763。2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“乐采云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“乐采云投标客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“乐采云-下载专区－电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。（供应商应在开标前完成CA数字证书办理。 3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标（响应）文件”上传递交至“乐采云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标（响应）文件将被“乐采云平台”拒收。 4）通过“乐采云平台”上传递交的“电子加密投标（响应）文件”无法按时解密，其投标无效。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息
名    称：浙江金镒经贸有限公司 

地    址：浙江省罗阳镇泰庆北路310号（电信大楼6楼） 

传真：/

项目联系人（询问）：何子煊    

项目联系方式（询问）：18815069166  

质疑联系人：黄钰寒 
质疑联系方式：15968380863     

2.采购代理机构信息

名    称：杭州华旗招标代理有限公司 

地    址：温州市泰顺县罗阳镇文祥大道电网弄1号301（县交通运输管理中心隔壁） 
传    真：/  

项目联系人（询问）：翁女士 

项目联系方式（询问）：17858065131 

质疑联系人：缪先生 

质疑联系方式：15888799321 

    

  
第一部分   投标邀请函（投标须知前附表）

	项号
	内容
	说明与要求

	
	项目名称
	浙江金镒经贸有限公司资产租赁空间改造提升工程智能化设备采购项目

	 
	项目编号
	TSCG202603004 

	
	资金来源
	自有资金

	
	采购方式
	竞争性磋商

	
	采购预算

（最高限价）
	445041.399元

	
	采购人
	浙江金镒经贸有限公司

	 
	招标代理机构
	杭州华旗招标代理有限公司

	
	评标办法
	综合评分法

	
	招标内容
	具体内容详见招标文件。

	
	投标供应商

资格要求
	详见采购公告

	
	是否接受联合体投标
	☑ 不接受

□ 接受

	
	踏勘现场
	☑ 不组织

□ 组织

	
	是否允许递交备选投标方案
	☑不允许

□ 允许

	
	投标货币
	人民币

	
	投标语言
	中文

	
	投标（响应）文件的组成
	完整的《投标（响应）文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。

	
	投标（响应）文件的编制
	供应商应先安装“乐采云投标客户端”，并按照本招标文件和“乐采云平台”的要求，通过“乐采云投标客户端”编制并加密投标（响应）文件。

	
	签字或盖章

要求
	电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。

投标（响应）文件须按采购文件格式要求，由供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。

	
	投标（响应）文件的形式
	电子投标（响应）文件：“电子加密投标（响应）文件”，在投标（响应）文件编制完成后同时生成；

“电子加密投标（响应）文件”是指通过“乐采云投标客户端”完成投标（响应）文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标（响应）文件。

	
	投标（响应）文件份数
	“电子加密投标（响应）文件”：在线上传递交、一份。

	
	投标（响应）文件的上传和递交
	“电子加密投标（响应）文件”的上传、递交：

a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标（响应）文件”成功上传递交至“乐采云平台”，否则投标无效。

b.“电子加密投标（响应）文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标（响应）文件接收回执。

	
	电子加密投标（响应）文件的解密
	（1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标（响应）文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标（响应）文件”的在线解密。

（2）通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标（响应）文件”无法按时解密，其投标无效。

	
	投标样品
	eq \o\ac(□,√) 不需要

( 需要

	
	投标保证金
	无

	
	履约担保
	□不需要

eq \o\ac(□,√) 需要：合同签订后5个工作日内中标供应商应提供合同总金额1%的履约保证金至采购单位指定账户，以现金形式提交履约保证金。。

	
	招标文件获取网站
	乐采云平台(www.lecaiyun.com)或泰顺县人民政府网县公共资源交易平台（http://122.228.219.161/TPFront/）直接下载。

	
	投标截止时间
	2026年3月30日15:00 （北京时间）

	
	投标（响应）文件递交地点
	乐采云平台(www.lecaiyun.com)在线递交

	
	开标时间

开标地点
	开标时间：2026年3月30日 15:00 （北京时间）
开标地点：乐采云平台(www.lecaiyun.com)在线开标

	
	评审地点
	杭州华旗招标代理有限公司评标室（温州市泰顺县罗阳镇文祥大道电网弄1号301（县交通运输管理中心隔壁））

	
	开标程序
	（一）开标准备

1.采购组织机构原则上采用电子评标，按照响应文件规定的时间通过“乐采云平台”组织开标、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加开标的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时供应商因未在线参加开标而导致响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

2.若投标供应商在规定时间内无法解密或解密失败的，其投标无效。

3.所有询标流程，均在线上完成，请各供应商务必不要离开电脑太久，并留意手机短信。（请提前检查“乐采云”内，关于‘项目采购’的岗位权限是否已勾选上。如有问题，请致电95763）。

（二）电子开标及评审程序

1.磋商会由采购代理机构主持，磋商响应截止时间后，供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子响应文件进行在线解密，各供应商代表在收到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标（响应）文件”的在线解密。

2.投标（响应）文件解密结束，开启响应文件，磋商小组对资格和商务技术响应文件进行评审；

3.供应商按签到的前后顺序决定磋商的顺序，就价格、服务等认为需要磋商的内容进行磋商，供应商逐家回答磋商小组的提问，响应人作出最终承诺和最终报价。

5.在系统上公开资格和商务技术评分评审结果；

6.在系统上录入最终报价情况；

7.磋商小组对报价情况进行评审；

8.在系统上公布评审结果。
特别说明：如遇“乐采云”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

	
	评标委员会的

组建
	由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为3人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。

	
	供应商信用查询
	1.投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；

2.投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。

3.投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4.信用信息的使用规则：“信用中国”被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体的供应商，或“中国政府采购网”具有严重违法失信行为信息记录的供应商，其投标做无效投标处理。

	
	采购

扶持政策
	1.对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）给予评标价格折扣。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。

2.对节能、环保产品优先采购。

	
	合同备案
	1.中标方须在发出中标通知书之日起30日历天内与采购人签订合同。

2.中标方与采购人签订合同后，2日历天内将合同原件交给招标代理机构至国企采购监管处备案。

	
	合同履约管理
	合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要环节，如实填写《合同验收报告》（表附合同条款中），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。

	
	免责声明
	1.投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。

2.投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标方自行承担一切责任并赔偿损失。

	
	其他
	中标后，中标供应商须提供4份纸质投标（响应）文件至招标代理机构处作为纸质存档，邮寄至杭州华旗招标代理有限公司（邮寄信息：温州市泰顺县罗阳镇文祥大道电网弄1号301（县交通运输管理中心隔壁），翁爱霜，17858065131）

本次采购活动采用乐采云平台，使用乐采云平台所产生的平台服务费用由中标方承担，服务费金额为中标金额的千分之一，不足800元按800元计算，封顶30000元，该金额不计入代理服务费。


第二部分 招标内容及技术要求

一、采购总说明

1.1 本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

1.2 供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评审小组鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

2、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

3、以下所列仅为基本要求， 供应商须按国家有关规定及标准完成本次招标货物的供货、施工、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、货物终身维修等各项工作，并保证货物使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标（成交）供应商必须提供原包装的新货物，并随机提供产品序列号（或原厂生产证明）、中文操作说明书与维保卡，对中标货物使用的安全性能与可靠性负全部责任；供应商报价应包括货物价格、税费、运输、系统集成、质保期内的维护保养等所有费用，以及供应商认为必要的其他服务；供应商提供的系统正常、合法、安全运行及使用所必需的所有费用，包含所有的版权、专利等一切费用，如果供应商在中标并签署合同后，在供货、安装与调试、培训等工作中出现货物及软件等方面的任何遗漏，均由中标（成交）供应商免费提供，采购人将不再支付任何费用。

二、采购清单
	序号
	项目名称
	数量
	单位
	单价

	1
	400W高清全彩半球机
	10
	台
	580

	2
	电梯监控
	1
	台
	960

	3
	无线网桥
	1
	对
	1135

	4
	硬盘录像机
	1
	台
	3800

	5
	8T硬盘
	2
	台
	1580

	6
	机柜
	1
	台
	1850

	7
	企业级路由器
	1
	台
	1800

	8
	主路由
	1
	台
	1800

	9
	子路由
	14
	台
	900

	10
	光插座
	2
	台
	300

	11
	千兆24口交换机
	3
	台
	1700

	12
	16口POE千兆交换机
	1
	台
	1360

	13
	POE交换机
	2
	台
	560

	14
	程控电话交换机
	1
	套
	3500

	15
	双绞线缆
	6000
	米
	3.2

	16
	PDU电源排插
	1
	个
	150

	17
	电话线
	1050
	米
	2

	18
	高清线
	150
	米
	20

	19
	人脸门禁一体机-7寸
	2
	台
	1850

	20
	感应式门禁
	2
	台
	1750

	21
	可视对讲
	1
	台
	2600

	22
	双门磁力锁
	2
	套
	650

	23
	门禁开关电源
	2
	台
	20

	24
	门禁开关电源
	2
	台
	210

	25
	电话插座
	21
	个
	30

	26
	信息插座
	62
	个
	55

	27
	200*100金属桥架
	150
	米
	120

	28
	PVC
	1500
	米
	3

	29
	预埋回填
	1200
	米
	20

	30
	LED
	16.7424
	㎡
	8700

	31
	
	
	
	

	32
	LED处理器
	1
	台
	45954.88

	33
	配电箱
	1
	台
	2600

	34
	会议音箱
	4
	只
	1080

	35
	数字音频矩阵处理器
	1
	台
	3675

	36
	会议功放
	1
	台
	2700

	37
	一拖四无线麦克风
	2
	套
	3675

	38
	电源时序
	1
	台
	930

	39
	器材柜
	1
	个
	750

	40
	XLR卡侬公转XLR卡侬母音频信号成品线
	2
	条
	50

	41
	音频线
	2
	条
	130

	42
	音箱线
	1
	批
	1000

	43
	高清线
	1
	条
	120

	44
	75寸广告机立式
	1
	台
	15000

	45
	100寸电视
	1
	台
	15600

	46
	系统集成服务
	1
	项
	


三、详细技术参数

	序号
	项目名称
	参数
	数量
	单位
	单价

	1
	400W高清全彩半球机
	1、400万海螺型网络摄像机
2、最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps
3、支持SmartIR，防止夜间红外过曝
4、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境
5、传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS
6、最低照度：彩色：0.005 Lux 
7、宽动态：数字宽动态
8、调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 
9、采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达30 m
10、视频压缩标准：H.265/H.264/Smart264/Smart265
11、音频：1个内置麦克风
12、供电方式：DC：12 V ± 25%，PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3
13、防护：IP67 
	10
	台
	580

	2
	电梯监控
	1、400万电瓶车半球型网络摄像机
2、智能侦测：采用深度学习硬件及算法，提供准确的电瓶车侦测，当自行车、玩具车、婴儿车、手推车或超市推车等目标进入监控区域时，不产生报警
3、★支持启用/关闭 OSD 叠加显示楼层信息，叠加位置可设置；可设置地下楼层数、地上楼层数、校准楼层等参数；支持智能填充功能，可对修改为纯数字的楼层名称进行连续编号；支持TOF遮挡防干扰功能，当视频画面中光线发生明暗变化时，不触发TOF遮挡报警；支持TOF遮挡报警功能，可通过IE浏览器或客户端软件开启/关闭TOF遮挡报警功能，对视频画面中的人为遮挡行为进行检测报警，可联动录像、抓图、声音报警，可设置过滤时间间隔（以公安部检测报告为准）
4、★支持声音报警功能，当TOF遮挡报警、电瓶车遗留侦测报警产生报警时，可在报警布防时间内触发联动声音警报，报警声音模式可设置为警戒音和提示音两种（以公安部检测报告为准）
5、最高分辨率可达2560×1440@25fps，在该分辨率下可输出实时图像
6、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，透雾
7、支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储
8、最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR
9、采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达10 m
10、视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG
11、支持RS-485功能，配合出厂配备的楼层感应器，可显示楼层信息
12、音频：1个内置麦克风，1个内置扬声器；报警：1路输入，1路输出；
13、供电方式：DC：12 V±25%，支持防反接保护，PoE：802.3af，Class 3
14、防护：IK08 
	1
	台
	960

	3
	无线网桥
	1、2.4GHz 100米电梯网桥
2、无线标准：IEEE 802.11b/g/n；工作频段：2400MHz ~ 2472 MHz；信道宽度：10/20 MHz
3、天线角度：水平天线角度：50° ± 5°,垂直天线角度：50° ± 5°
4、无线传输距离：100 m
5、带机量：100米支持：1路6MP IPC或2路2MP IPC； 
6、工作温度：-30 °C~70 °C；工作湿度：5%～95%（无凝露）
7、浪涌防护：共模2 kV，差模1 kV
8、LED指示灯：PWR电源指示灯,LAN口指示灯,信号强度指示灯
9、安全模式：WPA2-PSK
10、设备维护：支持日志查询 支持远程升级 支持配置导入导出 支持默认参数恢复 支持DHCP Client 支持SSH 支持NTP校时
	1
	对
	1135

	4
	硬盘录像机
	1、16路2盘位网络硬盘录像机，可满配12TB硬盘
2、具有1个HDMI接口、1个VGA接口、2个RJ45千兆网络接口；具有1路音频输入接口、1路音频输出接口、4路报警输入接口、1路报警输出接口
3、16路H.264、H.265格式高清码流接入，最大输入带宽160Mbps，最大输出带宽160Mbps
4、具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储
5、支持本地和远程进行IPv6配置，IPv6支持设置多种模式：路由公告、自动获取、手动配置；支持以IPV6方式登录、取流、配置、检索等功能
6、可定期自动检测样机版本，检测到版本更新时，可提示是否进行在线升级
7、★支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频（以公安部检测报告为准）
8、★支持密码复杂度等级显示；设备密码不允许明文显示和拷贝操作；并支持通过安全问题恢复密码，密码重置功能可开启或关闭（以公安部检测报告为准）
9、★支持设备密码口令复杂度显示且密码需满足复杂度要求才可以设置成功，密码口令中不能包含用户名、123、admin（不区分大小写）、连续四位及以上递增或递减数字（如1234、12345、4321 等）、连续四位及以上相同字符简单口令（如1111、8888、aaaa等）（以公安部检测报告为准）
10、支持用户二次认证机制，设备恢复默认配置、格式化硬盘、密码重置、用户修改、录像回放、录像下载等关键操作需进行用户二次认证
	1
	台
	3800

	5
	8T硬盘
	1、8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，5400RPM
2、空气盘， CMR传统磁记录
3、传输速率215MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧
4、高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐
5、满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求
	2
	台
	1580

	6
	机柜
	1.机柜材质：SPCC优质冷轧钢板
2.机柜规格：W600*D600*H2000,
3.表面处理工艺：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑（黑色）
4.配置2块托板，2风机，1个6位PDU，30套螺丝
5.静止落支脚总承载达到600KG，每层承载60KG
	1
	台
	1850

	7
	企业级路由器
	1.固化10个千兆电口，推荐带终端数200台
2.推荐带宽1500Mbps，默认三个网段，内置AC功能
3.支持EasyVPN、IPSecVPN、OPENVPN
4.支持PPPoEServer、扫码认证、授权认证，支持应用流控、应用阻断
5.支持云平台与APP管理
	1
	台
	1800

	8
	主路由
	1.WAN应支持工作在路由工作模式、桥接工作模式、桥接路由混合工作模式。
2.数据转发功能要求：应支持对特定的从设备的SSID和ETH端口配置NATIVEVLAN功能。3.支持对特定的从设备的SSID和ETH端口，配置VLAN与WAN连接的绑定关系进行数据转发。
4.支持IPv4/IPv6双栈满足网络端到端IPv4或IPv6应用要求。
5.支持上行PON口和上行LAN口两个物理端口同时上行，每个端口可分别配置路由WAN，双WAN应支持负载分担。
6.支持基于用户侧物理端口、VLAN、IP地址（包括网段）、SSID、STA进行上下行数据流的限速。
7.设备应支持旁挂第三方防火墙功能，支持防火墙工作在三层（路由）模式。
8.从设备支持即插即用，主从设备之间应支持信息自动同步。
9.软件系统应采用稳定可靠且版本较新的主流操作系统，如采用Linux操作系统内核版本应选择5.10及以上的版本。
★10.关键器件应采用国产自研芯片，确保网络安全。关键器件包括SoC、下行PON和Wi-Fi芯片（提供具有CNAS标识的第三方检测报告）
	1
	台
	1800

	9
	子路由
	1.WAN口：GPON对称；
2.LAN口：大于等于1GE；
3.带机量：128终端
4.RAM：512MB及以上
5.从设备应支持即插即用。插入后自动发现，自动添加并确认的功能。
6.WLAN要求：应均支持2.4GHZ和5GHZ双频能力，其中2.4GHz频段应支持IEEE802.11n、802.11ax和802.11be，5GHz频段应支持IEEE802.11ac、802.11ax和802.11be。
7.2.4GHz和5GHz每频段应至少2条空间流。
8.应支持WLAN功能启用/禁用。
9.2.4GHz频段应支持20MHz频宽、40MHz频宽、20/40M频宽自适应三种频宽模式，默认为20MHz频宽。
10.5GHz频段应支持20MHz、40MHz、80MHz、160MHz的频宽模式。
11.支持多SSID功能，应支持默认2.4G和5G双频合一，共用2.4GSSID，从设备应支持最少8个SSID。
12.支持802.11k，802.11v协议，实现STA在主从设备之间漫游。
13.从设备支持并发数据STA数量不低于64个，此时STA平均流量不低于5Mbps。
14.软件系统应采用稳定可靠且版本较新的主流操作系统，如采用Linux操作系统内核版本应选择5.10及以上的版本。
	14
	台
	900

	10
	光插座
	1.支持有源光分路器，支持至少连接4个从设备并提供远程PoF安全供电。
2.带电源适配器。
	2
	台
	300

	11
	千兆24口交换机
	1.24个10/100/1000Mbps电口
2.支持端口状态/流量查询
3.支持端口远程重启
4.支持交换机远程重启
5.支持VLAN隔离
6.支持端口隔离
7.支持环路保护，DHCPSnooping等
8.支持EWEB/APP/MACC远程管理。
	3
	台
	1700

	12
	16口POE千兆交换机
	1、千兆POE交换机，提供16个千兆PoE电口和2个千兆光口
2、交换容量≥56Gbps，转发性能≥41.67Mpps
3、★支持通过管理平台和手机APP展示并管理交换机的拓扑，交换机支持不同拓扑连接方式，包括网线连接、光纤连接、无线连接，支持在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、交换机性能使用信息、交换机面板状态、端口信息（以公安部检测报告为准）
4、★支持通过管理平台和手机APP对交换机进行远程控制、状态查看、远程升级和远程重启（以公安部检测报告为准）
5、支持通过管理平台和手机APP在交换机网络断开、电源故障、端口故障等异常情况时，能实时显示交换机告警内容
6、支持通过管理平台和手机APP对交换机的端口进行速率、流控、使能配置及实时收发速率、峰值收发速率统计
7、★支持通过管理平台和手机APP对交换机进行准入配置，识别接入终端并进行终端准入管控，阻止异常终端接入（以公安部检测报告为准）
8、★支持通过管理平台和手机APP对交换机进行POE功率管理，包括监控整机/端口功率，开启/关闭POE功能，支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥230W，支持POE 过载保护/过压保护功能，支持POE上电/下电功率管理功能，支持POE看门狗功能（以公安部检测报告为准）
9、支持链路聚合、QoS、STP/RSTP、端口镜像、端口隔离、风暴抑制功能，支持SNMP管理、LLDP功能，支持SNMP管理、LLDP功能
10、支持工作温度范围为0℃-45℃
11、支持64Bytes-1518Bytes下均能线速转发
	1
	台
	1360

	13
	POE交换机
	1、千兆POE交换机，提供8个千兆PoE电口，2个千兆光口
2、交换容量≥20Gbps，转发性能≥14.88Mpps
3、★支持通过管理平台和手机APP展示并管理交换机的拓扑，交换机支持不同拓扑连接方式，包括网线连接、光纤连接、无线连接，支持在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、交换机性能使用信息、交换机面板状态、端口信息（以公安部检测报告为准）
4、★支持通过管理平台和手机APP对交换机进行远程控制、状态查看、远程升级和远程重启（以公安部检测报告为准）
5、支持通过管理平台和手机APP在交换机网络断开、电源故障、端口故障等异常情况时，能实时显示交换机告警内容
6、支持通过管理平台和手机APP对交换机的端口进行速率、流控、使能配置及实时收发速率、峰值收发速率统计
7、★支持通过管理平台和手机APP对交换机进行准入配置，识别接入终端并进行终端准入管控，阻止异常终端接入（以公安部检测报告为准）
8、★支持通过管理平台和手机APP对交换机进行POE功率管理，包括监控整机/端口功率，开启/关闭POE功能，支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥230W，支持POE 过载保护/过压保护功能，支持POE上电/下电功率管理功能，支持POE看门狗功能（以公安部检测报告为准）
9、支持链路聚合、QoS、STP/RSTP、端口镜像、端口隔离、风暴抑制功能，支持SNMP管理、LLDP功能，支持SNMP管理、LLDP功能
10、支持工作温度范围为0℃-45℃
11、支持64Bytes-1518Bytes下均能线速转发
	2
	台
	560

	14
	程控电话交换机
	1.64分机语音业务：电脑管理、电脑话务员、二次来显、1-6位不等号分机并存、分机自改分机号、电话会议、语音报号、外线专用、弹性编码、分机分组、分机热线、日夜服务循环、智能值班、呼叫转移、代接、强插、监听、三方通话、缩位拨号、语音叫醒、灾难逃生、通话计费、押金管理、酒店管理、断电记忆、断电逃生口可用、广播功能、随身密码、分区振铃、IP拨号
	1
	套
	3500

	15
	双绞线缆
	1.符合ISO11801-2002、TIA/EIA568C.2或GB50311-2007六类标准
2.中心PE十字骨架，最大程度上保证安装过程中不破坏双绞线绞距，具有高抗电磁干扰性，使传输信号的误码率降至最低程度
3.绝缘层材料为高密度聚乙烯（HDPE）
4.外护套材料为进口PVC
5.电气性能：工作电容：≤5.6nF/100米；线对地电容不平衡：≤330pF/100米；额定传输速率（NVP)：65%；线对时延差：≤45ns/100米；最大导体直流电阻：7.32Ω/100米(23AWG)；线对直流不平衡电阻：≤2%；绝缘电阻最小值(MΩ/Km)：5000
6.物理特性：传输带宽大于250MHz；23AWG线规
	6000
	米
	3.2

	16
	PDU电源排插
	8位
	1
	个
	150

	17
	电话线
	HYV4芯
	1050
	米
	2

	18
	高清线
	HDMI8K
	150
	米
	20

	19
	人脸门禁一体机-7寸
	1、7寸人脸门禁，操作系统：嵌入式Linux操作系统；
2、★设备应支持对显示页面进行编辑的功能：1.应能提供至少5种页面类型进行选择，每种页面均能插入文字和图片；2.应能调整插入文字的位置和大小，具有修改文字大小、字体颜色、背景填充、对齐格式等操作；3.应能调整插入图片的位置和大小，具有背景填充功能（以公安部检测报告为准）
3、屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024；
4、摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头；
5、认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码等功能模块；
6、人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%；
7、存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录；
8、★设备接入系统平台后应能支持视频联动报警功能；未授权人员刷人脸时，设备应能支持抓拍图片并实时上报平台预警；系统应具有应急开启的方法，如设备支持接入消防应急信号联动开门； 根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，应能触发对应的动作（以公安部检测报告为准）
9、硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1；
10、通信方式及网络协议：有线网络；
11、使用环境：IP65，室内外环境
12、工作电压： DC12V~24V/2A；
24.多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门；
25.报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开启报警、胁迫卡和胁迫密码报警等；
26.事件上传：在线状态下将设备认证结果信息及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传；
27.单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等；
28.WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。
	2
	台
	1850

	20
	感应式门禁
	1、红外感应开关
2、接口：NC/NO/COM
3、不锈钢材质，表面拉丝处理，厚度0.6mm
4、红外感应距离可调：5-20cm；红外感应时间可调：0-30秒；

1、电动开门机，实现自动开门、关门操作
2、上电自检：设备安装完成后，每一次上电均会自动运行，完成一次自动开门、自动关门的操作。
3、工作模式：支持通过外设（86盒旋钮开关或遥控器）设置三种不同的工作模式：受控模式、常开模式、常闭模式。
4、遥控器控制：标配遥控器，支持通过遥控器实现控制（受控模式、常闭模式、常开模式、单次开门），支持一对单模式或一对多模式
5、参数调整：支持灵活调整开门/关门缓冲角度、开门/关门速度、开门延迟时间、遇阻即退退让角度、推门即开推门角度等
	2
	台
	1750

	21
	可视对讲
	10.1英寸全数字触摸屏室内机
【技术参数】
1、外观特色：香槟金色塑料外壳，黑色钢化玻璃面板
2、操作系统：Linux操作系统
3、屏幕规格：10.1英寸彩色触摸TFT LCD，1024*600分辨率，电容式触摸屏
4、摄像头：无
5、通信方式：有线网络（10M/100M自适应以太网）
6、网络协议：TCP/IP、SIP2.0、RTSP、SNTP、SDK
7、防区及接口：8路有线防区
8、供电方式：【输入】私有PoE供电或DC12V供电；【输出】支持一路12V/200mA 供电输出用于为探测器供电（仅私有PoE供电时）
9、设备功耗：运行功耗≤6W，启动峰值功耗≤12W
10、产品尺寸：252mm×167mm×22mm（长*宽*厚）
11、安装方式：壁挂安装、桌面支架安装
【功能特性】
1、呼叫对讲：支持接听门口机呼叫并开锁，支持接听和呼叫中心管理机；
2、户户对讲：支持室内机之间的户户对讲和户内对讲，支持添加通讯录、通话记录查询；
3、消息记录：支持查看公告信息、访客留言、报警记录、抓拍记录；
4、预览开锁：支持主动查看门口机画面并与门口机发起对讲，可进行一键开门；支持实时查看权限范围内的公共摄像头图像；
5、呼梯功能：可通过门口机对接联动梯控设备，支持室内机呼梯到对应楼层；
6、防区设置：支持紧急开关、门磁、烟感、主动红外、被动红外、气感、门铃等8个防区的个性化设置；
7、情景模式：支持设置在家、外出、睡眠等智慧安防模式，预设防区开关状态；
8、主副机管理：同一房号支持多台室内机，同户最多支持1主5副6台室内机；
9、自定义密码：支持用户自定义设置开门密码、布撤防密码、胁迫密码；
	1
	台
	2600

	22
	双门磁力锁
	1、双门磁力锁，含LZ型支架
2、最大静态直线拉力：280kg ± 5% * 2
3、状态指示灯：红灯(开门状态) 绿灯(上锁状态)
4、锁状态侦测信号(门磁)输出:NO/NC/COM接点
5、工作电压：12V/430mA x 2(±10%)或24V/215mA x 2(±10%)
	2
	套
	650

	23
	门禁开关电源
	1、开门按钮
2、结构：塑料面板；
3、性能：最大耐电流1.25A，电压250V；
4、输出：常开；
	2
	台
	20

	24
	门禁开关电源
	1、12V门口机电源
2、支持短路、过负载、过电压保护
3、输出电压：12VDC
4、输入电压：220VAC 50Hz
5、输出电流：4.2A
6、输出功率：50W 
7、输出电压调整范围：11-13.5Vdc 
	2
	台
	210

	25
	电话插座
	1.单孔信息点（数据）含底盒、模块、面板1.性能符合ISO/IEC11801、TIA/EIA568B.2-1、YD/T1019-2013标准规定
2.接触针触点采用高低错位技术，有效降低近端串扰值
3.IDC打线柱夹子与8芯针方向为180度
4.磷青铜镀金金针和磷青铜镀锌卡线端子
5.8芯针触点均使用在100微英寸金属导针的镍层上敷有50微英寸的镀金层材料
6.阻燃性能达到UL94V-0级别
7.电气性能：耐压强度：DC1000V(AC750V)1min无击穿和飞弧现象；额定电流：1.5Amp；绝缘电阻:≥1000MΩ；接触电阻:≤20MΩ；直流电阻：≤300MΩ；工作温度：-10℃～60℃
8.物理特性：传输带宽大于250MHz；IDC端子卡接22～26AWG导体；IDC打线柱耐用性大于250次端接；插头与插座插拔次数大于1000次
	21
	个
	30

	26
	信息插座
	1.单孔信息点（数据）含底盒、模块、面板1.性能符合ISO/IEC11801、TIA/EIA568B.2-1、YD/T1019-2013标准规定
2.接触针触点采用高低错位技术，有效降低近端串扰值
3.IDC打线柱夹子与8芯针方向为180度
4.磷青铜镀金金针和磷青铜镀锌卡线端子
5.8芯针触点均使用在100微英寸金属导针的镍层上敷有50微英寸的镀金层材料
6.阻燃性能达到UL94V-0级别
7.电气性能：耐压强度：DC1000V(AC750V)1min无击穿和飞弧现象；额定电流：1.5Amp；绝缘电阻:≥1000MΩ；接触电阻:≤20MΩ；直流电阻：≤300MΩ；工作温度：-10℃～60℃
8.物理特性：传输带宽大于250MHz；IDC端子卡接22～26AWG导体；IDC打线柱耐用性大于250次端接；插头与插座插拔次数大于1000次
	62
	个
	55

	27
	200*100金属桥架
	钢制槽式桥架200*100支架制作、安装；除锈、刷油
	150
	米
	120

	28
	PVC
	中财PVC2.0
	1500
	米
	3

	29
	预埋回填
	墙体内管线预埋
	1200
	米
	20

	30
	LED
	1、P1.5室内全彩SMD LED屏，显示尺寸：6.08m×2.72m
2、像素间距：1.538mm；像素密度：422500点/㎡
3、显示屏幕峰值亮度≥600cd/㎡,峰值功耗≤420W/㎡ ，平均功耗≤140W/㎡
4、★支持信源接入状态显示,可通过物理按键、客户端、遥控器、设备自带Web 浏览器进行信源切换。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件）
5、★支持通过 Web 浏览器查看 LED 整墙的概览信息和 LED 屏连线状态;支持查看行列网格展示屏幕接收卡规模,在Web 端鼠标移到网格上时,可展示该网格所属网口的所有接收卡单元并高亮展示,可展示网线连线顺序、网口号、工作状态。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件）
6、★支持从客户端、设备自带 Web 浏览器查看绑定的接收卡序号、接收卡型号、接收卡软件版本、网口 link 状态、接收卡电压、接收卡温度。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件）
7、★视网膜蓝光危害:符合 GB/T 20145-2006 标准要求,对样品发光器件(灯珠)蓝色光的波长进行测试。为保证产品屏幕光看起来柔和不刺眼,产品需要具备蓝光护眼多重过渡保护系统显示屏调到蓝光最亮状态下测试,蓝光危害加权辐亮度值(LB)应优于国标限量值≤100W·m-2·sr-1，并在2.8h内不造成对视网膜蓝光伤害(LB)，蓝光视网膜危害应属无危害类。（提供首页具有CNAS及CMA标识的第三方检测报告复印件）
8、依据 GB/T 20145-2006标准进行光生物安全评估检测,应属无危害类;光生物安全检测无危害类限值:30000s 曝辐中不造成光化学紫外危害(ES),并在1000s内不造成近紫外危害(EUVA),并在 10s内不造成对视网膜热危害 (LR),且在 1000s 内不造成对眼睛的红外辐射危害(EIR)
9、依据“ SJ/T11590-2016”标准从显示屏正面分别观察高速行驶中的汽车车牌、奔跑中的运动员面容，图像清晰无拖影、能识别车牌号及运动员面部特征。人的肤色、蓝天、白云、红旗，绿草地各种图案无偏色。亮度及色度，无马赛克现象、无灰尘效应。符合评价优（5分）
10、在同一局域网段/级联模式下，支持通过LED客户端发现该网络下的所有在线设备，并能展示设备ip、端口、网关、型号、序列号、软件版本号等信息
11、本次报价需包含：LED模组、接收卡、壁挂支架、电源、配电柜、网线、电源线、控制软件、施工等辅材和服务
	16.7424
	㎡
	8700

	31
	
	
	
	
	

	32
	LED处理器
	1、20网口LED二合一拼控卡
2、采用1U标准机箱机架式设计，前面板具备全彩OLED非触摸屏，分辨率128x64
3、支持3路视频信号输入（1路HDMI2.0、1路HDMI1.4和1路DVI） ，20路网口带载输出，带载高达1300万像素
4、支持视频信号输入全屏缩放及自定义缩放，支持任意切换，拼接
5、支持多窗口显示：支持7个窗口任意布局，其中3个信源窗口、2个图片窗口、1个滚动文字窗口、1个底图窗口
6、★支持通过网络IP地址登录设备，查看发送卡IP 地址、序列号、带载屏幕分辨率、运行状态、软件版本、运行温度、内存使用率、网口利用率情况等信息，在超过设定的运行限制时和发送卡组件异常等异常状态会进行报警。（提供首页具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告复印件）
7、★具有2个控制网口，支持TCP/IP网络协议，双网口均可用于控制设备或设备网络级联，其中一个接口用于控制设备时，另外一个网口就用于设备网络级联。（提供首页具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告复印件）
8、★支持亮度调节，可通过LED显示屏客户端、遥控器、物理按键进行亮度调节。（提供首页具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告复印件）
9、支持动态节能算法，开启动态节能算法后，相同显示内容屏幕功耗降低30%
10、★设备支持通过客户端、Web浏览器对屏幕红、绿、蓝、白、条纹逐行扫描进行自检操作。（提供首页具有CNAS、CMA标识的第三方检测报告复印件）
11、视频输入分辨率（HDMI2.0）：总分辨率不超过884W@60，可自定义分辨率，最大支持分辨率：4096*2160@60Hz，最小支持分辨率：320*180@60Hz
12、视频输入分辨率（HDMI1.4/DVI）：总分辨率不超过260W@60，可自定义分辨率，最大支持分辨率：1920*1200@60Hz，最小支持分辨率：320*180@60Hz
13、音频输入接口：HDMI内嵌*2 
14、音频输出接口：LINE OUT 3.5mm*1 
15、遥控器：支持红外遥控器、射频遥控器 
16、接口：HDMI2.0*1（视频环通输出）、HDMI1.4（视频预监输出）、DVI*1（视频环通输出）、10M/100M/1000M自适应以太网口*2（管理使用）、IR输入*1、串口*1、RS485*1、USB 2.0*1 
	1
	台
	45954.88

	33
	配电箱
	20KW
	1
	台
	2600

	34
	会议音箱
	1.频率响应：57Hz-18KHz(±3dB)/52Hz-20KHz(±10dB)
2.高音：1"(25mm)钕磁丝膜高音
3.低音：1*8"(203mm)/1.38"(35mm)泡边低音单元
4.标称阻抗：8ohm
5.灵敏度：90dBSPL
6.额定功率：80W(AES)
7.最大声压级：113dBSPL/119dBSPLpeak
8.连接插座：压缩弹簧端子红+黑-
	4
	只
	1080

	35
	数字音频矩阵处理器
	1.4通道平衡输入音频通道支持MIC或者线路输入，
2.2个立体声通道输入一路多通道光纤输入。
3.8个平衡音频输出通道一路多通道光纤输出便于集联。
4.8通道独立的自适应反馈抑制器
5.ADCCS5368114dB动态，ACCS4385114dB动态
6.音频输入：4路平衡输入
7.标称输入电平：+4dBu线路或-40dBu话筒电平
8.话筒前置放大增益：0－40dB模拟增益，20dB数字增益
9.最大输入电平：+20dBu
10.输入阻抗：>5kΩ平衡，>3kΩ非平衡
11.共模抑制比(CMRR)：>70dB@1kHz
12.前置放大等效输入噪声(EIN)：<-125dBu,22Hz-22kHz
13.幻象电源：+48VDC
14.音频输出：8路平衡线路，一路多通道光纤。
15.标称输出电平：0dBu线路电平
16.输出阻抗：600Ω平衡
17.DSP频率、处理能力：400Mhz，400MIPS,2200MFLOP
18.采样频率/量化：48kHz，24BitADC，24BitDAC
19.频率响应：20Hz–20kHz,+/-0.5dB
20.动态范围：114dB，ADC,DAC
21.总谐波失真：<0.01%；20Hz～20kHz@+4dBu
22.信道间串扰：>-80dB@1kHz,典型
23.电源：100～240VA，50/60Hz，75W
	1
	台
	3675

	36
	会议功放
	1.功率；8欧4X200W/4欧4X400W
2.失真<0.005%
3.信噪比112dB(A-weighting)
4.频响20Hz-20kHz+/-0.25dB
5.尼阻系数>1000
6.转换速率50V/us
7.输入抗阻30kΩ平衡
8.输入灵敏度0.775v
9.直流残留<5mV
10.工作电压AC220v±10%，50Hz
11.功率因数>0.95@>600w
12.最大输出电压/电流100Vpeak/50Apeak
13.电源标准开关模式带PFC(功率因数校正)技术
	1
	台
	2700

	37
	一拖四无线麦克风
	1.内置3编组叠机频率,一键调取.同一频段可同时轻松叠机三套使用.
2具有IR红外线自动对频功能,一键自动对频锁定.
3.四通道音量独立可调.提供4+1音频输出.四通道各音频音量输出独立可控.
4.提供多种发射器可选.发射器中会议/手持/领夹可以混搭使用.互不干扰.
5.背光式LED显示屏指示了RF和AF信号强度，频率，频率组/频道等工作状态.
6.采用4通道相同的工作频率,使得发射器之间可以随时互换,极大地增强了操作的灵活性.
7.采用最新的UHF波段无线音频发射芯片模块IC.具有优越的RF性能和音频性能，为客户提供专业级的音质体验。配合杂讯锁定静噪控制与数码导频技术,当发射器关闭时，导频控制将AF信号静音以抑制噪声，同时将接收机对应通道静音。保证了对干扰信号的有效阻隔.
8.各个通道信道及频率范围：
本厂可提供500MHZ~900MHZ频率范围.
默认出厂频段.634.950MHZ--694.650MHZ
CHANNALA:0-50FREQUENCY:610.050MHZ-624.750MHZ
CHANNALB:51-100FREQUENCY:625.050MHZ-639.750MHZ
CHANNALC:101-150FREQUENCY:640.050MHZ-654.750MHZ
CHANNALD:151-200FREQUENCY:655.050MHZ-669.750MHZ
9.接收机系统指标Systemspecifications
频率范围Frequencyrange:610~670MHz
调制方式Modulationmode:FM
可调范围Frequencyinterval:50MHz
信道数目Channels:200
信道间隔Channelinterval:300KHz
频率稳定度Frequencystability:±0.005%
动态范围Dynamicrange:100dB
最大频偏Maxfrequencydeviation
音频响应Frequencyresponse:80Hz-18KHz(±3dB)
综合信噪比SNR:>105dB
综合失真Distortion:≤0.5%
工作温度Workingtemperature:-10℃-+40℃
接收机指标Receiverspecifications
接收机方式：二次变频超外差Pattern:superheterodynetwicefrequencyconversion
中频频率IF-FRE：第一中频First：110MHz,second10.7MHz
无线接口wirelessinterface：BNC/50Ω
灵敏度sensitivity：12dBμV（80DbS/N）
灵敏度调节范围sensitivityrange：12-32dBμV
杂散抑制Strayrejection：>75dB
最大输出电平Maxoutputlevel：+10dBV
工作电压电流:12V1000mA
10.发射器指标Transmitterspecifications：
无线程式：佩挂发射器采用1/4波长鞭状天线，手持麦克风内置螺旋天线
输出功率Outputpower：高功率Highpower15mW;低功率Lowpower8mW
杂散抑制Strayrejection：-60dB
供电Powersupply：两节AA电池2AAbatteries
使用时间Durationtime：连续使用13个小时.
使用距离:理想工况下有效使用距离为80米.复杂环境下有效使用距离不小于45米.
	2
	套
	3675

	38
	电源时序
	1.额定输出电压：交流220V
2.额定输出电流：30A
3.可控制电源：10路
4.单路额定输出电源：30A
5.时序间隔2-3秒
6.带3C国标三扁插头和6平方150CM长的电源线
	1
	台
	930

	39
	器材柜
	优质多层板制作，冷轧钢板U架2.0mm，连接架1.5mm，尼龙静音脚轮
	1
	个
	750

	40
	XLR卡侬公转XLR卡侬母音频信号成品线
	1.长度：1米
2.接口：XLR公插--XLR母插
3.用途：此产品适用于无线话筒接收机与调音台、功放之间的音频信号传输。
4.线缆采用4N（OFC）无氧铜导体、进口端子、塑胶等材料制造，采用高屏蔽高保真设计、抗干扰性能强，传输效果佳。
	2
	条
	50

	41
	音频线
	1.长度：1.5米可定制其他长度
2.材质：无氧铜
3.规格：外屏蔽5P38芯*0.1绕包内芯2*12芯0.1
4..AV/RCA线，能同时传输左右声道的信号和视频信号2.防干扰电缆结构设计、最大限度地屏蔽一切干扰杂波和优质多层屏蔽线材构成3.插头采用无磁性纯铜外壳保护4.高密度屏蔽层杜绝电磁干扰音质更清晰饱满、传输信号效果佳
5.线材采用缠绕屏蔽线，优质进口PVC软橡胶皮等材料制造，线身柔软、弯曲性好，无氧铜导体，高保真设计，抗干扰，能力强，传输信号衰减少，使用效果佳
6.用新型配方高弹性耐磨耐酸碱环保的PVC材料,适合消费者习惯,有效延长使用时间;
	2
	条
	130

	42
	音箱线
	
	1
	批
	1000

	43
	高清线
	15米99.99无氧铜
	1
	条
	120

	44
	75寸广告机立式
	1.整机尺寸（立式）1707.25*988.01*134.8mm
2.屏幕显示尺寸75英寸HDR显示支持屏幕比例16：9
3.屏幕类别TFT-LED
4.扬声器数量2个
5.输出功率2X5W(8Ω）@1khz.THD+N＜10%USB
6.支持视频格式.mpg/.avi/.ts/.mov/.mkv/.dat/.mp4/.vobUSB
7.支持音频格式MP3、WMA、USB
8.支持图片格式JPG/JPEG/PNG
9.网络连接有线/Wi-Fi（2.4G）
	1
	台
	15000

	45
	100寸电视
	1.屏幕尺寸：100英寸
2.分辨率：4K（3840*2160）
3.屏幕比例：16:9
4.背光方式：直下式/DLED
5.刷新率：144Hz
6.可视角度：178/178度
7.响应时间：4ms
8.屏幕亮度：400cd/㎡
9.色彩数：10.7亿色
10.广色域：DCI-P3 94%
11.屏占比：0.98
12.RAM：4GB
13.ROM：64GB
14.网络功能：有线/Wi-Fi（Wi-Fi 6）
15.蓝牙功能：蓝牙5.2
16.HDMI接口：3×HDMI
17.网络接口：1×网络接口
18.USB接口：2×USB接口（含一个USB 3.0)
19.其他接口:AV接口，S/PDIF纠错
	1
	台
	15600

	46
	系统集成服务
	系统集成、安装、调试、检测、辅材等
	1
	项
	


四、商务条款

1、工期要求：自合同签订之日起30个日历天内。

2、售后服务

（1）质保期：三年（自验收合格之日起）。

（2）响应时间：在质保期限内，接到用户报修电话通知后，应在1小时内响应服务，并在12小时内修复。若无法按规定及时修复的须根据使用单位要求提供备用设备。

（3）技术服务：要求中标设备随机资料需齐全，备品备件齐全有效。中标人对使用单位的操作人员进行现场培训，人数不少于一名。投标人如额外增加培训名额或进行厂家培训的，需在标书中予以明确承诺。

3、付款方式：

中标供应商须在签订合同后5个工作日内向采购人提交合同金额1%的履约保证金（履约保证金可以现金方式缴纳，不计息）。

签订合同且具备支付条件后，采购人支付合同金额的40%预付款，中标供应商需开具相应金额的增值税发票，项目验收合格之后，采购人支付合同金额的60%，中标供应商需开具相应金额的增值税发票，履约保证金在验收合格后无息退还（或保函自动失效）。

 注： 采购人在接到中标供应商增值税发票后7个工作日内支付款项。

4、随机资料：

产品须提供产品合格证、质量保证书，产品的安装、说明书、维修保养手册等技术文件。

5、安装施工：

需供应商提供技术人员安装调试

安装施工地点：按采购单位要求。

安装施工标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

安装施工过程中发生的费用由成交供应商负责。

安装施工过程中发生的运输费用由成交供应商负责。

供应商应在投标文件中提供其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

四、工作范围

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1、提供完整成套的设备；

2、产品及相关配件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试；

3、根据采购单位要求，免费为每台设备制作并粘贴好资产标签；

4、完成各项检验、测试工作、改造工作，并配合采购人完成验收； 

5、对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；

6、质保期内的维保及维修；

7、售后服务措施及承诺。以上工作内容的费用均包含在投标。
第三部分   供应商须知

一、说明

1.本次采购工作是参照《泰顺县县属国有企业采购管理办法（试行）》及相关法律规章组织和实施。
2.供应商须对所投标项的全部内容进行投标报价，只对部分内容进行报价的供应商按无效投标处理。

3.无论投标过程中的做法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

4.安全管理

在招标及合同执行过程中，供应商应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任，无论何种原因所造成，采购人均不负责。

5.知识产权

5.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。

5.2投标供应商应对采购人在使用该产品时所涉及的专利权负责，不损害采购人的利益。

5.3报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

5.4投标供应商提供的货物中如使用了其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标供应商承担。

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评审小组可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

7.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

8.本项目投标（响应）文件签章须采用供应商正式公章，不得以投标专用章或业务章、合同章等代替。

9.▲供应商须具有良好的商业信誉：

1）供应商在国家企业信用信息公示系统网（https://www.gsxt.gov.cn/index.html）无严重违法企业记录。    

2）供应商在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）无失信信息记录。   

3）供应商在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/cr/list）无严重违法行为记录。   

 4）▲未被各级财政部门、国资部门列入黑名单或被各级财政部门禁止参加政府采购、国企采购项目投标。如供应商有上述情形并参与本项目投标的，一经查实，其投标作无效投标处理。

10.▲供应商报名后如不前来投标，须在投标截止24小时之前（上班时间）通知采购人或招标代理机构，以便于本项目后续工作开展。

11.本项目采用资格后审，符合资格要求的供应商均可在本公告附件下载招标文件，并按招标文件规定的时间、地点递交投标（响应）文件（招标文件下载网址 ：乐采云平台（(www.lecaiyun.com)或泰顺县人民政府网县公共资源交易平台（http://122.228.219.161/TPFront/））。供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正文件，并按补充、更正文件要求投标，否则责任自负。

二、竞争性磋商文件

1.竞争性磋商文件

1.1 竞争性磋商文件约束力

▲供应商一旦获取了本竞争性磋商文件并参加投标，即被认为接受了本竞争性磋商文件中所有条款和规定。

1.2 竞争性磋商文件的组成

竞争性磋商文件由竞争性磋商文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2.竞争性磋商文件的澄清

供应商对竞争性磋商文件如有质疑或需要澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购人或招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使采购人或招标代理机构收到，采购人或招标代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复书面发给各有关供应商并予以公告。任何口头答复均不作为投标依据。

3.竞争性磋商文件的修改

在投标截止时间前，采购人有权澄清或者修改竞争性磋商文件，并以书面形式（补充、更正文件）通知供应商。补充、更正文件作为竞争性磋商文件的组成部分，对所有投标供应商均有约束力。

三、投标（响应）文件
1.投标（响应）文件
1.1 供应商提交的投标（响应）文件以及供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。供应商可以提交用其他语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

1.2 供应商提交的投标（响应）文件报价均采用人民币报价。

1.3 供应商应仔细阅读竞争性磋商文件中的所有内容，按照竞争性磋商文件要求，详细编制投标（响应）文件。并对竞争性磋商文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与竞争性磋商文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标（响应）文件将被拒绝，但允许在基本满足招标技术要求的前提下出现的微小差异。

1.4 供应商必须按竞争性磋商文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标（响应）文件的正确性和真实性。投标（响应）文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.5 供应商应仔细阅读竞争性磋商文件中的所有内容，按照竞争性磋商文件要求，详细编制投标（响应）文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按竞争性磋商文件的要求提供的投标（响应）文件可能导致被拒绝。
2.投标（响应）文件的组成

▲完整的《投标（响应）文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。资格文件、商务技术文件部分不得含报价，否则投标将被拒绝。）
2.1 报价文件组成

	序号
	内容（▲下表所列1-2项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负）

	
	开标（报价）一览表（附件一）

	
	投标分项报价表（附件二）

	
	质保期外维修费用（附件三）

	
	设备零件、易损件、备品备件报价表（附件四）


2.2 资格文件组成

	序号
	内容（▲下表所列项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负）

	
	供应商的营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照）

	
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函（附件五）

	
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（附件六）

	
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函（附件七）

	
	参加国企采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函（附件八）

	
	供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前均可）

	
	供应商法定代表人授权书（附件九）


2.3 商务技术文件组成

	序号
	内容（▲下表1-5项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负）

	
	投标函（附件十）

	
	供应商参与国企采购活动投标资格声明（附件十一）

	
	法定代表人诚信投标承诺书（附件十二）

	
	商务偏离表（附件十三（一））、技术偏离表（附件十三（二））

	
	投标产品配置清单（附件十四）；设备功能等技术参数描述

	
	供应商项目服务人员汇总表（附件十五）

	
	距离采购人最近的服务机构的详细介绍、服务机构总负责人，电话，地址，技术力量配置等；

	
	相关投标产品的工业品生产许可证、3C认证、检测报告等技术要求中要求的各种资格证书（如有则提供，复印件加盖公章）

	
	供应商质量体系认证证书、供应商环境体系认证证书、供应商职业健康体系认证证书（（如有则提供）

	
	供应商项目业绩清单（如有则提供）（附件十六）

	
	供应商具有的其他相关资质证书（如有则提供）

	
	节能环保产品声明函（附件十七）

	
	节能环保产品清单（附件十八）

	
	政府采购活动现场确认声明书（附件十九）

	
	根据竞争性磋商文件规范要求中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。

	
	其他供应商需说明的资料（如有则提供）

	
	符合中小企业要求应按要求提供以下证明材料：

（1）中小企业：中小企业声明函（原件，加盖供应商公章，格式见附件1）

（2）残疾人福利性单位：残疾人福利性单位声明函（原件，加盖供应商公章，格式见附件2）

（3）监狱企业：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（原件）


3.投标内容填写说明

3.1 投标（响应）文件格式

供应商应按照竞争性磋商文件第三部分第三款第2条（上表）所列出的内容及格式组成投标（响应）文件并装订成册。

3.2 开标一览表为在商务标开标仪式上开标的内容，供应商需按格式填写，统一规格，不得自行增减内容。

4.投标报价

4.1 供应商应按竞争性磋商文件中《开标（报价）一览表》填写投标报价。

4.2 供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的报价。
4.3 除采购人有变更采购需求的情况外，供应商最终报价不得高于首次报价。

4.4 超过规定时间未提交最终报价的视为自动放弃投标。

4.5 投标供应商对在合同执行中，除采购文件规定的由中标方负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标（响应）文件中说明。
5.采购人要求分类报价是为了方便评标与合同执行，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6.投标（响应）文件的有效期
6.1自投标截止时间起90天内，投标（响应）文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。
6.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标（响应）文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。
6.3供应商可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的供应商不能修改投标（响应）文件。
7.投标（响应）文件的签署
7.1投标（响应）文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。
    7.2投标（响应）文件须由供应商盖章并由法定代表人或法定代表人授权代表签署，供应商应写全称。
四、投标（响应）文件的递交
1. 投标（响应）文件的上传、递交：见《投标邀请函（投标须知前附表）》。
2.“电子加密投标（响应）文件”解密：见《投标邀请函（投标须知前附表）》。
3.投标（响应）文件的补充、修改或撤回
3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标（响应）文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标（响应）文件。补充或者修改投标（响应）文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标（响应）文件。投标截止时间后递交的投标（响应）文件，“乐采云”将予以拒收。
3.2投标截止时间后，供应商不得撤回、修改《投标（响应）文件》。
4.投标（响应）文件的备选方案
4.1供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标（响应）文件将作无效标处理。
5. 投标截止期
5.1供应商应按前附表中规定的时间、地点将投标（响应）文件递交给采购人，采购人将拒绝接受逾期送达的投标（响应）文件。
5.2采购人可以按本须知规定以补充通知的方式，酌情延长递交投标（响应）文件的截止日期。在上述情况下，采购人与供应商以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。
五、开标和评标
1.开标
（一）开标准备
1.采购组织机构原则上采用电子评标，按照投标（响应）文件规定的时间通过“乐采云平台”组织开标、开启投标（响应）文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加磋商大会的，视同认可磋商结果，事后不得对采购相关人员、磋商过程和磋商结果提出异议，同时供应商因未在线参加磋商而导致投标（响应）文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

2.若磋商供应商在规定时间内无法解密或解密失败的，其投标无效。

3.所有二次报价询标流程，均在线上完成，请各供应商务必不要离开电脑太久，并留意手机短信。（请提前检查“乐采云”内，关于‘项目采购’的岗位权限是否已勾选上。如有问题，请致电95763）

（二）电子招投标开标及评审程序

1.开标会由采购代理机构主持，磋商响应截止时间后，供应商登录乐采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标（响应）文件进行在线解密，各供应商代表在收到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标（响应）文件”的在线解密。
2.投标（响应）文件解密结束，开启投标（响应）文件，磋商小组对资格和商务技术响应文件进行评审；
3.评审小组就价格、服务等认为需要磋商的内容进行磋商，供应商逐家回答磋商小组的提问，响应人作出最终承诺和最终报价。（超过时间未递交最终报价的，以首次报价为准）。

4.在系统上公开资格和商务技术评审结果；
5.对商务技术文件进行评审；
6.对报价文件进行评审；
7.公布评审结果。
特别说明：如遇“乐采云”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。
  ▲供应商乐采云系统填写报价和电子投标（响应）文件（开标（报价）一览表）中填写不一致的，以电子投标（响应）文件（开标（报价）一览表）为准，如果不接受调整价格的作废标处理。
2.评标
2.1 评标由采购人依法组建的竞争性磋商小组负责，并独立履行下列职责：
1）审查投标（响应）文件是否符合竞争性磋商文件要求，并作出评价；

2）要求供应商对投标（响应）文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照竞争性磋商文件确定的评标办法直接确定中标（成交）供应商；

4）向采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

5）根据采购人的授权确定中标方名单；
2.2 评标应当遵循下列工作程序：

    1）投标（响应）文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1)资格性检查。由采购人代表或招标代理机构对供应商资格进行审查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对投标（响应）文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

（2)符合性检查。竞争性磋商小组依据竞争性磋商文件的规定，从投标（响应）文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。

2）竞争性磋商小组可以根据供应商投标（响应）文件情况，经采购人确认，调整竞争性磋商文件及采购方案，在统一采购要求的基础上，要求所有有效供应商重新修正投标（响应）文件及进行多轮次报价。

3）综合评价。按竞争性磋商文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标（响应）文件进行商务和技术评估，综合评价。

4）推荐中标（成交）供应商候选人名单，并根据采购人的授权确定中标（成交）供应商。

2.3 ▲供应商存在下列情况之一的，报价无效:
1）投标（响应）文件未按竞争性磋商文件要求签署、盖章的；
2）不具备竞争性磋商文件中规定的资格要求的；
3）最终报价超过竞争性磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；
4）投标（响应）文件含有采购人不能接受的附加条件的（包括竞争性磋商文件中明确要求不得偏离的招标要求，存在负偏离的）;

5）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标（响应）文件，未声明哪一份有效的；
6）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期（服务期）、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；
7）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；
8）法律法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。
2.4 ▲竞争性磋商小组发现投标（响应）文件有下列情形之一的属于重大偏差(竞争性磋商小组按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：
1）未按采购文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标（响应）文件；
2）除2.3条款以外，出现其他明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足采购文件技术规格书中的主要参数的投标（响应）文件；
3）除2.3条款以外，出现投标数量与采购文件对比出现较大偏差；商务报价明细表计算错误，出现较大差错；
4）除2.3条款以外，出现其他不符合采购文件中规定的实质性要求的投标（响应）文件，是否为偏离实质性要求由评审小组认定。
2.5异常低价投标（响应）审查
2.5.1▲评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第（1）项至第（3）项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

2.5.2▲评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
2.6 竞争性磋商小组在评标中，不得改变竞争性磋商文件中规定的评标标准、方法和中标(成交)条件。
2.7 评标时如遇到竞争性磋商文件未规定的特殊情况，由竞争性磋商小组按少数服从多数原则集体决定处理。
2.8竞争性磋商小组对未中标(成交)的供应商不作解释。同时根据国企采购法实施条例第四十条规定，本项目不对供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。
2.9▲符合资格条件的投标供应商不足三家的不予开标。如进入磋商过程中，符合采购人技术等方面要求的供应商为2家的，根据评审小组意见，可以流标；也可以按财政部《关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知【财库〔2015〕124号】》文件规定执行。
3.投标（响应）文件的澄清
3.1为有利于对投标（响应）文件的评议，必要时采购人及竞争性磋商小组可要求供应商对投标（响应）文件及合同条款进行澄清，并作出答复。答复须有授权代表签字并作为报价内容的一部分。

3.2 供应商对投标（响应）文件的澄清不得寻求、提供或允许改变投标价格等实质性内容。

4.有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：
4.1不同供应商的投标（响应）文件由同一单位或者个人编制；
4.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
4.3不同供应商的投标（响应）文件载明的项目管理成员为同一人；
4.4不同供应商的投标（响应）文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
4.5不同供应商的投标（响应）文件相互混装；
4.6经竞争性磋商小组认定供应商进行串通投标的，竞争性磋商小组可以对相关供应商做出无效报价处理，并上报国企采购管理部门进行进一步处理。
评标原则

评审小组按照采购文件的要求和条件对投标（响应）文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
评标办法具体见本竞争性磋商文件第七部分。
六、授予合同
1.决标
评标结束后，评标委员会按照竞争性磋商文件确定的评标办法推荐中标方。
2.中标通知书
2.1 采购人依法确认中标供应商后，代理机构在浙江省政府采购网、泰顺县人民政府网上公示中标供应商名单，公示期限为1个工作日。同时向中标供应商发出中标通知书。
2.2 中标通知书对采购人和中标方具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标方放弃中标的，应当承担法律责任。

2.3 中标无效

1）发现中标方资格无效或中标方放弃中标或拒绝与采购人签订合同的，按相关法律法规规定执行，原则上重新开展国企采购活动。

2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由国企采购监管部门依法处理。

3.签订合同

3.1 中标方须主动联系采购人或采购机构领取中标通知书。中标方应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标方未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

3.2 竞争性磋商文件、中标方的投标（响应）文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

3.3 拒签合同的责任

中标方在规定时间内（30日历天）借故否认已经承诺的条件、拒签合同者，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标方承担。
4.履约保证金
合同签订后5个工作日内中标供应商应提供合同总金额1%的履约保证金至采购单位指定账户，以现金形式提交履约保证金。
5.招标代理服务费
本项目向中标供应商收取招标代理服务，参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理

暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号）标准收取。招标代理服务费汇入账户以招标代理机构提供的为准。
七、投诉质疑

1.供应商询问

供应商对国企采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购机构将对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
2.供应商质疑

2.1供应商认为竞争性磋商文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、招标代理机构提出质疑，否则，不予受理：
   （1）供应商如认为竞争性磋商公告信息使自身的合法权益受到损害的，应于自竞争性磋商公告发布之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出质疑；
   （2）对竞争性磋商文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得竞争性磋商文件之日或者招标文件公告期限届满之日（即供应商获取竞争性磋商文件截止之日）起计算，但竞争性磋商文件在获取竞争性磋商文件截止之日后获得的，应当自截止之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出；
   （3）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算；

   （4）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）期限届满之日起计算。
2.2供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书至少应包括下列主要内容：
（1）供应商的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
2.3采购人、招标代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
3.供应商投诉

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.范本下载
质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

第四部分 采购政策功能相关说明

一、中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件参照

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）

（2）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（3）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（4）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（5）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

（6）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；
（7）《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策 功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号）
（8）《关于进一步加大政府采购 支持中小企业力度 助力扎实稳住经济 的通知》（浙财采监〔2022〕8号）
2、本项目对小型和微型企业产品的价格给予扣除6%，按扣除后的价格参与评审。符合要求的提供以下证明材料（附在《商务技术文件》中）：

（1）中小企业：中小企业声明函（原件，加盖供应商公章，格式见附件1）

（2）残疾人福利性单位：残疾人福利性单位声明函（原件，加盖供应商公章，格式见附件2）

（3）监狱企业：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（原件）

3、扶持政策说明：

残疾人福利性单位、监狱企业参加投标视同小微企业。

4、本项目采购文件明确采购的标的所属行业为 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） 。

附件1

中小企业声明函（服务）

【不属于中小企业的无需填写、递交】
本公司（联合体）郑重声明，参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 

（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 ，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； 

2. （标的名称）   ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； 

…… 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 

日 期：
填写说明：

1）投标人为中型、小型、微型企业的提供此函；

2）中型企业不享受价格扣除，小型、微型企业的行业类别由评审专家结合投标人出具的证明材料认定；经认定不符合小型、微型企业标准的，不享受价格扣除；

3）若为联合体投标的，联合体企业均须中小企业，一一列明。。

4）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。采购人或采购代理机构有可能在中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。
▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。
附件2
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，参照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
       单位名称（盖章）：
       日  期：
扶持政策说明：
1、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。
2、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。
二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策参照

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

（四）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（五）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）

（六）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）

（七）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

第五部分、合同格式
甲方：采购人

乙方：中标供应商
依据《中华人民共和国民法典》等有关的法律法规，以及浙江金镒经贸有限公司资产租赁空间改造提升工程智能化设备采购项目（采购编号：TSCG202603004）的招标文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。
第一条：合同清单及合同价格
乙方保证提供如下内容：        金额单位：人民币元

	名称
	品牌、型号
	规格和主要配置
	数量
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	大写：            

小写：：            
	


第二条：质量标准和要求
1.乙方保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2.乙方所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1.乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

2.乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3.乙方保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4.如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

第四条：包装要求

 1.乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

 2.每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：完工期

交货时间及地点：自合同签订之日起30个日历天内。
第六条：验收

1.乙方须提供符合招标文件和国家相关质量标准的全新合格货物。如发生所供货物与现行国家政策法规、合同约定不符，甲方有权拒收、退货、解除合同，或者乙方予以免费更换。

2.本次招标的货物如涉及国家规定强制认证的，供应商未在投标文件偏离表中用明显字体予以声明的，均视为供应商投标产品符合了强制认证规定（如工业产品生产许可证，3C认证，等等），乙方须在甲方对上述货物验收时提供相关证书证明资料（上述产品相关强制认证的证明文件在投标时不需提供，招标文件另有要求的除外），否则按验收不能通过，甲方给予退货、解除合同或经甲方同意换货处理，乙方自行承担由此造成的损失。

3.验收前供应商须提供非现场执法系统设备的检定证书。

4.因以上三条款因素导致工期延误的，甲方有权扣罚全部履约保证金，履约保证金不足以弥补甲方损失的，甲方有权向供应商依法索赔。

5.经连续试运行一个月无故障或一个月试运行内已发现的故障和隐患均已全部排除，后进入验收流程。

第七条：售后服务

乙方承诺售后服务按照投标承诺的服务计划实施，包括培训。

第八条：履约保证金

乙方须在签订合同后5个工作日内向甲方提交合同金额1%的履约保证金（不计息）。

1.乙方应当以现金形式提交。

2.如果乙方出现下列情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
   （1）乙方未履行合同义务
若乙方未能按照招标文件和乙方的投标文件订立的书面合同履行其义务，包括未按时交付产品或提供服务，或者交付的产品、提供的服务质量不符合合同约定等，履约保证金不予退还。
（2）乙方放弃中标项目或无正当理由不与甲方签订合同
乙方放弃中标项目，或者在无正当理由的情况下不与甲方签订合同，履约保证金不予退还。
第九条：付款方式

合同签订后，甲方在具备支付条件后向乙方预付合同价款的40%；

货物安装、调试完毕且经甲方验收合格后，甲方在七个工作日内向乙方支付合同价款的60%。

 注：甲方在接到乙方增值税发票后7个工作日内支付款项。
第十条：辅助服务

1. 乙方应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

2. 乙方还应提供下列服务：

货物的安装、调试、启动监督及技术支持；辅助服务的费用包含在合同价中，甲方不再另行支付。

第十一条：质量保证

乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于     年的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第十二条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

第十二条：补救措施和索赔

甲方有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向乙方提出索赔。

在质量保证期内，如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且甲方可以收取乙方合同总价20%的违约金：

（1） 乙方退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

（2） 根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过双方商定降低货物的价格。

（3） 乙方应在接到甲方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3. 如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

第十三条：履约延误

1. 乙方应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2. 在履行《合同》过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3. 如乙方无正当理由而拖延交货，经协商无效,甲方有权追究乙方的违约责任。延期交货违约责任按每延期一天罚款2000元处理，如果超出合同规定期限10天不能供货，则甲方可以终止合同，并收取乙方合同总价20%的违约金。

第十四条：不可抗力

如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2. 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、梅雨、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3. 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十五条：争议的解决
在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，双方约定向泰顺县人民法院起诉。

第十六条：违约处理

1. 在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）乙方提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）乙方没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

（3）乙方没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货。

2. 如果甲方根据上述的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

3. 乙方未能按照投标文件承诺通过验收，造成甲方换货、退货的，可以视为乙方提供虚投标假资料谋求中标(成交)，甲方可以上报财政管理部门，由财政部门予以处理。

第十七条：合同转让和分包

除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十八条：合同生效

1. 如上述文件与本合同有不符之处，以有利于甲方的为准。
2. 本合同在甲乙双方法定代表人或授权代表签署并加盖印章后生效。
第十九条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十条 合同份数

本合同一式五份,双方各执两份，国企采购监管部门备案一份。
第二十一条 合同附件
下列文件与本合同具有同等法律效力：

1. 竞争性磋商文件与招标补充文件；

2. 投标文件；

3. 询标纪要和承诺书；

4. 中标(成交)通知书。

甲方(盖章)：                              乙方（盖章）
法定代表人：                              法定代表人：
开户银行：                                开户银行：
开户名称：                                开户名称：
账号：                                     账号：
签约日期：                                 签约地点：
注：本合同作为示范文本，具体以成交人与采购人所签订正式合同为准。
第六部分、附件-投标文件格式

附件一
开标（报价）一览表
项目名称：浙江金镒经贸有限公司资产租赁空间改造提升工程智能化设备采购项目
采购编号：TSCG202603004
价格单位：元人民币

	标项
	标项名称
	投标报价
	最高限价

	1
	浙江金镒经贸有限公司资产租赁空间改造提升工程智能化设备采购项目
	大写：                  

小写：                
	 445041.399


1、▲本项目采用总价方式报价。

2、▲开标（报价）一览表中投标价为符合竞争性磋商文件要求的投标报价。

3、▲不提供此表格的将视为没有实质性响应竞争性磋商文件。
供应商全称：（盖章）
法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：
日期：
附件二

投标分项报价表
项目名称：浙江金镒经贸有限公司资产租赁空间改造提升工程智能化设备采购项目           

招标编号：TSCG202603004        

价格单位：元人民币

	序号
	名称
	型号
	品牌、产地
	主要规格
	数量
	单位
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计总价
	


注：

1.不提供详细分项报价表将视为没有实质性响应竞争性磋商文件。

2.此表的合计总价应与附件一“开标（报价）一览表”投标总价相一致。

3.如果所报项免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

4.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条规定，在中标或者成交公告的内容中可能增加本表，请各供应商认真填写，确保报价数据的真实性、完整性和合理性。

5.▲中标后，以上投标单价将按投标供应商最终报价同比例下浮（采购人若有变更采购需求的情况除外），供应商报价时应注意各个分项报价。

6.表格可以延续。            
供应商全称：（盖章）
法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

日期：
附件三

质保期外维修费用

项目名称：浙江金镒经贸有限公司资产租赁空间改造提升工程智能化设备采购项目           

招标编号：TSCG202603004        

价格单位：元人民币
	序号
	名称
	数量
	单位
	单价
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商盖章：
附件四

设备零件、易损件、备品备件报价表

	序 号
	名称
	产地/规格/型号
	数量
	单价
	备 注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商盖章：

附件五

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函
 浙江金镒经贸有限公司、杭州华旗招标代理有限公司：

我方 （供应商）  承诺良好的商业信誉和健全的财务会计制度。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商全称：（盖章）
法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：
日期：

附件六
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函
 浙江金镒经贸有限公司、杭州华旗招标代理有限公司：

我方 （供应商）  承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商全称：（盖章）
法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：
日期：
附件七

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函
 浙江金镒经贸有限公司、杭州华旗招标代理有限公司：

我方 （供应商）  承诺有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商全称：（盖章）
法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：
日期：
附件八
参加国企采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

 浙江金镒经贸有限公司、杭州华旗招标代理有限公司：

我方 （供应商）  具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加国企采购（政府采购）活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商全称：（盖章）
法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：
日期：
附件九

法定代表人授权书
 浙江金镒经贸有限公司：
本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（授权代表姓名）为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的浙江金镒经贸有限公司资产租赁空间改造提升工程智能化设备采购项目（采购编号：TSCG202603004）项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：（签字）性别：        年龄：        

详细通讯地址：        邮政编码：        

电话：        传真：        

供应商：（盖章）       
法定代表人：（签字或盖章）
授权委托日期：        年  月  日
	粘贴法人授权代表身份证复印影印件




	粘贴法人身份证复印影印件




附件十

投标函

浙江宇丰水电集团有限公司：
                    （供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的 泰顺县高质量生态水电示范区建设项目设计服务采购（招标编号：TSCG202401023）招标的有关活动，并对泰顺县高质量生态水电示范区建设项目设计服务采购进行投标。为此：    

1、提供供应商须知规定的全部投标（响应）文件：

文件一式五份，正本一份，副本四份；

2、保证遵守采购文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标方双方所签订的合同， 并承担合同规定的责任义务。
4、供应商已详细审查全部采购文件，包括采购文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果采购文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

5、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、招标代理机构没有任何隶属关系。

6、我公司没有被各级、各地财政监管部门限制参加国企采购活动，且在限制期内。
7、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8、本投标自开标之日起90天内有效。

9、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：                                 
邮编：               电话：                 传真：                 
供应商全称：（盖章）
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：
附件十一
供应商参与国企采购活动投标资格声明函

	项目名称
	浙江金镒经贸有限公司资产租赁空间改造提升工程智能化设备采购项目

	项目采购编号
	TSCG202603004

	时    间
	本项目投标截止时间

	1、满足《泰顺县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定：（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录；（6）法律、行政法规规定的其他条件。 

2、参照财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与国企采购活动。我单位不存在上述文件规定依法限制参与国企采购的情况，并提供“信用中国”、 “中国政府采购网”查询网页截图（公告发布之日至投标截止时间）。

3、我单位没有被各地、各级财政部门限制参加国企采购活动，且在限制期内：

4、我单位参与本项目采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和行贿记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明：                                                                                      

5、我单位符合本项目特定资格条件：      的要求，并在技术资信部分投标（响应）文件中提供了相应的证明材料（采购文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白）

本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

	供应商名称（加盖公章）：

	法定代表人(签字或盖章)或授权代表（签字）：

	签署日期：


备注：▲投标供应商必须按要求提供本声明，不提供按无效投标处理。
附件十二

法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加泰顺县高质量生态水电示范区建设项目设计服务采购（招标编号：TSCG202401023）的投标；

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的项目管理人员、技术人员，严格按采购文件、投标（响应）文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。
二、投标（响应）文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标供应商相互串通投标报价，不排挤其他投标供应商的公平竞争，不损害采购人或其他投标供应商的合法权益。

四、不与采购人或招标代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评审小组成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的情形：

九、没有被各地、各级财政部门禁止参加国企采购活动，且在限制期限内：    

十、参与本项目采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和行贿记录情况。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括但不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

投标供应商（盖章）：

承诺书签署日期：         年  月  日
备注：▲投标供应商必须提供本承诺书，不提供按无效投标处理。
附件十三

（一）商务偏离表

	序号
	内容
	竞争性磋商文件规范要求
	投标文件对应规范
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：

（二）技术偏离表

	序号
	内容
	竞争性磋商文件规范要求
	投标文件对应规范
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：
备注：表格可以延续

附件十四

投标产品配置清单

项目名称：浙江金镒经贸有限公司资产租赁空间改造提升工程智能化设备采购项目               采购编号：TSCG202603004
	序号
	货物名称
	型号
	品牌、产地
	主要规格
	数量
	单位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


供应商盖章：

注：1、放置《商务技术文件》中，本表相当于不带价格的明细报价表。

2、所投产品详细配置、技术应另页描述。

附件十五

供应商项目服务人员汇总表

项目名称：浙江金镒经贸有限公司资产租赁空间改造提升工程智能化设备采购项目
招标编号：TSCG202603004
	姓名
	本项目主要工作
	年龄
	性别
	专业
	专业

年限
	职务

和职称/认证
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：  1.项目负责人及其他服务人员均应列入；

2.列入本表人员如要更换，需经采购人同意，擅自更换或不到位属违约行为；

3.资质证书等人员证件复印件应附后（如有）。

4. 表格可以延续。

供应商全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

日期：

附件十六
供应商项目业绩清单

	序号
	采购

单位
	项目

名称
	数量
	合同

金额
	签约

日期
	联系人
	联系

电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


本表后附相关证明材料，证明材料以第七部分评审细则中的要求为准。
供应商盖章：
附件十七
节能环保产品声明函
本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）的规定，本公司声明如下：

1.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《节能产品政府采购品目清单》。

2.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《环境标志产品政府采购品目清单》。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

投标供应商盖章：        

日 期：                  
附件十八

节能（环保）产品清单

(如有则提供)
（1）投标产品中已列入《节能产品政府采购品目清单》明细

	制造商
	品牌
	产品名称、

规格型号
	节字标志认证证书号
	认证证书有效截止日期
	依据的标准
	认证机构名称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


（2）投标产品中已列入《环境标志产品政府采购品目清单》明细

	制造商
	品牌
	产品名称、

规格型号
	中国环境标志认证证书编号
	认证证书有效截止日期
	依据的标准
	认证机构名称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


说明：1、表后附所投相关产品对应的认证证书复印件；其中本次采购的产品属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。投标文件中必须提供属于政府强制采购的节能产品的认证证书复印件，否则按无效投标处理。

2、表格可以延续。

投标供应商盖章：   

日 期：          

 第七部分、评标办法
参照《泰顺县县属国有企业采购管理办法（试行）》及相关法律规章，结合本次所要采购项目的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标方，特制定本评标办法。
一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定提供服务单位，最大限度地保护当事人权益，严格按照竞争性磋商文件的商务、技术要求，对投标（响应）文件进行综合评定，提出优选方案，编写评审报告。竞争性磋商小组必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对未成交单位，竞争性磋商小组不做任何解释。供应商不得以任何方式干扰采购工作的进行，一经发现其投标（响应）文件将被拒绝。

二、评审组织
评审工作由采购人依法组建的竞争性磋商小组负责，竞争性磋商小组由采购人代表以及评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评审全过程由采购管理部门全程监督。

三、投标（响应）文件递交截止、磋商程序、磋商原则和方式
1、投标（响应）文件递交截止
1.1 供应商须按竞争性磋商文件规定的时间递交电子投标（响应）文件。
1.2 供应商法定代表人或其授权代表应在线参加磋商采购会议。
2、本次采购是根据竞争性磋商采购方式进行，各供应商首次报价不公开。
2.1 如竞争性磋商小组认为竞争性磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，评审结束后，竞争性磋商小组可以直接对供应商进行打分评价。
2.2如竞争性磋商小组认为需要修改竞争性磋商文件的，在磋商过程中，竞争性磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，竞争性磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和竞争性磋商小组的要求重新提交投标（响应）文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
已提交投标（响应）文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

2.3 磋商的顺序，按供应商签到的逆顺序进行。开展磋商，竞争性磋商小组所有成员集中与单一供应商（供应商的法定代表人或法定代表人授权代表须在线参加，否则，取消其磋商资格）分别进行磋商，并要求供应商提交最终报价。在竞争性磋商文件未做任何调整的情况下，参与磋商的供应商如有出现最终报价超过投标（响应）文件中报价的，则该供应商的报价按无效处理。
3、评审原则和方法

3.1 竞争性磋商小组负责审查投标（响应）文件是否符合竞争性磋商文件的要求，并作出评价。竞争性磋商小组认为必要时，可向供应商进行询标。竞争性磋商小组有权决定全部或部分供应商投标（响应）文件无效。
3.2 竞争性磋商小组将综合分析合格供应商的各项指标，而不是以单项指标的优劣评选出成交的供应商。
3.3 经磋商确定最终采购需求和提交最终报价的供应商后，由竞争性磋商小组采用综合评分法对提交最终报价的供应商的投标（响应）文件和最终报价进行综合评分。如竞争性磋商文件所列采购内容明确不需要修改的或供应商投标（响应）文件清楚明确不需要澄清的，可以不进行磋商环节，直接要求供应商进行最终报价，进行综合评分。
本次评审采用综合评分法，竞争性磋商小组根据竞争性磋商文件制定的评审办法对供应商进行评审排序，将综合得分第一名的供应商向采购人推荐其为中标（成交）供应商。
4、投标（响应）文件的澄清
为有利于对投标（响应）文件的评议，必要时采购人可要求供应商对投标（响应）文件进行澄清，并作出答复。答复须有供应商授权代表签字并作为投标（响应）文件内容的一部分。

四、评审细则

（一）报价评分（满分30分）

1.以满足竞争性磋商文件要求且投标报价（按最终报价计算）最低的有效供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

注：投标报价按投标人最终报价计算。

2.本项目参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）；财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策 功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号）；《关于进一步加大政府采购 支持中小企业力度 助力扎实稳住经济 的通知》（浙财采监〔2022〕8号）的规定：对小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）投标产品给予6%的评标价格扣除。（说明：投标价格折扣计算以元人民币为单位，保留两位小数，第三位四舍五入进位。）

（二）技术商务评分（满分70分）

	序号
	评分因素
	分值
	评分标准

	1
	综合情况
	0-3
	投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的每个得1分，最高得3分。

注：需提供以上证书复印件或扫描打印件（加盖单位公章）以及在全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）查询到相关证书信息的截图，且证书状态显示“有效”并带有认可标识“CNAS”，须在有效期内，否则不得分；且提供的证书需为投标单位主体认证，认证主体为总公司及子公司的均不得分否则不得分。

	2
	类似业绩
	0-3
	投标人承担过类似项目案例，每提供一个得1分，本项最高得3分。

证明材料：提供合同（包括首页、合同内容描述页、合同盖章页）扫描件及中标通知书并加盖投标供应商公章，否则此项业绩不得分。

	3
	项目服务团队技术力量
	0-2
	项目负责人：项目负责人（一名）具有信息系统项目管理师的得2分。

	
	
	0-2
	技术负责人：技术负责人（一名）具有智能化系统集成项目经理（高级）的得2分。

	
	
	0-6
	项目服务成员：项目组服务成员（不含项目负责人和技术负责人）中具有高级工程师（信息技术（系统集成））、通信工程师、一级建造师（机电工程）、系统架构设计师、系统分析师、网络工程师、网络规划设计师、信息安全工程师，每提供一种证书得1分，最高得6分。

	
	
	注：以上人员证书需提供复印件并加盖公章，其中项目服务团队成员需提供社保证明复印件并加盖公章，未提供上述资料的不得分。【社保证明以社保部门出具在投标单位的参保证明为准，提供近三个月内任一个月的社保证明】；

	4
	技术参数指标响应
	0-24
	标有★的重要参数负偏离的每条扣1分，其他参数负偏离的每条扣0.5分，扣完为止，本项最高得24分，最低得0分。

注：招标文件要求提供相关证明材料，提供不符合要求或未提供的视为不满足，按要求进行扣分。

	5
	项目需求分析
	0-5
	根据投标人提供针对本项目的现状理解、需求分析由专家评审，完全满足采购要求的5分,基本满足采购要求的3分,部分满足采购要求1分。

	6
	项目建设方案
	0-10
	投标人需认真仔细阅读采购需求，并结合实际情况，提供项目建设 和技术方案，方案内容应包括：对项目的整体情况有详细、客观的分析，对项目的实际需求在项目中的分布情况等进行详细的描述。评委根据投标人所提供方案可行性和针对性进行综合评分：

①方案内容全面、科学合理、针对性强的得10分；

②内容完整、逻辑清晰、符合实际，满足采购需求的，得8分；

③方案内容基本详实，组织安排能达到要求、可操作性在一定程度上能够满足采购需求的得6分；

④方案内容有一定偏差但不影响实质性意思表达，基本满足采购需求的得4分；

⑤内容有偏差，方案不细致，无法完全满足项目需求的，得2分。

⑥没有该部分内容的不得分。

	7
	项目培训方案
	5
	根据投标人提供的培训方案和培训计划的合理性、完整性，由评委综合打分。

① 培训方案考虑充分、安排有效的，得5分；

② 培训方案较合理、安排较充分有效的，得3分；

③ 培训方案安排不充分，内容不完整的得1分；

④ 培训方案安排差或培训方案安排完全不合理或无方案的不得分。

	8
	项目售后服务
	5
	根据投标人能否提供合理有效的售后方案以及本地化的服务能力，根据距离客户服务现场路程及服务机构的本地化团队、售后服务机构技术服务人员情况等方面,由评委综合打分。

① 售后方案全面、合理，具有可实施性的得5分；

② 售后方案基本全面、合理，具有可实施性的得3分；

③ 售后方案存在部分不合理但较可行的得1分；

④ 未提供售后方案或者售后方案不可行或不符合项目需求的不得分。无应答或完全不符合招标文件要求的0分。

	9
	安装调试、验收方案
	5
	1、根据供应商提供的安装、调试方案，是否具有科学性、合理性、规范性、可操作性等打分，0-2.5分；方案内容完整且与项目匹配度好的得 2.5 分；方案内容基本完整但与项目不够匹配的得1.5分；方案内容存在欠缺或与项目不够匹配的得 0.5 分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。
2、根据供应商提供的验收方案，是否具有科学性、合理性、规范性、可操作性等打分，0-2.5分。方案内容完整且与项目匹配度好的得 2.5 分；方案内容基本完整但与项目不够匹配的得1.5分；方案内容存在欠缺或与项目不够匹配的得 0.5 分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。


五、说明

1.投标供应商最终得分=商务技术部分分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋报价部分分值。

2.所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。

参见本竞争性磋商文件第三部分：“投标供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

