泰顺县政府采购

竞争性磋商文件

（线上电子招投标）

| 项目编号 | TSCG202605004 |
| --- | --- |
| 招标项目 | 泰顺县环境质量监测自动站运维服务 |
| 招标方式 | 竞争性磋商 |
| 采购单位 | 温州市生态环境局泰顺分局 |
| 招标代理机构 | 温州铭宇工程管理有限公司 |
| 监督及备案机构 | 泰顺县财政局 |

二〇二六年六月

招标文件目录

第一部分、投标邀请函（投标须知前附表）

第二部分、招标内容

第三部分、供应商须知

第四部分、合同格式

第五部分、附件：投标文件格式

第六部分、评标办法

注：招标文件中标注“▲”加粗的为招标的实质性要求和条件，不允许偏离，否则作无效标处理。供应商必须认真阅读和理解招标文件文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购单位及招标代理机构概不负责。

# 第一部分投标邀请函（投标须知前附表）

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 泰顺县环境质量监测自动站运维服务 |
|  | 项目编号 | TSCG202605004 |
|  | 资金来源 | 财政性资金 |
|  | 采购方式 | 竞争性磋商 |
|  | 采购预算 （最高限价） | 标项一：2026年乡镇空气站、负氧离子站及VOCs自动站运维服务项目50.8万元 标项二：2026地表水自动站运维服务项目80万元 |
|  | 采购单位 | 名 称：温州市生态环境局泰顺分局 项目联系人（询问）：施晓宁 项目联系方式（询问）：0577-59288367 质疑联系人：曹伟伟 质疑联系方式：0577-59288358 |
|  | 招标代理机构 | 名 称：温州铭宇工程管理有限公司 项目联系人（询问）：张舒婷 项目联系方式（询问）：18757740004 质疑联系人：陈清清 质疑联系方式：0577-67657525 |
|  | 政府采购监督管理部门 | 名 称：浙江省泰顺县财政局（浙江省政府采购行政裁决服务中心（温州）） 地 址：温州市鹿城区滨江街道瓯江路展银大厦1606室 联 系 人：李老师、王老师 监督投诉电话：0577-85501561，0577-85501562 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 招标内容 | 具体内容见竞争性磋商文件。 |
|  | 投标供应商 资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 1.1具有独立承担民事责任的能力； 1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 2、符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 3、本项目不允许联合体投标； 4、法律、行政法规规定的其他条件。 |
|  | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目专门面向中小企业/小微企业采购，供应商应为中、小、微型企业或者监狱企业或者残疾人福利性单位。 |
|  | 是否接受联合体投标 | 不接受 接受 |
|  | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □允许 |
|  | 投标货币 | 人民币 |
|  | 投标语言 | 中文 |
|  | 投标文件说明 | 1、投标文件组成：《资格文件》及《商务技术文件》和《报价文件》。 2、投标文件编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 3、投标文件的签章：电子签章。 4、投标文件的形式：☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”）； “电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 5、投标文件份数：“电子加密投标文件”：在线上传递交。 6、投标文件的上传和递交： “电子加密投标文件”的上传、递交： a.供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 7、电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止后，在投标有效期内，供应商不能撤销投标文件。 8、投标截止后，在投标有效期内，供应商不能撤销投标文件 9、供应商放弃成交或拒绝与采购单位签订合同的,按相关法律进行处理，原则上重新开展政府采购活动。 10、存在下列行为的，招标代理机构将其失信行为上报政府采购主管部门，由主管部门按有关规定对其违法失信行为记录进行公开： （1）中标或者成交后，拒绝签订政府采购合同的； （2）投标有效期内撤销投标文件的。 |
|  | 投标样品 | 不需要 □需要 |
|  | 履约担保 | 不需要 需要。合同签订后5个工作日内成交供应商应提供合同总金额1%的履约保证金至采购单位指定账户，供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，采购人不得拒收。 |
|  | 竞争性磋商文件获取方式 | 自本公告公布日起至投标文件递交截止时间前，均可获取招标文件，公告附件中的招标文件仅供阅读，招标文件合法获取方式如下： ①供应商登陆政采云账户（网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/）找到本项目后点击获取采购文件； ②另本项目采购文件同时发布在泰顺县人民政府网-县公共资源交易平台（网址：http://dzjy.ts.gov.cn/TPFront/）。 |
|  | 投标截止时间 | 2026年6月18日9点00分截止(北京时间)。 |
|  | 投标文件递交地点 | 通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应 |
|  | 评审地点 | 泰顺县公共资源与交易中心五楼评标室1（温州市泰顺县罗阳镇新城大道123号） |
|  | 开标时间 开标地点 | 开标时间：2026年6月18日9点00分时(北京时间) 开标地点：“政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”在线开标 |
|  | 开标程序 | （一）开标准备 1、采购组织机构原则上采用电子评标，按照响应文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加磋商大会的，视同认可磋商结果，事后不得对采购相关人员、磋商过程和磋商结果提出异议，同时供应商因未在线参加磋商而导致响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。 2、若磋商供应商在规定时间内无法解密或解密失败，投标无效。 3、所有二次报价询标流程，均在线上完成，请各供应商务必不要离开电脑太久，并留意手机短信。（请提前检查“政采云”内，关于‘项目采购’的岗位权限是否已勾选上。如有问题，请致电400-881-7190）。 （二）电子招投标开标及评审程序 1、磋商会由采购代理机构主持，磋商响应截止时间后，供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子响应文件进行在线解密，各供应商代表在收到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 2、投标文件解密结束，开启响应文件，磋商小组对资格和商务技术响应文件进行评审； 3、供应商按签到的前后顺序决定磋商的顺序，就价格、服务等认为需要磋商的内容进行磋商，供应商逐家回答磋商小组的提问，响应人作出最终承诺和最终报价。 4、在系统上公开资格和商务技术评审结果； 5.在系统上录入最终报价情况； 6.磋商小组对报价情况进行评审； 7.在系统上公布评审结果。 特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。 |
|  | 评审小组的 组建 | 评审小组构成：由采购单位代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为3人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
|  | 政府采购 扶持政策 | / |
|  | 供应商信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：“信用中国”具有负面记录或受惩黑名单的供应商，或“中国政府采购网”具有严重违法失信行为信息记录的供应商，其投标做无效投标处理； |
|  | 合同备案 | 1、中标供应商须在发出中标通知书之日起30日历天内与采购单位签订合同。 2、中标供应商与采购单位签订合同后，2日历天内将合同原件交代理机构备案。 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zcygov.cn/）予以公告。 |
|  | 合同履约管理 | 合同签订后，采购单位依法加强对合同履约进行管理，并在成交单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（表附合同条款中），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
|  | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未成交、项目终止采购的，采购单位与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由成交供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
|  | 注意事项 | 1、请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 2、请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |
|  | 其他补充事宜 | 1、《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。 2、根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。 |
|  | 特定行业的全国性企业政策 | 根据《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）的相关规定，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，参与政府采购活动，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，除提供上述《符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函》外，还需提供下列材料：总公司（总机构）的授权书或提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。 |

# 第二部分 招标内容

- 采购内容及要求

| - 标项 | - 采购内容 | - 最高限价（总价）万元 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 2026年乡镇空气站、负氧离子站及VOCs自动站运维服务项目 | - 50.8 |
| - 2 | - 2026地表水自动站运维服务项目 | - 80 |

- 标项一：2026年乡镇空气站、负氧离子站及VOCs自动站运维服务项目

- 采购项目说明

本次委托运行维护服务包含雅阳站、彭溪站、仕阳站、南浦溪站、司前站、文祥湖公园站、泰顺环保大楼站、泰顺凤凰山公园站共计8个站点的1年期（运维期限：合同签订之日起壹年）日常运行维护和管理等服务工作，主要包括环境管理、站房巡检管理、系统运行管理、质量控制等。自动站主要配置了二氧化硫、氮氧化物、臭氧、一氧化碳、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、116项VOC、负氧离子、气象等常规参数监测设备。

运维根据《浙江省环境空气质量自动监测系统运行管理实施细则》、《国家环境空气监测网环境空气挥发性有机物连续自动监测质量控制技术规定（试行）（总站气函〔2019〕0785号）》、《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法（HJ 1010-2018）》等要求进行，当采购人有特殊的要求时，应该根据采购人的要求做相应的调整。

各站点设备清单如下：

表1、雅阳站

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 建设时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PM2.5监测仪 | 赛默飞/5030i | 一台 | 2018年 |
| 2 | PM10监测仪 | 赛默飞/5030i | 一台 | 2022年 |
| 3 | CO分析仪 | 赛默飞/48i | 一台 | 2022年 |
| 4 | SO2分析仪 | 赛默飞/43i | 一台 | 2022年 |
| 5 | NO2分析仪 | 赛默飞/42i | 一台 | 2022年 |
| 6 | O3分析仪 | 赛默飞/49i | 一台 | 2022年 |
| 7 | 气象五参数 | 斯威高科/WS500-UMB | 一套 | 2022年 |

表2、彭溪站

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 建设时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PM2.5监测仪 | 赛默飞/5030i | 一台 | 2022年 |
| 2 | PM10监测仪 | 赛默飞/5030i | 一台 | 2022年 |
| 3 | CO分析仪 | 赛默飞/48i | 一台 | 2022年 |
| 4 | SO2分析仪 | 赛默飞/43i | 一台 | 2022年 |
| 5 | NO2分析仪 | 赛默飞/42i | 一台 | 2022年 |
| 6 | O3分析仪 | 赛默飞/49i | 一台 | 2022年 |
| 7 | 气象五参数 | 斯威高科/WS500-UMB | 一套 | 2022年 |

表3 仕阳站

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 建设时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PM2.5监测仪 | 赛默飞/5030i | 一台 | 2019年 |

表4 南浦溪站

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 建设时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PM2.5监测仪 | 赛默飞/5030i | 一台 | 2019年 |

表5 司前站

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 建设时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PM2.5监测仪 | 赛默飞/5030i | 一台 | 2018年 |

表6 文祥湖公园站

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 建设时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 负氧离子监测仪 | 依派/EP200 | 一台 | 2019年 |

表7 泰顺环保大楼站

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 建设时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOCs分析仪 | 鹏宇/ZF-PKU-VOC1007 | 一台 | 2022年 |

表8 泰顺凤凰山公园站

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 建设时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOCs分析仪 | 鹏宇/ZF-PKU-VOC1007 | 一台 | 2022年 |

▲本次委托定期服务为全托管模式，中标单位负责提供运维期间所有配件、耗材以及运维所需工具，负责站房、网络、水电、仪器设备、辅助设备、防雷系统、数据平台等站点全部资产的维护和维修，费用全部由中标方承担。

- 采购内容及范围

中标人须按《环境空气质量监测规范》、《国家环境空气质量监测城市自动监测站运行管理暂行规定》（总站气字[2013]41号）、《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统安装和验收技术规范》(HJ655-2013)、《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统安装验收技术规范》(HJ193-2013)、《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ653-2013）、《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统技术要求及检测方法》（HJ654-2013）、《浙江省环境空气质量自动监测系统运行管理实施细则》等要求进行运行维护及管理。

服务期限

本项目服务期限为1年。

服务要求

（1）中标单位必须为本项目聘用足够的运行维护专业技术人员，专业技术人员队伍应保持相对稳定，并在中标后一个月内提供聘用合同及职工社会保险缴纳证明（原件及复印件）。

（2）中标单位必须提供技术服务专线电话，半小时电话响应， 2小时内赶到现场，提供7×24小时的全天候服务。

（3）中标单位投标时提供完整的环境空气自动监测系统运维实施方案（含应急事故处理方案），提出解决问题的措施，明确维护方法、周期、内容及技术保障（包含本项目所含主要分析设备的日常维护和常见故障诊断方法）。有完善的管理制度及技术人员培训制度，指定项目负责人，并组织专职人员负责日常运营及质量管理。

（4）▲在环境空气自动监测系统运维及管理期间，在合同约束范围内中标单位拥有管理自主权；不能以任何形式外包合同规定的运行维护任务。

（5）在环境空气自动监测系统运维及管理期间，中标单位应严格按照采购单位制订的操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到业主提出的系统及仪器设备考核指标要求。

（6）▲委托运行维护及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设施、自动站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属采购人所有。未经采购人同意，中标人不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；在委托运营及管理期间，中标人有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。

设备及人员的要求

（1）中标单位应配备专业技术人员，配备专用工具，包括便携式电脑、万用表、远程数据查询系统、各种硬件接口线、接口调试软件及常用零部件等。

（2）中标单位中标后应至少为本项目配置1名专业技术人员，其人员应了解掌握本项目所含8个监测站点的所有仪器的运行状况，运维技术人员熟悉掌握本项目所含主要分析仪器的日常维护和常见故障诊断方法，运维技术人员具有三年或以上的气站运维经验，并有省级及以上环境监测协会核发的环境空气运维合格证书。同时配备至少一辆运维车辆。

（3）主要仪器设备要有备用仪器，防止因仪器维修影响数据提取报送。

（4）▲ 数据保密:在委托管理期间，受托方应对系统状况和数据严格保密。未经采购单位同意，中标单位不得利用本项目的所有资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。

(三）运维服务内容

本次采购内容是站点的日常运行维护和管理等服务工作，主要包括点位环境管理、站房巡检管理、站点运行管理等。具体要求如下：

1、点位环境管理

1.1 观察站点周边环境的变化，并进行记录。

1.2 查看站点外围的道路、供电、通讯、给排水设施等，并进行记录。

1.3如果发现影响站点代表性和监测正常运行的环境变化，应及时进行处理，并报告采购人。

1.4对站房周围的杂草和积水应及时清除。

2、站房巡检管理

2.1查看站房的基础设施，包括避雷系统、消防、供电、通讯、给排水设施等。

2.2 检查站房外部状况，包括建筑物、站房防漏防渗、气象杆和天线设施。

2.3注意站房内部异常气味和噪音，并排查。

2.4检查站房内部设施，包括消防、照明、强弱电和接地、通讯网络、应急设施等。

2.5检查室内空调的是否工作正常和查看室内的温湿度。检查空调的出风口，防止出风直接吹在电磁阀和采样管上。冬夏季节检查站房室内外温差。若温差较大引起采样装置出现冷凝水，及时调整站房温度降低温差，或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象。

站房空调机的过滤网每1个月至少清洗1次，防止尘土阻塞空调机过滤网影响运行效率。

站房空调发生故障时应根据应急管理时效要求及时修复，如不能修复应及时更换，以确保子站监测设备正常运行。

2.6 检查站房排风装置工作是否正常。

2.7 保持站房内部卫生整洁。

2.8 记录巡检情况，如果发现影响自动站安全和正常运行的情况，应及时进行处理并修复，同时报告采购人。

3、站点运行管理

运维技术人员工作日每日远程查看仪器运行状况、工作参数、数据采集和传输情况是否正常，每日对站点数据进行及时审核，并做好记录，若发现问题，及时查明原因并按应急管理中的时限要求处理。按运维要求对站点进行巡检，检查系统气路，干燥剂、监测仪器、数据采集存储和传输系统、校准系统和其它辅助设备等运行是否正常，做好记录，若发现问题，及时查明原因并按应急管理中的时限要求处理。

认真、及时做好各类记录并报采购人，书面记录作为运行维护考核依据之一。空气站例行运行维护和现场质控工作应符合《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ818-2018）、《环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)连续自动监测系统运行和质控技术规范》（HJ817-2018）、《浙江省环境空气质量自动监测系统运行管理细则》、《国家环境空气监测网环境空气挥发性有机物连续自动监测质量控制技术规定（试行）（总站气函〔2019〕0785号）》和《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法（HJ 1010-2018）》要求。当采购人有特殊的要求时，应该根据采购人的要求做相应的调整。

3.1 雅阳站、彭溪站

3.1.1气体分析仪（SO2、NOX、CO、O3）：

（1）每周一次零点、标点检查或校准，并做好记录。检查采样过滤膜的污染情况，视情况及时更换，保留滤膜并标记存储和记录以备可能研究。

（2）每月一次精密度检查并做好记录。

（3）每月进行一次气路检漏及流量校准。

（4）定期清洗气体采样管，每半年至少清洁一次。。

（5）氮氧化物分析仪的钼炉转化率每年至少检查一次。

（6）每半年完成一次O3的溯源与标准传递工作。

（7）每半年一次多点线性校准并做好记录。

（8）O3的零点检查、跨度检查和校准操作应避免在每日9-19时进行，SO2、NOX、CO等检测仪器的零点检查、跨度检查和校准操作也应根据实际情况尽可能避开污染物浓度较高时段。

（9）仪器维修更换重要部件（如电光部件和光学部件等）后要进行多点线性校准。

3.1.2颗粒物分析仪（PM10/PM2.5）：

（1）每月进行一次气路检漏及流量校准。

（2）每月1次清洗采样头及β射线仪器的压头、纸带下的垫块。

（3）每月检查加热装置是否正常。

（2）每季度一次气温/压力校准。

（3）每季度一次浊度计零点校准。

（4）每半年一次标准膜质量校准。

（5）定期清洗气体采样管，每半年至少清洁一次。

（6）颗粒物监测仪器定期更换纸带，同时检查仪器的采样流量是否正常。

3.1.3校准设备：

（1） 动态校准仪：每半年进行一次标气和零气的质量流量计校准并做好记录。

（2）校准系统所需的氧化剂和净化剂每半年更换一次。

（3）使用有效期内的权威部门确定的标准气体。检查标准气体钢瓶是否安全固定、阀门是否漏气、标准气体的有效期限和消耗情况等。

（4）校准使用的气压、温度计必须经过权威部门鉴定并提供鉴定证书，且按照规范要求进行定期的检定。

3.2 仕阳站、南浦溪站和司前站

3.2.1颗粒物分析仪（PM2.5）：

（1）每月进行一次气路检漏及流量校准。

（2）每月1次清洗采样头及β射线仪器的压头、纸带下的垫块。

（3）每月检查加热装置是否正常。

（2）每季度一次气温/压力校准。

（3）每季度一次浊度计零点校准。

（4）每半年一次标准膜质量校准。

（5）定期清洗气体采样管，每半年至少清洁一次。

（6）颗粒物监测仪器定期更换纸带，同时检查仪器的采样流量是否正常。

3.3 文祥湖公园站

3.3.1负氧离子监测仪：

（1）维护周期：每2周维护一次，做好运维记录并存档。

（2）维护内容：

a.观测环境：目测检查并记录，当周边气候环境、负离子干扰源可能影响监测质量时，应开展专项调查。对防雷设施按相关规定进行检测并确保合格。检查设备主机包括无线通讯的天线等，是否处在防雷接闪器的保护范围内。目测检查观测场护栏、障碍物、下垫面变化情况，包括高度、坡度和植被等情况，不符合观测规范时应整改并记录。清楚场内枯木、杂草等。检查整理各种安全标志。

b.观测设备：检查设备安装是否正确、牢固，机箱外壳是否污损、箱门是否密封等，不符合要求的进行维护维修。按相关技术说明书对仪器进行清洁、保养，并记录保养前后的仪器基本参数。主机时间与标准时间相差超过1分钟，应调整至正常。检查整理主机接地和电缆布线，主机各功能键、显示屏、主机初始设置、数据下载、数据上传等有异常时，应记录并上报相关技术保障部门。

3.4 泰顺环保大楼站、泰顺凤凰山公园站

3.4.1 VOCs分析仪

1.每季度巡检内容

①监测站房及辅助设备周巡检

a．检查采样总管进气、排气是否正常。

b．检查采样支管是否存在冷凝水，如果存在冷凝水及时进行清洁干燥处理。

c．检查站房排风排气装置工作是否正常。

d．检查标气、辅助气钢瓶阀门是否漏气；检查标气和辅助气有效期、压力，气瓶压力低于2Mpa（或系统相关要求值）前更换。

e．检查气体发生器的工作状态，及时补充纯水、更换干燥硅胶、活性碳或无水氯化钙。

f．检查数据采集、传输与网络通讯是否正常。

g．检查各种运维工具、系统耗材、备件是否完好齐全。

h．检查空调、电源等辅助设备的运行状况是否正常，检查站房空调机的过滤网是否清洁，必要时进行清洗。

i．检查各种消防、安全设施是否完好齐全。

j．记录巡检情况。

②自动监测系统季度巡检

a．富集/解析模块参数设置检查

检查吸附温度、脱附温度、采样流量、脱附/注射流量、采样与脱附时间设置是否与说明书、作业指导书或目标化合物测试记录一致。

b．富集/解析模块运行情况检查

检查低温富集模块是否有异常结冰现象，如有异常，停机清除结冰。检查吹扫流量或压力是否正常，如有堵塞，及时检查吸附管或捕集柱。检查吸附和脱附程序是否正常，如有异常温度波动及时排查避免影响吸附或脱附效率。检查注射程序是否正常，如注射压力、流量或者切换阀工作异常，及时排查以免响应分析。FID检测器的检测系统可通过比较低碳和高碳组分的碳响应因子，对富集阱低碳组分捕集性能进行检查。

c．气相色谱、检测器参数设置检查

检查火焰离子化检测器氢气与空气输入压力与流量、初始炉温、升温程序、降温程序、载气流量与压力、管线温度、EPC设置、质谱温度、EI能量等是否与说明书、作业指导书或目标化合物测试记录一致。

d．气相色谱、检测器运行情况检查

检查载气净化装置（含除烃、除氧、除水装置等），如有异常及时更换。根据系统验收或目标化合物测试时使用的参数，检查色谱炉温控制程序、载气流量或压力控制程序、火焰离子化检测器或质谱检测器工作温度、质谱真空度等是否正常，如有异常及时停机检查，排查问题。

2.其他维护内容

按照系统说明书或作业指导书要求定期更换吸附管或捕集柱、阀膜、色谱柱、质谱离子源等重要耗材。

按照系统说明书或作业指导书要求做好周期性维护，及时清洁气动阀阀芯、散热风扇、火焰离子化检测器、质谱离子源等重要部件，并定期对质谱进行调谐，对检测器进行清理维护、维修、调谐后，重新建立标准曲线。

如运行维护涉及对气路上的关键硬件部分进行拆卸、打开，维护操作完成后，按照系统说明书、作业指导书等要求对系统进行验漏。

3.5 防雷系统检测与整改

在运维期间，运维单位负责各监测站防雷系统的年度检测及日常维护，确保符合国家防雷规范要求。主要工作包括：

委托具备资质的防雷检测机构，对所有站点的接闪杆、引下线、接地装置、等电位连接及浪涌保护器等进行全面检测，出具正式检测报告；

对检测中发现的不合格项（如接地电阻超标、引下线数量不足、设备未接地、接闪杆安全距离不满足规范等），及时制定整改方案并完成整改；

整改完成后报请复检，确保防雷装置检测合格，并将检测报告及整改记录归档备查；

运维期内定期巡检防雷设施，发现锈蚀、断裂、松动等隐患及时处理，保障各站点防雷系统始终处于有效状态。

4、应急管理

出现监测数据异常、仪器故障或通讯故障，正常工作日应在3小时内、节假日应在6小时内（9:00算起）到达子站处理故障并将信息反馈采购人；故障严重不能及时解决时，应关闭故障仪器的数据采集通道并告知采购人。如不能在24小时内排除故障，应更换备机，故障设备运回采购人指定地点，并负责维修仪器，故障设备应及时修复，并做好相应的仪器质控工作和维修记录。

5、维修管理

在运维期间，仪器故障由运维单位负责修复。如遇超出运维能力情况无法修复仪器，需委托仪器生产厂商服务的，运维单位须负责相关维修费用。在维修过程中，未经业主同意，不能随意从其他设备拆卸零件。维修过程中发现问题应及时汇报。

6、数据要求

6.1有效监测天数：常规六参数(SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO)的单个子参数月有效监测天数必须≥27天（2月份≥25天）。

6.2有效数据获取率：常规六参数（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）的单台有效数据获取率应达到90%以上；

7、总结汇报

全年运行总结报告：运维结束后，提供一份该合同期内运行维护总结报告（含各子站整体运行状况、故障处理与原因分析、故障预防措施、异常监测数据分析等内容）。

（四）管理及考核要求

1、管理方法与内容

（1）考核由委托方组织实施，采取日常考核和年度考核相结合的方式。

（2）按照有关要求，检查受托方各项工作是否按相关程序及监测技术规范执行。

（3）定期或不定期检查监测系统环境空气监测子站运行状况、仪器设备维护、维修和校准情况。

（4）定期或不定期检查受托方的环境空气监测子站巡检记录、仪器质控记录、仪器自检记录、仪器维修、验收记录等。

（5）对受托方使用的校准仪器及标准物质进行检查。

（6）审核受托方的质控报表，及时反馈质控结果。

2、系统运行维护工作考评要求

系统运行维护考评主要按照系统运行的数据有效率、日常巡检完成率、故障设备维护、维修完成情况、设备年度维护完成情况与质控审核和服务承诺核查等5项进行考评，每项实行百分制，各项均以100分起始进行奖励或扣罚后计算得分。

（1）数据有效率：

数据有效率得分=｛∑各要素（基本得分+奖励得分）｝÷要素种类

设备运转率=实际运转小时数÷应当运转的总小时数)

| 数据有效率 | 基本得分 | 奖励得分 （处罚分为负分） |
| --- | --- | --- |
| >98% | 100分 | 50分 |
| 95%-98% | 100分 | 20分 |
| 90%-95% | 100分 | 0分 |
| 85%-90% | 80分 | 0分 |
| 80%-85% | 50分 | 0分 |
| <80% | 0分 | 少于80%每低一个百分点得负二分，累记 |

注：各要素分别为：03/NO2/SO2/CO/PM10/PM2.5。

（2）日常巡检完成率：委托方定期对受托方的日常巡检情况进行抽查，受托方应严格按照规定要求的内容进行环境空气监测子站巡检，应按照巡检要求工作内容完成每一项工作，并如实填写巡检记录，当日操作，当日填写记录。检查人员如发现巡检记录填写错误，或是有工作疏漏，视情况每次扣1-10分，直至总分扣为0分为止。

（3）故障设备维护、维修完成情况：委托方定期对环境空气监测站仪器设备的维护、维修情况进行检查，如发现环境空气监测站运行不符合要求，或是仪器零/跨检查与记录填写情况相差较大，视情况每次扣5-10分，直至总分扣为0分为止。

（4）环境空气监测站仪器质控审核（50分）与设备年度维护完成情况检查（50分）：委托方每年在受托方运营开始3个月后组织相关人员对环境空气监测站运行仪器进行质控审核，每台被检查仪器的零跨漂移符合规定的质控要求为合格，每出现1台不合格扣5分, 直至总分扣为0分为止。同时得出质控审核合格率=（合格仪器数÷大气成分子站运行仪器总数）；在运营11个月后对运营方设备年度维护情况进行检查，运营方应按相关要求完成系统仪器设备年度维护、维修，完成相关的质量保证工作。得分按照检查最终报告进行评分。

（5）服务承诺核查:委托方针对受托方在投标时提出的其在仪器设备维护、质量保证、配件供应，环境空气监测站巡检、人员配备情况，以及其它服务承诺的实施情况进行核查，每出现一次不符合情况扣5分，直至总分扣为0分为止。

（6）年度系统运营最终得分按照（50%数据率得分+20%日常巡检得分+10%故障设备维护、维修完成情况+10%设备年度维护完成情况与质控审核+10%服务承诺核查）得分核算。

（7）惩罚办法

A一旦发现虚假数据或人为干扰采样，采购人有权终止合同，并按已支付费用的双倍进行经济处罚。

B 中标单位每季度提供工作报告，按季度对每个站点单独考核，其中

a考核结果在70分以上，75分以下，为初级警告，扣除当季度运营费10%，并责令整改；

b考核结果在60分以上，70分以下，为二级警告，扣除当季度运行费的30%，并责令整改；

c考核结果在60分以下的视为中标人违约，采购人有权单方取消运营合同；

C解除合同后，原中标人必须对所运维的站点按接手时的仪器配置品牌型号进行维修，要求不低于交接时仪器状况。

（五）费用支付

（1）履约保证金：合同签订后5个工作日内成交供应商应提供合同总金额1%的履约保证金至采购单位指定账户，供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，采购人不得拒收。

（2）待一年运维期满，项目结束经验收后根据考评结果支付合同价款。

注：中标供应商提供相应的增值税发票并经采购人确认无误后7个工作日内支付合同价款。

（3）中标供应商须在签订合同前配齐投标文件承诺的运维人员、工具、车辆。

（六）其他

▲因运行维护单位管理人员维护管理不善造成人身伤害事故或者财产损失的,由运行维护单位承担相应法律责任，与采购单位无关。

- 标项二：2026地表水自动站运维服务项目

- 采购项目说明

泰顺县作为浙江省温州市下辖县，近年来不断推进水环境监管与治理工作。本项目建设有8个地表水水质自动监测站（里光溪、三插溪、洪口溪、南浦溪、莒光溪、东溪头、乌岩岭、仙居），配置有水质五参数（pH、水温、溶解氧、电导率、浊度）和高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮共9项指标的监测设备，具体如下：

| 站点名称 | 配置 | 仪器品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 里光溪 | 水质五参数（pH、水温、溶解氧、电导率、浊度）和高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 | 杭州绿洁 |  |
| 三插溪 | 水质五参数（pH、水温、溶解氧、电导率、浊度）和高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 | 杭州绿洁 |  |
| 洪口溪 | 水质五参数（pH、水温、溶解氧、电导率、浊度）和高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 | 杭州绿洁 |  |
| 南浦溪 | 水质五参数（pH、水温、溶解氧、电导率、浊度）和高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 | 杭州绿洁 |  |
| 莒光溪 | 水质五参数（pH、水温、溶解氧、电导率、浊度）和高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 | 杭州绿洁 |  |
| 东溪头 | 水质五参数（pH、水温、溶解氧、电导率、浊度）和高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 | 杭州绿洁 |  |
| 乌岩岭 | 水质五参数（pH、水温、溶解氧、电导率、浊度）和高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 | 杭州绿洁 |  |
| 仙居 | 水质五参数（pH、水温、溶解氧、电导率、浊度）和高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 | 杭州绿洁 |  |

- ▲本次委托定期服务为全托管模式，中标单位负责提供运维期间所有配件、耗材以及运维所需工具，负责站房、网络、水电、仪器设备、辅助设备、防雷系统、数据平台系统等站点全部资产的维护和维修，费用全部由中标方承担。

- 采购内容及范围

1、项目需求

为保障水质自动站正常运行，为污染物总量控制、应急防控和各项综合决策提供稳定有效的数据，现采取第三方运行维护方式对已建8个水站进行运维管理。

2、服务期限

本项目服务期限为1年。

3、按照《浙江省地表水水质自动监测系统运行管理细则》、《浙江省水站系统日常运行维护作业指导书》、《浙江省地表水水质自动监测站运行维护与质量控制技术规定（试行）》等文件要求，对水站进行日常运行维护。对水站系统和仪器进行定期检修和保养。如运维期间上级部门出台新规定，按新规定执行。

- 水质自动监测设备全托管运维服务内容和要求

1、水质自动监测系统的运维服务内容

（1）对水站系统和仪器进行定期检修和保养。如运维期间上级部门出台新规定，按新规定执行。

（2）提供、配制并定期更换水站仪器所需试剂，按照采购方质量管理要求做好相关记录与标识。

（3）▲中标方具备完善的备品备件供应渠道，必须在标书中列举运维期间的耗材、备品备件清单，日常运维中需要的耗材和备品备件由中标方负责提供。在仪器设备故障，无法及时恢复时需提供相应性能正常的备机用于监测。

（4）▲投标人需承诺为本项目配置运维技术人员1名和至少1辆运维用车常驻温州市泰顺县

（5）中标方必须承诺人员专门实施本项目，因技术人员运维不当造成仪器损坏由该中标方承担相应责任并赔偿损失。采购方有权对中标方安排的技术人员进行技术考核，如不能满足实际维护能力要求，不遵守管理制度，影响运维工作开展，采购方有权要求更换技术人员，中标方在收到要求更换运维技术人员的文件两周之内进行更换。

（6）运维人员每个工作日进行水站数据巡查，并填写水站日远程巡视结果记录表，每次运维后据实填写现场运维记录。中标方必须安排数据监控人员每日查看水站系统状况、监测数据及各发布平台联网情况，安排运维人员节假日值班。

（7）每周对水站仪器进行校准核查，每月接受采购方的质控样检查，提供月比对报告。

（8）保障留样系统正常，每天按要求启动留样。

（9）随时接受运行质量考核，考核结果作为当月考核结果。

（10）定期检查自动站电、火、水、防盗、防雷等设施。保证站房清洁，整齐，保证视频和动环系统正常使用，保证专线通讯线路的畅通。

（11）配合采购方对水站的各种改造项目，如涉及采购方和中标方之外的第三方，由中标方负责做好工作交接，不得影响水站正常运行。

（12）认真、及时做好各类记录，作为运行维护考核依据之一，具体包括：

a.水质自动监测站日监视结果记录表

b.水质自动监测站周巡视结果记录表

c.水质自动监测站仪器设备维护记录表

d.水质自动监测站试剂更换记录表

e.水质自动监测站零配件更换记录表

f.仪器设备自校记录表

g.水质自动监测站故障报修记录单

h.水质自动监测站质控样测试结果记录表

在运营维护及管理期间，中标方必须遵守国家的有关法律、法规及其他规定，本着为采购方负责的精神，依照规范，科学管理，使各监测监控系统运行达到国家及行业颁布的技术标准和采购方要求的考核指标要求；使水质自动监测系统运行真正发挥其效能和作用。

委托运营维护及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设施、水质自动站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属业主方所有。未经采购方同意，中标方不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；同时，在委托运营及管理期间，中标方有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。

积极参加相关技术培训班，加强业务学习，不断提高业务能力和水平。

2、数据质量要求

以现有温州市环保考核文件为准，运维考核根据最新标准随时调整，若环保考核不合格，招标方的损失由施工运维方承担。

3、应急措施要求

系统仪器故障

当系统仪器出现故障时，须在24小时内进行故障处理并上报采购方，如24小时内无法排除故障，并及时用电话与书面形式报告采购方，协商处理方案。故障处理结束后，报告采购方，由采购方确认故障处理意见并能提供备机。

▲4、数据及报告审核要求

投标人必须保障本项目所有站点每日产生的监测数据及时接入相关数据平台系统，同时负责数据平台各项功能的运维，包括不限于数据审核、数据统计、数据导出等。

投标人于每日9时前完成各站点前日所有监测数据初审，复核不通过的数据，于第2日10时前再次审核上报；

投标人于每月1日12时前，完成上月所有监测数据的汇总确认。

月度运行总结报告：每月15日前提供上个月运行总结报告（含各子站整体运行状况、故障处理与原因分析、故障预防措施、异常监测数据分析等内容）。

项目运行总结报告：项目运维结束后15日内日提供项目运行总结报告（含各子站整体运行状况、故障处理与原因分析、故障预防措施、异常监测数据分析等内容）。

5、突发污染事故要求：当水站监测数据出现异常或所在断面发生污染事故时，须立即报告采购人，并在2小时内到达现场，确认仪器是否正常，做好现场记录，同时进行手工采样送监测站进行比对测试，并保证系统仪器正常运行，监测数据准确，传输畅通。如因维护不及时，数据失真，造成对重大污染事故无响应的，采购人有权终止合同，并保留追究相应责任的权利。

6、安全保障措施：项目运行维护过程中应严格做好安全防范措施，如中标单位项目维护人员在实施中违反操作规定造成人员伤亡事故或实施现场防范措施设置不明造成人员伤害事故，一切责任均由中标单位负责。

7、合同期满，中标单位必须对所运维的站按接手时的仪器配置品牌型号对系统进行全面的性能测试，确保系统运行良好，仪器性能稳定。运维交接过程中，出现资产遗失、损坏、仪器性能功能不符合相关技术要求，拖欠相关费用等情形的，采购单位依法追究中标人的相关责任。

8、费用支付

（1）履约保证金：合同签订后5个工作日内成交供应商应提供合同总金额1%的履约保证金至采购单位指定账户，供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，采购人不得拒收。

（2）合同款支付根据有效数据获取率考评。

有效数据获取率采用各站点（以有效获取率最低的因子判定）单独评判，最终扣款根据各站点累计叠加计算，扣款原则如下表：

| 有效数据获取率 | 大于80% | 大于75%小于80% | 大于70%小于75% | 大于65%小于70% | 大于60%小于65% | 小于60% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 相应扣款原则 | 不扣款 | 扣合同款的0.1% | 扣合同款的0.2% | 扣合同款的0.3% | 扣合同款的0.4% | 扣合同款的1% |

一旦发现弄虚作假行为，采购单位有权解除合同，并扣除服务期内所有合同款。

待一年运维期满，项目结束经验收后根据考评结果支付合同价款。

注：中标供应商提供相应的增值税发票并经采购人确认无误后7个工作日内支付合同价款。

# 第三部分 供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知（财库〔2015〕124号）及相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须对全部内容进行投标报价，只对部分内容进行报价的供应商将按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用；采购单位有权选择供应商的供货和服务范围。

4、本次采购采用《资格文件》及《商务技术文件》和《报价文件》分别评审，评标委员会首先评审供应商《商务技术文件》，《商务技术文件》无效的供应商不进入《报价文件》评审。要求供应商资格文件》及《商务技术文件》中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5、知识产权

5.1供应商应保证，采购单位在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

5.2投标供应商应对采购单位在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购单位的利益。

5.3报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

5.4投标供应商提供得货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标供应商承担。

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评委可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

7、本项目投标文件签章须采用供应商正式公章，不得以投标专用章或业务章、合同章等代替。

8、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

▲9、供应商须具有良好的商业信誉：

9.1供应商在全国企业信用信息公示系统网：（http://gsxt.saic.gov.cn/）无严重违法企业记录。

9.2供应商在中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn/）无失信信息记录。

9.3供应商在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/cr/list）无严重违法行为记录。

9.4未被各级财政部门列入政府采购黑名单或被各级财政部门禁止参加政府采购项目投标。如供应商有上述情形并参与本项目投标的，一经查实，其投标做无效投标处理。

▲10、中标/成交供应商必须通过浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）或各地分网站，向注册所在地或组织采购活动的采购代理机构（包括集中采购机构和社会中介采购代理机构）、采购单位等进行注册申请，按规定审核后，登记加入“浙江省政府采购供应商库”。

▲11、本项目采用资格后审，符合资格要求的供应商均可在本公告附件下载竞争性磋商文件，并按竞争性磋商文件规定的时间、地点递交响应文件（竞争性磋商文件下载网址：浙江政府采购网（http://www.zcygov.cn/）或泰顺县人民政府网 县公共资源交易中心（http://dzjy.ts.gov.cn/TPFront/）,竞争性磋商文件如有补充更正均见浙江政府采购网（http://www.zcygov.cn/）或泰顺县人民政府网 县公共资源交易中心（http://dzjy.ts.gov.cn/TPFront/）。供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正文件，并按补充、更正文件要求投标，否则责任自负。

12、本项目采用竞争性磋商采购方式进行采购，在磋商过程中，竞争性磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，其磋商保证金予以无息退还。

二、竞争性磋商文件

1、竞争性磋商文件

1.1竞争性磋商文件的发放

本项目直接在上下载竞争性磋商文件。

1.2竞争性磋商文件约束力

供应商一旦网上成功报名和下载了本项目竞争性磋商文件，在质疑期内未提出质疑，并参加投标，即被认为接受了本竞争性磋商文件中所有条款和规定。

2、竞争性磋商文件的澄清

供应商对竞争性磋商文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购单位进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购机构，但通知应在竞争性磋商文件规定的质疑期前使采购单位或其代理机构收到，采购单位或其代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关供应商或并将此答复通知放至相关网站公示。逾期的质疑不予接受。

3、竞争性磋商文件的修改

3.1在投标截止时间前，采购单位或采购机构有权修改竞争性磋商文件，并以书面形式通知供应商。补充文件作为竞争性磋商文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2为使供应商有足够的时间按竞争性磋商文件要求修正响应文件，采购单位按相关规定推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知放至相关网站公示。

三、响应文件

1、响应文件

1.1 供应商提交的投标文件以及供应商与采购单位就有关投标的所有来往函电均应使用中文。供应商可以提交用其它语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

1.2 供应商提交的投标文件报价均采用人民币报价。

1.3 供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许在基本满足招标技术要求的前提下出现的微小差异。

1.4 供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.5 供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、响应文件的组成

▲投标文件由《资格文件》、《商务技术文件》、《报价文件》三部分组成。《资格文件》和《商务技术文件》不得含报价，否则投标将被拒绝。

2.1《报价文件》组成

| 序号 | 内容（▲序号1项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负） |
| --- | --- |
| 1. | 投标报价一览表（见附件一） |

2.2《资格文件》组成

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 资信部分（▲序号1-10项供应商必须提供，否则不能通过资格审查的，责任自负） |  |
|  | 供应商特定资格条件证明（如有） |
|  | 中小企业相关的证明材料（在政府采购活动中，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。）： （1）中小企业 中小企业声明函（见附件1） （2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件加盖公章）。 （3）残疾人福利性单位声明函（见附件2） |
|  | 供应商的营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照） |
|  | 承诺具有健全的财务会计制度（承诺函，格式自拟） |
|  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（见附件三） |
|  | 依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函（见附件四） |
|  | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函（见附件五） |
|  | 供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前均可） |
|  | 法定代表人身份证明书（见附件六（一））或法定代表人授权书（见附件六（二）） |
|  | 联合体协议书（如有）（见附件十二） |

2.3《商务技术文件》组成

| 技术部分（▲序号1-4项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负） |  |
| --- | --- |
|  | 投标函（见附件七） |
|  | 供应商参与政府采购活动投标资格声明（见附件八） |
|  | 法定代表人诚信投标承诺书（见附件九） |
|  | 商务偏离表（见附件十（一））、技术偏离表（见附件十（二））（如有偏离须明确列出，如不存在偏离则填写无） |
|  | 距离采购单位最近的服务机构的详细介绍（如负责人，电话，地址，技术力量配备等） |
|  | 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。 |
|  | 其它供应商须说明的资料（如有则提供） |

3、投标内容填写说明

3.1响应文件格式

供应商应按照第2条所列出的内容及格式逐一按顺序组成响应文件

4、投标报价

4.1供应商应按竞争性磋商文件中《投标报价一览表》填写报价总价。

4.2本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。报价为合同约定的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购单位最优惠的报价。

5、采购单位要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购单位以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、响应文件的有效期

6.1自报价截止时间起90天内，响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的报价将被拒绝。

6.2在特殊情况下，采购单位可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

6.3供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改响应文件。

7、响应文件的签署和份数

响应文件须由供应商盖章并由法定代表人或法定代表人授权代表签署，供应商应写全称。

7.1响应文件的份数：“电子加密投标文件”：在线上传递交。

四、响应文件的密封与递交

投标文件的递交

1、投标文件的上传、递交：见《前附表》。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理：见《前附表》。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2投标截止时间后，供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

4.1供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。

5、投标截止期

5.1供应商应按前附表中规定的时间、地点将投标文件递交给采购单位，采购单位将拒绝接受逾期送达的投标文件。

5.2采购单位可以按本须知规定以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，采购单位与供应商以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

五、开标和评标

1、开标

（一）开标形式

1.1采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件、磋商，所有供应商均应当准时在线参加。

（二）开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件、磋商，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。如有需要，采购代理机构将邀请各磋商供应商代表现场出席磋商会议。磋商会议现场谢绝无关人员进入。

2.3所有二次报价询标流程，均在线上完成，请各供应商务必不要离开电脑太久，并留意手机短信。（请提前检查“政采云”内，关于‘项目采购’的岗位权限是否已勾选上。如有问题，请致电400-881-7190）

（三）电子招投标开标及评审程序

3.1磋商会由采购代理机构主持，磋商响应截止时间后，供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子响应文件进行在线解密，各供应商代表在收到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

3.2投标文件解密结束，开启响应文件，磋商小组对资格和商务技术响应文件进行评审；

3.3供应商按签到的前后顺序决定磋商的顺序，就价格、服务等认为需要磋商的内容进行磋商，供应商逐家回答磋商小组的提问，响应人作出最终承诺和最终报价。

3.4在系统上公开资格和商务技术评审结果；

3.5在系统上录入最终报价情况；

3.6磋商小组对报价情况进行评审；

3.7在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

▲如供应商政采云系统《开标一览表》中填写的报价和电子投标文件《投标报价一览表》中填写不一致的，以电子投标文件《投标报价一览表》）为准，并对系统报价予以修正。如果不接受报价修正的作废标处理。

2、评标

2.1 评标由采购单位依法组建的竞争性磋商小组负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标（响应）文件是否符合竞争性磋商文件要求，并作出评价；

2）要求供应商对投标（响应）文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照竞争性磋商文件确定的评标办法直接确定中标（成交）供应商；

4）向采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2 评标应当遵循下列工作程序：

1）投标（响应）文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1)资格性检查。由采购单位代表或招标代理机构对供应商资格进行审查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对投标（响应）文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

（2)符合性检查。竞争性磋商小组依据竞争性磋商文件的规定，从投标（响应）文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。

2）竞争性磋商小组可以根据供应商投标（响应）文件情况，经采购单位确认，调整竞争性磋商文件及采购方案，在统一采购要求的基础上，要求所有有效供应商重新修正投标（响应）文件及进行多轮次报价。

3）比较与评价。按竞争性磋商文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标（响应）文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

4）推荐中标（成交）供应商候选人名单，并根据采购单位的授权确定中标（成交）供应商。

▲2.3 供应商存在下列情况之一的，报价无效:

1）响应文件未按竞争性磋商文件要求签署、盖章的；

2）不具备竞争性磋商文件中规定的资格要求的；

3）最终报价超过竞争性磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）响应文件含有采购单位不能接受的附加条件的（包括竞争性磋商文件中明确要求不得偏离的招标要求，存在负偏离的）;

5）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期（服务期）、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

6）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

7）法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

▲2.4 竞争性磋商评审小组发现响应文件有下列情形之一的属于重大偏差(竞争性磋商评审小组按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按竞争性磋商文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的响应文件；

2）除2.3条款以外，出现其它明显不符合采购要求的响应文件；

3）除2.3条款以外，出现其它不符合竞争性磋商文件中规定的实质性要求的响应文件，是否为偏离实质性要求由竞争性磋商评审小组认定。

▲2.5异常低价投标（响应）审查

2.5.1▲评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第（1）项至第（3）项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

2.5.2▲评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

2.6 竞争性磋商评审小组在评标中，不得改变竞争性磋商文件中规定的评标标准、方法和成交条件。

2.7 评标时如遇到竞争性磋商文件未规定的特殊情况，由竞争性磋商评审小组按少数服从多数原则集体决定处理。

2.8竞争性磋商评审小组对未成交的供应商不作解释。同时根据政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

▲2.9、投标截止时有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标；评审过程中有效投标供应商不足三家，可以按财政部《关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知【财库〔2015〕124号】》文件规定执行。

3、响应文件的澄清

为有利于对响应文件的比较和评议，必要时采购单位及竞争性磋商评审小组可要求供应商对响应文件及合同条款进行澄清，并做出书面答复。书面答复须有授权代表签字并作为报价内容的一部分。

▲4、有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：

4.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

4.4不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.5不同供应商的响应文件相互混装；

4.6经竞争性磋商评审小组认定供应商进行串通投标的，竞争性磋商评审小组可以对相关供应商做出无效报价处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

4.7除政府采购法律法规规章规定的属于恶意串通、视为串通投标情形外，参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：

- 不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

- 上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；

- 不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

- 不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

5、评标原则

评标办法具体见本竞争性磋商文件第六部分。

六、授予合同

1、决标

评标结束后，竞争性磋商评审小组按照竞争性磋商文件确定的评标办法推荐成交供应商。

2、成交通知书

2.中标（成交）通知书

2.1采购单位依法确认中标（成交）供应商后，代理机构在浙江省政府采购网上公示中标（成交）供应商名单，公示期限为1个工作日。同时向中标（成交）供应商发出中标（成交）通知书。

2.2中标（成交）通知书对采购单位和中标（成交）供应商具有法律约束力。中标（成交）通知书发出后，采购单位改变中标结果或者中标（成交）供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

3、成交无效

3.1发现中标（成交）供应商资格无效或中标（成交）供应商放弃成交或拒绝与采购单位签订合同的,按相关法律进行处理，原则上重新开展政府采购活动。

3.2有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

4、签订合同

4.1 成交供应商须主动联系采购单位或采购机构领取成交通知书。成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购单位签订合同。成交供应商未经采购单位许可，在规定时间内未到采购单位处与采购单位签订合同，则视为拒签合同。

4.2 竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和成交通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

成交供应商在规定时间内（30日历天）借故否认已经承诺的条件、拒签合同，以违约处理，并赔偿采购单位由此造成的直接经济损失；采购单位重新组织采购的，所需费用由原成交供应商承担。

5、招标代理服务咨询费

招标代理费向中标（成交）供应商收取，服务费以中标（成交）价计算，按照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号）服务类标准分标项收取，不足6000元的，按照6000元收取。

招标代理服务咨询费汇入以下帐号：

开户银行：浙江泰顺农村商业银行股份有限公司营业部

开户名称：温州铭宇工程管理有限公司

开户帐号：201000281933238

七、投诉质疑

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号)和《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》（浙财采监[2012]18号）的规定，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

1、供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向招标代理机构提出询问，招标代理机构将对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2、供应商质疑

2.1供应商认为竞争性磋商文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购单位、采购代理机构提出质疑，否则，不予受理：

（1）供应商如认为招标公告信息使自身的合法权益受到损害的，应于自招标公告发布之日起七个工作内以书面形式向招标代理机构提出质疑；

（2）对竞争性磋商文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得竞争性磋商文件之日或者竞争性磋商文件公告期限届满之日起计算。

（3）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

（4）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）期限届满之日起计算。

2.2供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书至少应包括下列主要内容：

（1）供应商的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.3采购单位、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.4根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3、供应商投诉

3.1供应商投诉应当提交投诉书和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围（基于质疑答复内容提出的投诉事项除外）。

3.2质疑供应商对采购单位、采购代理机构的答复不满意或者采购单位、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门提出投诉。

质疑函范本：

投诉书范本：

3.3根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

# 第四部分、政府采购政策功能相关说明

一、面向中小企业采购

1、文件依据

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）

（2）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（3）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（4）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（5）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

（6）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）

（7）《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策 功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号）

（8）《关于进一步加大政府采购 支持中小企业力度 助力扎实稳住经济 的通知》（浙财采监〔2022〕8号）

2、本项目专门面向中小企业，不再执行价格扣除优惠政策。投标供应商须提供以下证明材料（其一）：

（1）中小企业：中小企业声明函（原件，加盖供应商公章）

（2）残疾人福利性单位：残疾人福利性单位声明函（原件，加盖供应商公章）

（3）监狱企业：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（原件）

3、扶持政策说明：

残疾人福利性单位、监狱企业参加投标视同小微企业。

4、根据《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济 的通知》（浙采监【2022]8号）文件规定“优先推荐专精特新中小企业、创新产品参加政府采购活动。对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。”。

5、本项目采购标的所属行业为其他未列明行业。

    - 二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）

（四）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（五）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）

（六）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）

（七）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

1、根据工信部联企业[2011]300号文件，企业行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。

2、各行业划型标准为：

（1）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（2）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（3）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（4）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（5）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（6）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（7）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（8）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（9）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（10）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（11）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（12）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（13）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（14）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（15）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（16）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

3、中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。

    - 三、信贷政策

1、温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知（温财采〔2020〕3号）

| 温州市政府采购支持中小企业信用融资合作银行 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 银行名称 | 产品特点（不超过120字） | 经办人 | 联系方式 |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 | 一、融资方式：采取简易方式,根据流水及纳税情况核定额度。信用方式。（融资200万以下）根据政府采购合同及供应商资金需求确定，以信用为主，追加采购合同项下的预期销货款为我行质押。（融资200万以上）二、融资利率：在我行一般中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 王经理 | 0577-88186626 |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 | 申请手续简便：以政府采购合同为基础，无需额外抵押和担保；融资价格优惠：最低可享受4.15%的优惠利率，随LPR浮动调整；到账时间快速：最快可实现当日申请，当日放款；办理流程省心：线上操作流程，免去银行排队奔波。 | 张经理 | 0577-88093286 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 | “政府采购贷”业务，是指我行为政府采购项目中标企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期人民币流动资金贷款。贷款免抵押、免担保，手续便捷、审批快速，单笔金额最高500万元，单笔期限最长18个月。 | 郑经理 | 0577-88193910 |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 | 民生银行供应链金融“政采贷”产品，专为政府采购场景下的中小企业融资而设计，最高融资额度可达政府采购合同交易金额的70%,最高单笔授信金额可达500万元，期限最长可达1年，无需抵押，无需办理应收账款质押，材料简单，流程便捷，利率优惠。 | 项经理 | 18057779630 |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 | 宁波银行政府采购融资指应供应商申请，以政府采购合同项下的回款为主要还款来源，为满足供应商履行采购合同所需资金而向其提供融资的信贷业务。提供中标通知书及其他授信材料即可申请，授信担保方式为信用，最长期限不超过一年，最大金额不超过2000万元。 | 陈经理 | 0577－88007377 |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 | 门槛低：纯信用，平台注册入库并取得采购合同即可申请 手续简：线上申请+线上签约，足不出户 利率优：按优于一般中小企业贷款利率执行 额度高：最高为合同金额的80% | 叶经理 | 0577-88008933 |
| 招商银行股份有限公司温州分行 | 政采贷是招商银行针对政府采购招投标中标（成交）供应商，以政府采购合同项下未来应收账款为第一还款来源的融资业务，无需抵质押物。额度最高可达2000万，同时可开通自助贷款直通功能，自助贷款额度最高可达1000万，支持线上申请、随借随还。 | 陈经理 | 0577-88056876 |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 | 融资担保方式及融资金额：1、采取信用免抵押的企业，最高融资金额200万元；2、采取政府采购中标应收帐款质押的，最高融资金额不超过1000万元，单笔提款金额不超过采购合同金额的70%。融资利率：在本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 张经理 陈经理 | 0577-88369368/13857713118 0577-56969696-526506 |
| 温州银行股份有限公司温州分行 | 政采订单贷：订单在手，融资无忧。用于满足供应商订单采购所需资金周转的贷款产品。门槛低，无须抵押，凭中标通知书即可申请，额度高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%，最长期限可贷1年。 | 陈经理 | 13736355866 |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 | 政采订单贷：1、面向政府采购项目供应商，满足供应商资金周转需求，凭中标通知书即可申请，2、秒知额高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%， 最长期限可贷1年。信保贷：1、额度最高可达500万元 2、担保灵活，信用贷款3、贷款年利率至少可享受本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10 % | 戴经理 | 13605772302 |
| 交通银行股份有限公司温州分行 | 手续便捷，授信审批全程上门服务；无需抵押，无抵押贷款一步到位；额度灵活，随借随贷，单户最高2000万元；期限匹配，与付款周期相吻合；利率优惠，本行中小企业信用贷款利率水平至少下浮10%；一对一增值服务方案—您的财富管理银行。 | 缪经理 | 0577-88248454 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 | 政采e贷：是浦发银行面向温州地区经营状况良好的小微企业政府采购项目供应商所提供的专属政府采购订单融资产品。产品特点：纯信用、免担保、门槛低、授信快、在线贷、秒放款 所需材料：企业基础证件、相关中标文件（中标通知书 、采购合同等）、其他必要文件 | 叶经理 | 0577-55570829 |

温州市政府采购信用融资意向银行选择表

（温州市供应商填写）

| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业注册地 |  |  | 是否有融资意向 |  |  |
| 融资联系人 |  | 联系方式 |  |  |  |
| 温州市政府采购信用融资合作银行 |  |  |  | 选择作为意向融资银行（可多选） |  |
| 温州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 |  |  |  |  |  |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 |  |  |  |  |  |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 招商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 交通银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |

注：1、本表填写对象为注册地在温州市域内的供应商。

2、财政部门根据企业自行选择，将本表及企业相关信息推送至相对应的融资意向银行经办人。

第五部分、合同格式（参考格式）

甲方：温州市生态环境局泰顺分局

乙方：中标供应商

甲乙双方根据  年  月  日 （项目名称） (项目编号：       ）的招标结果和有关招投标文件的要求，经双方友好协商，订立本合同。

- 项目名称：

- 内容

具体以招标文件要求为准。

第三条  期限

本项目服务期限为：1年。

第四条  经费

（一）经费：      元（人民币大写：                  元整）。

（二）经费最终结算价依据中标通知书、招投标文件、验收考核等要求计算。

（三）付款方式

按招标文件规定支付

第五条  方式

采用全包干形式，即业务包干、经费包干方式。甲方将运维服务项目及相应的经费交给乙方，乙方按甲方的管理要求和标准组织运维服务工作，并接受甲方的指导、监督和检查验收。

第六条  工作要求和质量标准

各项具体工作的质量标准和作业规范按甲方具体要求《招标文件》中所规定的执行。

第七条  检查考评办法

具体的检查验收方法、内容、程序等按甲方具体要求及《招标文件》执行。

第八条  履约保证金

（一）合同签订后5个工作日内成交供应商应提供合同总金额1%的履约保证金至采购单位指定账户，供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，采购人不得拒收。

（二）任务完成并验收移交采购人后十五个工作日内无息退还履约保证金；

（三）待一年运维期满，项目结束经验收后根据考评结果支付合同价款。

第九条  考评办法

（一）乙方应严格按照甲方具体要求及《招标文件》的规定，对所负责的站点进行运维。同时，还要接受甲方按相关规定进行质量检查考评。

（二）考核及支付违约金的条款

第十条  权利和义务

（一）甲方权利与义务

1、甲方对乙方的运维服务业务进行全面的技术指导、检查、管理和监督，对检查中发现的环境卫生质量问题及时向乙方提出书面或口头改进意见。

2、甲方对乙方违反相关规定的行为可以要求乙方支付相应的违约金。

3、甲方监督检查乙方落实安全生产措施（包括防台、防火）。

4、甲方监督检查乙方对员工进行培训的情况，以提高运维服务业务的技术水平。

5、甲方应按运维服务业务质量和检查验收结果计算经费，扣除乙方因检查不合格应扣款后，将经费按期支付给乙方。

6、甲方可要求乙方调整不合格员工。

7、甲方可根据政策的变动并结合实际情况对本项目合同“考核及违约标准”（如有）进行修改和补充。

8、甲方应按时支付款项。本合同的经费由政府拨款，如因政策影响，拨款未能及时到位，乙方不得以此为由而不履行本合同规定的义务，否则甲方按规定要求支付违约金。

（二）乙方权利和义务

1、乙方有权根据合同按期领取结算经费。

2、乙方有权对管理工作提出建议。

3、乙方履行承诺的义务，并参加由甲方组织的检查和综合考评。

4、乙方应接受甲方的检查监督及指导。

5、按甲方的要求开展工作，如有改变，乙方应提出书面申请，并征得甲方的书面同意。

6、乙方根据本合同所承担的服务内容，按实际上岗人数自行到有关部门申办相关手续。员工最低工资不得低于泰顺县本年度最低工资标准。安排好属下人员的住宿和教育管理工作，如发生违纪事件，由乙方承担一切经济责任和法律责任。

7、乙方应按甲方要求，为上岗工人购买统一的工作服。

8、负责提供本项目所需的全部工具、设备和材料。

9、乙方负责作业过程中的事故处理和一切费用，并承担事故的所有责任。

10、在合同期内，因国家建设需要调整乙方管理任务和管理级别时，乙方要服从大局，相应增减面积及经费。由此造成的经济损失，甲方不负赔偿责任。

11、乙方应遵守法律、法规和政策的规定，因以上原因使合同性质发生改变，甲方不负赔偿责任。

第十一条  合同组成

合同组成：《招标文件》、《投标文件》、《中标通知书》及询标纪要和承诺书为本合同的有效组成部分。

第十二条  违约责任

（一）乙方违反甲方具体要求及《招标文件》规定的行为均属违约行为。甲方根据上述规定条款，视乙方违反规定的情节轻重，做出发书面通知要求乙方改正、支付违约金，情节严重者，甲方有权单方终止本合同，由乙方承担一切经济损失和法律责任。因乙方违约造成甲方损失的，甲方从乙方缴纳的履约保证金中扣除。

（二）乙方因机械、工具或技术、劳动等跟不上管理需要影响工作，未达到质量标准，按照相关的规定，甲方有权单方终止本合同。

第十三条  验收移交

（一）在合同终止前十个工作日内，由乙方书面向甲方提出移交验收申请。

（二）合同期满，乙方必须将全部运营维护及时移交甲方。

第十四条  争议的解决

合同未尽事宜，应双方友好协调解决。协商不一致，任何一方均可向泰顺县人民法院提起诉讼，仲裁或诉讼按合同履行地原则。

第十五条  合同生效及终止

（一）本合同在甲方收到乙方提交的履约保证金后，且经双方法定代表人或授权代表签署，甲方与乙方加盖印章后生效。

（二）合同终止：本合同出现以下情况时终止。

1、期限届满时自行终止。

2、根据相关规定进行检查考评，不符合相关规定需终止合同的。

3、有以下行为之一的：

（1）违反管理规定，造成重大伤亡或重大损失。

（2）因管理不善造成恶劣影响。

（3）擅自将合同转包给第三者。

（4）违反劳动法或其他相关法律法规，造成恶劣影响。

（5）弄虚作假及其他不正当行为。

4、法律规定的终止事由。

（三）本合同一式陆份，双方各执贰份，泰顺县公共资源交易中心执壹份，代理公司执壹份。

第十六条  合同的解释

本合同的解释权在温州市生态环境局泰顺分局。

第十七条  合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1. 竞争性磋商文件与招标补充文件；

2. 投标文件；

3. 询标纪要和承诺书；

4. 中标(成交)通知书。

甲方(盖章)：                              乙方（盖章）

法定代表人：                              法定代表人：

开户银行：                                开户银行：

开户名称：                                开户名称：

账号：                                    账号：

签约日期：                                签约地点：

注：以上合同条款供采购人及成交供应商作为商务参考，具体签订时，采购人可根据自身项目情况与中标供应商协商另行修改拟定相关合同具体条款。

第五部分 投标文件格式

（未提供格式的由投标供应商自拟）

附件一(一）

投标报价一览表

项目名称：

项目编号：

价格单位：人民币

| 序号 | 标项名称 | 投标报价 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026地表水自动站运维服务项目 | 大写： 小写： | 80万元 |

▲注:

1、不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字，否则其投标作无效标处理。

3、投标总价含投标报价包括完成本项目的有关的一切费用。

4、投标报价一览表必须与所投标项一一对应，严禁同一投标文件中包含两个标项的报价信息。

供应商全称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

日期：

附件一（二）

投标报价一览表

项目名称：

项目编号：

价格单位：人民币

| 序号 | 标项名称 | 投标报价 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026年乡镇空气站、负氧离子站及VOCs自动站运维服务项目 | 大写： 小写： | 50.8万元 |

▲注:

1、不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字，否则其投标作无效标处理。

3、投标总价含投标报价包括完成本项目的有关的一切费用。

4、投标报价一览表必须与所投标项一一对应，严禁同一投标文件中包含两个标项的报价信息。

供应商全称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

日期：

附件二

附件1

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） ； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元 ，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称）   ，属于（采购文件中明确的所属行业） ； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为 万元，资产总额为万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

…… 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

填写说明：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填

报。采购人或采购代理机构有可能在中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

2.▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投

标无效。

附件2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

扶持政策说明：

1、监狱企业视同小微企业。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

2、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

附件三

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

温州市生态环境局泰顺分局、温州铭宇工程管理有限公司：

我方 （投标供应商）承诺具有履行合同所必需的设备、人员和专业技术能力。如有虚假，采购单位可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

日期：

附件四

依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

温州市生态环境局泰顺分局、温州铭宇工程管理有限公司：

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障资金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此承诺！

供应商全称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件五

参加政府采购活动前3年内

在经营活动中没有重大违法记录的声明函

温州市生态环境局泰顺分局、温州铭宇工程管理有限公司：

我方 （投标供应商）具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购单位可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

日期：

附件六（一）

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：年  月   日

经营期限：

姓名：            性别：      年龄：       职务：

系          （投标供应商单位名称）         的法定代表人。

身份证复印件粘贴处 （二代身份证需双面复印）

特此证明。

▲法定代表人参加投标，不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

附件六（二）

法定代表人授权书

（采购单位名称）：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的响应文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：   （手写签字）   性别 ：

职务：                      年龄：

详细通讯地址：           邮政编码：

电话：                       传真：

供应商：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）授权委托日期：     年    月   日

黏贴授权代表身份证复印件或影印件（正反面）

黏贴法人身份证复印件或影印件（正反面）

▲授权委托人参加投标，不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

附件七

投  标  函

温州市生态环境局泰顺分局：

（供应商全称）授权（授权代表名称）（职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的（招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对项目（招标项目名称）进行投标。

“电子加密投标文件”：在线上传递交。

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购单位、中标（成交）供应商双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、我方对完工期承诺如下：▲按招标文件规定期限完成合同内的服务并通过采购单位验收。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购单位的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购单位、招标代理机构没有任何的隶属关系。

7、我公司没有被各级、各地财政监管部门限制参加政府采购活动，且在限制期内。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：           电话：          传真：

供应商全称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

▲备注：不提供本函做无效投标处理。

附件八

供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目采购编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间： |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件，并已经在技术资信部分响应文件中提供了相应的证明材料： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部单独或与有关部门联合签署了《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）、《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况，并提供“信用中国”、 “中国政府采购网”查询网页截图（公告发布之日至投标截止时间）。 3、我单位没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动，且在限制期内； 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： 5、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在技术资信部分响应文件中提供了相应的证明材料（招标文件文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 供应商名称（加盖公章）： |  |
| 法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

备注：▲投标供应商必须按要求提供本声明，不提供按无效标处理。

附件九

法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加                  项目（项目编号： ）的投标；

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不

良行为记录的在项目管理人员、技术人员，严格按招标文件文件、响应文件及合同等要求保证

拟派人员的到岗率。

二、响应文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他供应商相互串通投标报价，不排挤其他供应商的公平竞争，不损害采购单位或其他供应商的合法权益。

四、不与采购单位或招标代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购单位或者评委成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采

购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件

的情形：

九、没有被各地、各级财政部门禁止参加政府采购活动，且在限制期限内：

十、参与本项目政府采购活动 3 年内没有重大违法记录情况。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主

管部门作出的处罚；给采购单位造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

法定代表人（签字或盖章）：

投标供应商（盖章）

承诺书签署日期：

备注：▲投标供应商必须提供本承诺书，不提供按无效投标处理。

附件十（一）

商 务 偏 离 表

| 序 号 | 内 容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（盖章）：

附件十（二）

技术偏离表

| 序 号 | 内 容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（盖章）：

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

附件十一

拟派项目团队人员情况

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

▲注：一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，并配备上述项目机构人员。我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。

供应商全称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件十二

联合体协议书（如有）

（联合体成员）         自愿组成联合体，共同参与          （以下简称“本项目”）的采购活动。经友好协商，现就联合体各方权责事宜订立如下协议。

1、                      为联合体牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体各成员将严格按照招标文件的各项要求，提交足够的资料给联合体牵头人，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体牵头人代表联合体签署（签字或盖章）投标文件，联合体牵头人的所有承诺均认为代表了联合体各成员。

5、联合体各成员单位内部的职责分工及出资比例如下：

（一）  （联合体牵头人）  作为联合体牵头人负责            。

（二）  （联合体成员一）  作为联合体成员负责              。

联合体各成员的具体职责分工以中标后根据前述基本职责分工签订的合同为准。

6、联合体牵头人可牵头组织修改、补充、完善本联合体协议，经联合体成员确认后执行。

7、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

8、本协议书一式    份，联合体成员各执    份，用于投标    份。

牵头人名称（盖公章）：

法定代表人或授权人（签字或盖章）：

成员一名称（盖公章）：

法定代表人或授权人（签字或盖章）：

年   月   日

附件十三

投标供应商认为有必要提供的其他材料或证明

附件十四

评分对应表（参考）置于目录处

供应商名称：                                     项目编号：

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 自评分 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 详见投标文件第几页 |
| 2 |  |  |  | …… |
| …… |  |  |  |  |

注：评分对应表主要用于作为专家评分的一个参考及查阅依据。

# 第六部分   评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购服务的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择成交单位，特制定本评标办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定提供服务单位，最大限度的保护当事人权益，严格按照竞争性磋商文件的商务、技术要求，对响应文件进行综合评定，提出优选方案，编写评审报告。竞争性磋商小组必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对未成交单位，竞争性磋商小组不作任何解释。供应商不得以任何方式干扰采购工作的进行，一经发现其响应文件将被拒绝。

二、评审组织

评审工作由采购单位依法组建的竞争性磋商小组负责，竞争性磋商小组由采购单位代表以及评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评标全过程由采购管理部门全程监督整个开标、评标和定标过程。

三、响应文件递交截止、磋商程序、磋商原则和方式

1、开标准备

1.1采购组织机构原则上采用电子评标，按照响应文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加磋商大会的，视同认可磋商结果，事后不得对采购相关人员、磋商过程和磋商结果提出异议，同时供应商因未在线参加磋商而导致响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

1.2若磋商供应商在规定时间内无法解密或解密失败，投标无效。。

1.3所有二次报价询标流程，均在线上完成，请各供应商务必不要离开电脑太久，并留意手机短信。（请提前检查“政采云”内，关于‘项目采购’的岗位权限是否已勾选上。如有问题，请致电400-881-7190）。

2、电子招投标开标及评审程序

2.1磋商会由采购代理机构主持，磋商响应截止时间后，供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子响应文件进行在线解密，各供应商代表在收到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

2.2投标文件解密结束，开启响应文件，磋商小组对资格和商务技术响应文件进行评审；

2.3供应商按签到的前后顺序决定磋商的顺序，就价格、服务等认为需要磋商的内容进行磋商，供应商逐家回答磋商小组的提问，响应人作出最终承诺和最终报价。

2.4在系统上公开资格和商务技术评审结果；

2.5在系统上录入最终报价情况；

2.6磋商小组对报价情况进行评审；

2.7在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

3、本次采购是根据竞争性磋商采购方式进行，各供应商第一次报价不公开。

3.1如竞争性磋商小组认为竞争性磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，评审结束后，竞争性磋商小组可以直接对供应商进行打分评价。

3.2如竞争性磋商小组认为需要修改竞争性磋商文件的，在磋商过程中，竞争性磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购单位代表确认。

3.3对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，竞争性磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

3.4供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和竞争性磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

4、评审原则和方法

4.1竞争性磋商小组负责审查响应文件是否符合竞争性磋商文件的要求，并作出评价。竞争性磋商小组认为必要时，可向供应商进行质疑。竞争性磋商小组有权决定全部或部分供应商响应文件无效。

4.2竞争性磋商小组将综合分析合格供应商的各项指标，而不是以单项指标的优劣评选出成交的供应商。

4.3经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由竞争性磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后磋商报价进行综合评分。如竞争性磋商文件所列采购内容明确不需要修改的或供应商响应文件清楚明确不需要澄清的，可以不进行磋商环节，直接要求供应商进行最终磋商报价，进行综合评分。

4.4本次评审采用综合评分法，竞争性磋商小组根据竞争性磋商文件制定的评审办法对供应商进行评审排序，将综合得分第一名的供应商向采购单位推荐其为成交供应商。

5、响应文件的澄清

5.1、为有利于对响应文件的比较和评议，必要时采购单位可要求供应商对响应文件进行澄清，并作出书面答复。书面答复须有供应商授权代表签字并作为响应文件内容的一部分。

四、评审细则

（一）商务报价评分（30分）

1、以满足竞争性磋商文件要求且最后报价最低的有效供应商的价格为磋商基准价，得满分；商务报价评分结算公式为：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30%×100。

（二）技术资信分评分（70分）

各评委成员按下列评分项目进行评定，每人一张评分计算表，由评标委员会成员各自评定打分并记实名。如任何一张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。各评标委员会成员对各投标人的各项评分内容评分的合计分数的算术平均值为各投标人技术资信分得分（小数点后按四舍五入保留2位）。

标项一：2026年乡镇空气站、负氧离子站及VOCs自动站运维服务项目

| 序号 | 评分项目 | 评分项目 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商情况 | 1、投标供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书，每项得1分，共5分。 注：提供国家市场监督管理总局（全国认证认可信息公共服务平台）（http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）查询结果，证书状态需为有效，否则不得分。 | 0-5分 |
|  |  | 2、投标供应商通过自动监控系统（气）运营服务能力评价，一级得3分，二级的2分，三级得1分；（认证范围应包含空气自动监测站运维，需提供证书扫描件并加盖投标单位公章，否则不得分）。 | 0-3分 |
| 2 | 投标供应商业绩 | 投标供应商承担过类似环境空气自动站运维（含常规六参数或者VOCs监测的运维站点）业绩，每提供一个得1分，最高得2分。 注：需提供① 合同复印件加盖公章，②包含服务内容、监测因子等的证明材料③同一项目续签多份合同不重复计分。未提供者不得分。 | 0-2分 |
| 3 | 车辆配置 | 投标供应商承诺在招标文件的基础上（1辆运维车辆）每增配一辆运维车辆的得1分，最高得2分。 注：需提供承诺函。 | 0-2分 |
| 4 | 人员 | 1、项目负责人如具有中级及以上环境类职称、省级环保管理部门颁发的空气质量监测系统运维上岗证的每提供一个得1.5分。最高得3分。 注：需提供相关证书复印件和在投标单位的社保缴纳证明，否则不得分。 | 0-3分 |
|  |  | 2、项目组成员（项目负责人除外），具有省级或以上环保管理部门颁发的空气质量监测系统运维上岗证、省级以上环境监测协会颁发的环境空气自动监测系统培训合格证书的每提供一个得1.5分，最高得3分。 注：需提供相关证书复印件和在投标单位的社保缴纳证明，否则不得分。 | 0-3分 |
| 5 | 项目实施方案 | 1、本项目了解程度 根据供应商对本项目的了解程度及针对本项目提出的建议是否合理及对本项目的综合分析、对重点、难点和疑点问题把握、关键点诊断及相关的运维建议综合评审打分。供应商对本项目运维工作需求的分析清晰准确的，对所有站点运行现状了解全面的得9分；需求分析基本正确，现状了解基本到位，部分稍有欠缺的的得6分；阐述简单欠缺的得3分；未提供不得分。 | 0-9分 |
|  |  | 2、整体运维方案 根据供应商针对本项目运维的实施制定相应的各项制度流程及质控措施进行评分。方案完整具体、合理可行，满足采购需求，有利于项目实施的得5分；方案基本完整、可行，符合采购需求的得3分；方案简单，内容明显欠缺不足的得1分；未提供不得分。 | 0-5分 |
|  |  | 3、突发事件应急响应方案 根据供应商提供的应急预案措施的方案进行评分。方案完整具体、合理可行，能有效及时响应处理的得5分；方案基本完整可行，能及时响应的得3分；方案简单，内容明显欠缺不足的得1分；未提供不得分。 | 0-5分 |
|  |  | 4、培训方案 根据供应商日常对员工的培训方案进行评分。方案完整具体、合理可行，能有效实现质控的得5分；方案基本完整可行，可实现质控的得3分；方案简单，内容明显欠缺不足的得1分；未提供不得分。 | 0-5分 |
|  |  | 5、档案管理方案和安全生产措施、保密措施 根据供应商提供的档案管理方案和安全生产措施、保密措施进行评分。档案管理方案和相关措施完整、合理、可行，能保障项目实施的得5分；方案及相关措施基本可行的得3分；方案及相关措施简单，内容明显欠缺不足的得1分；未提供不得分。 | 0-5分 |
|  |  | 6、故障处理方案 根据供应商针对本项目运维中出现的故障处理预案进行评分。方案完整具体、合理可行，能有效及时响应处理的得5分；方案基本完整可行，能及时响应的得3分；方案简单，内容明显欠缺不足的得1分；未提供不得分。 | 0-5分 |
|  |  | 7、技术支持方案 根据供应商提供的技术支持方案（包括仪器设备的作业指导书、技术咨询服务、数据审核制度等）进行评分。提供的技术支持方案，完整具体、合理可行，得5分；内容较完善，基本合理可行3分；方案有明显欠缺或不足的得1分；未提供不得分。 | 0-5分 |
| 6 | 服务能力及备品备件 | 1、投标供应商承诺中标后在本地设立售后服务点的得3分。注：需提供承诺函，否则不得分。 | 0-3分 |
|  |  | 2、服务质量保障措施 根据供应商提供的服务质量保证承诺和措施进行评分。承诺贴合项目要求及质量保障措施科学、合理、可行，质量保障体系完备周全，并具有及时性、便捷性的得5分；承诺基本贴合，保障措施基本可行，有部分不足的得3分；承诺及保障措施简单，内容明显欠缺不足的得1分；未提供不得分。 | 0-5分 |
|  |  | 3、根据投标供应商提供的针对本项目中乡镇空气自动站气象五参数、常规六参数（PM2.5、PM10、NOx、SO2、CO、O3）或者单参数（PM2.5）售后服务承诺书(含备品备件保障供应)的备品备件承诺函打分，每个站定承诺配备一套备品备件的得1分，最高得5分。 注：需提供承诺函，否则不得分。 | 0-5分 |
| 注：以上评分项未提供的均不得分。 |  |  |  |

标项二：2026地表水自动站运维服务项目

| 序号 | 评分项目 | 评分项目 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商情况 | 1、投标供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书每项得1分，共3分。 注：提供国家市场监督管理总局（全国认证认可信息公共服务平台）（http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）查询结果，证书状态需为有效，否则不得分。 | 0-3分 |
|  |  | - 投标供应商拥有自主/全资控股CMA实验室或委托的CMA实验室，检测能力覆盖常规五参数、总磷、总氮、氨氮、高锰酸盐指数，并能够为采购单位提供第三方检测服务的得3分，其余不得分。 - 注：提供证明文件（加盖公章）及设备清单实验室照片 | 0-3分 |
|  |  | - 投标供应商具有环境监测设施运营服务能力评价证书一级的得3分，二级的得2分，其余情况不得分。 - 注：提供有效期内服务认证证书复印件加盖公章。 | 0-3分 |
|  |  | 4、投标供应商在中国环境保护产业协会颁发的企业信用等级证书中，获得AAA的得3分，获得AA的得2分，获得A的得1分，其他不得分 | 0-3分 |
| 2 | 投标供应商业绩 | 投标供应商承担过类似固定式地表水自动监测站运维业绩，每提供一个得1分，最高得3分。 注：①提供合同复印件及采购单位满意评价复印件并加盖公章；②合同需为运维服务项目，购买数据服务项目无效；③同一项目续签不重复计分。 | 0-3分 |
| 3 | 项目拟派人员 | 项目组人员具有省级及以上环境监测中心（或省级及以上环境监测协会）颁发的地表水站运维上岗证的，每提供1个的得2分，最高得4分。 - 注：需提供以上人员相关证书及社保缴纳证明复印件，否则不得分。 | 0-4分 |
| 4 | 项目实施方案 | 1、项目了解情况 根据供应商对本项目的了解程度及针对本项目提出的建议是否合理及对本项目的综合分析、对重点、难点和疑点问题把握、关键点诊断及相关的运维建议综合评审打分。对本项目运维工作需求的分析清晰准确的，对所有站点运行现状了解全面的得5分；需求分析基本正确，现状了解基本到位，部分稍有欠缺的的得3分；阐述简单欠缺的得1分；未提供不得分。 | 0-5分 |
|  |  | 2、整体运维方案 根据供应商对各站点运维方案是否科学、合理、实用、有针对性等情况进行综合打分：运维方案对运维目标、运维内容（包括但不限于远程监控，巡检、维护的内容与频次，零部件的清洁与更换，校准等）、质量控制要求、记录表格的填写、人员安排等方面提供详细运维计划。运维方案优于招标文件要求的，得5分；运维方案满足招标文件要求的，得3分；运维方案一般，仅部分满足招标文件要求的，得1分；不提供或方案严重欠缺不足的不得分。 | 0-5分 |
|  |  | 3、运维管理制度 根据供应商针对项目的运维内部管理制度是否全面、有针对性，措施完善等情况进行综合评分：运维内部管理制度包括站房管理制度、运维设备管理制度、运维人员管理制度、运维考核制度等。内部管理制度全面有针对性且措施完善的，得5分；内部管理制度措施基本完善的，得3分；内部管理制度不全面的，得1分；未提供不得分。 | 0-5分 |
|  |  | 4、服务质量保障制度 根据供应商提供的服务质量保证制度综合评审打分；完整可行，具有针对性的服务质量保障措施，符合项目要求的得5分；基本合理可行，具体上稍有不足的得3分；方案有明显欠缺或不足的得1分；不提供或方案严重欠缺不足的不得分。 | 0-5分 |
|  |  | 5、突发事件应急响应方案 根据供应商提供的应急预案措施的方案综合评审打分；合理、科学、可行，符合项目要求的得5分；基本合理可行，具体上稍有不足的得3分；方案有明显欠缺或不足的得1分；不提供或方案严重欠缺不足的不得分。 | 0-5分 |
|  |  | 6、技术支持方案 根据供应商提供的技术支持方案（包括仪器设备的作业指导书、数据传输平台的支持、数据审核制度等）综合评审打分；方案完整具体、合理可行，符合项目要求的得5分；基本合理可行，具体上稍有不足的得3分；方案有明显欠缺或不足的得1分；不提供或方案严重欠缺不足的不得分。 | 0-5分 |
| 5 | 服务能力及备品备件 | 1、投标供应商承诺中标后在本地设立售后服务点的得4分。注：需提供承诺函，否则不得分。 | 0-4分 |
|  |  | - 根据投标供应商提供的针对本项目中五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮分析设备的备品备件承诺函打分，每个站点承诺配备一套备品备件的得2分，最高得8分。 注：需提供承诺函，否则不得分。 | 0-8分 |
| 6 | 售后服务 | 1、投标供应商具有水质移动应急实验室（监测车），能够在发生水质突发污染事故时，提供应急监测服务的，得5分。 注：需提供车辆行驶证材料复印件、提供承诺函。 | 0-5分 |
|  |  | 2、投标供应商承诺在招标文件（1辆）的基础上增设一辆运维车辆的得1分，最多得4分。 注：需提供承诺函。 | 0-4分 |

五、说明

1、竞争性磋商小组推荐综合得分第一名的供应商为成交供应商，（如果得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定，并编写采购报告。）

2、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

3、最终得分为技术及资信分与商务分之和。

参见本竞争性磋商文件第三部分：“供应商须知”中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。